| #### RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie -------- RÉGION DU LITTORAL --------- CONSEIL RÉGIONAL DU LITTORAL --------- |  | # REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland -------- LITTORAL REGION ---------- LITTORAL REGIONAL COUNCIL ----------- |
| --- | --- | --- |

MAITRE D’OUVRAGE :

PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL

AUTORITE CONTRACTANTE :

PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES :

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS SUPPLEMENTAIRE

AUPRES DU CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D`URGENCE

N° 31/AONO/LT/CR/CIPM-SUPPL/FISC-LOC/2026 26 AOUT 2026

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DÉBARCADÈRE À TONDE-VILLAGE DANS L’ARRONDISSEMENT DE YABASSI, DANS LE DÉPARTEMENT DU NKAM, RÉGION DU LITTORAL.

| LIEU | FINANCEMENT | MONTANT PREVISIONNEL TTC | DELAI D’EXECUTION |
| --- | --- | --- | --- |
| TONDE-VILLAGE, DEPARTEMENT DU NKAM, | FONDS PROPRES CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL (FISCALITE LOCALE) | QUATRE CENT TRENTE HUIT MILLIONS QUATRE CENT VINGT-TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT-UN(438 423 481) | Six (06) mois |

Exercice : 2026 ET SUIVANT

IMPUTATION :  23421

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

**********

AOUT 2026

SOMMAIRE

| Pièces | Pages |
| --- | --- |
| 1- Avis d’Appel d’Offres National Ouvert (AONO)………………….………… | 3 |
| 2– Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)……………………………. | 13 |
| 3 – Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)……………………… | 26 |
| 4- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)………………….. | 43 |
| 5- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)……………………….. | 56 |
| 6 – Cadre du bordereau des prix unitaires……………………………………….. | 65 |
| 7 - Cadre du devis quantitatif et estimatif ……………………………………….. | 72 |
| 8 – Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires…………………………………….. | 76 |
| 9 - Formulaires type ………………………………….…………………………. | 79 |
| 10- Modèle du Marché ………………………………………………………….. | 91 |
| 11- Charte d’intégrité | 98 |
| 12- Déclaration d’engagement au respect des clauses sociales et environnementales | 101 |
| 13- Visa de maturité ou justificatif des études préalables | 103 |
| 14- Liste des établissements bancaires et organismes financiers agréés ………… | 105 |
| 15- Procédure de passation en ligne | 107 |
| 16- Cadre des Plans de l’Ouvrage ………… | 110 |

PIECE N°1 :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT (AONO)

DOCUMENT N°1 :

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

| #### REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie -------- REGION DU LITTORAL --------- CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL --------- |  | # REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland -------- LITTORAL REGION ---------- LITTORAL REGIONAL COUNCIL ----------- |
| --- | --- | --- |

| APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D`URGENCE N°31/AONO/LT/CR/CIPM-SUPPL/FISC-LOC/2026 DU 26 AOUT 2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DÉBARCADÈRE À TONDE-VILLAGE DANS L’ARRONDISSEMENT DE YABASSI, DANS LE DEPARTEMENT DU NKAM, REGION DU LITTORAL *************** - OBJET DE L’APPEL D’OFFRES Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’exercice 2026, le Président du Conseil Régional du Littoral, Maître d’Ouvrage, lance, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DÉBARCADÈRE À TONDE-VILLAGE DANS L’ARRONDISSEMENT DE YABASSI, DANS LE DEPARTEMENT DU NKAM, REGION DU LITTORAL. - CONSISTANCE DES TRAVAUX Les travaux comprennent, sur le site de projet : - TRAVAUX PREPARATOIRES ET IMPLANTATION - TERRASSEMENT - FONDATIONS DE LA CLOTURE - MACONNERIE ET B,A. EN ELEVATION - CHARPENTE – COUVERTURE – PLAFOND DE LA GUERITE - ELECTRICITE - MENUISERIE METALLIQUE ET ALUMINIUM - REVETEMENTS - PEINTURE DE LA CLOTURE ET GUERITE - VRD ASSAINISSEMENT - ALLOTISSEMENT Les prestations objet du présent appel d’offres, constituent un (01) lot unique. - COÛT PREVISIONNEL Le coût prévisionnel des travaux à l’issue des études préalables est de QUATRE CENT TRENTE-HUIT MILLIONS QUATRE CENT VINGT TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT-UN (438 423 481) Francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC). - DELAI D’EXÉCUTION Le délai maximum prévu par le Maitre d’Ouvrage pour l’exécution des travaux est de SIX (06) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. - PARTICIPATION ET ORIGINE La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux prestataires ou groupements de prestataires installés au Cameroun, en règle avec l’administration fiscale et non exclues de la commande publique. - FINANCEMENT Les travaux objet du présent Appel d’Offres, sont financés par le Budget Fonds Propres du Conseil Régional du Littoral (fiscalité locale), au titre de l’exercice 2026 et suivant sur la ligne d’imputation budgétaire n° 23312. - MODE DE SOUMISSION Le mode de soumission retenu pour cette consultation est en ligne. - CAUTION DE SOUMISSION - Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement de soumission timbré, acquitté à la main et accompagnée du récépissé de la CDEC, délivré par un un Etablissement financier de 1er catégorie ou Compagnie d’assurance agrée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, dont le montant s’élève à Huit millions Sept cent soixante-huit mille quatre cent (8 768 400) FCFA et valable jusqu'à cent vingt (120) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. - L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. - Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable. - CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES Dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres, le dossier physique peut être consulté gratuitement aux heures ouvrables au Service des Marchés Publics du Conseil Régional du Littoral (Maître d’Ouvrage) à Douala-Bonanjo. Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses www.marchespublics.cm et www.publiccontracts.cm et sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm). - ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres, aux heures ouvrables au Service des Marchés Publics du Conseil Régional du Littoral (Maître d’Ouvrage) à Douala–Bonanjo, sur présentation d’une quittance de paiement à la recette régionale, d’une somme non remboursable de Cent quatre-vingt mille (180 000) francs CFA, représentant les frais d’achat du dossier. Sous peine de rejet, la quittance devra préciser clairement le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres et ne devra comporter aucune rature ni élément de nature à remettre en cause son authenticité. Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète : boîte postale, téléphone, fax, e-mail, sur une photocopie de la quittance. Il est également possible d’obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement des frais d’achat du DAO. - REMISE DES OFFRES 12.1 Le soumissionnaire soumet ses offres, rédigées en français ou en anglais, en ligne sur la plateforme COLEPS. Il dépose également la clé de sauvegarde ainsi que, dans la mesure du possible, l’original et deux (02) copies des offres physiques (administrative, technique et financière, marquées comme telles et conformes aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres. Ces offres devront être déposées contre récépissé au Conseil Régional du Littoral, à Douala - Bonanjo, au plus tard le 22 SEPT 2026 à 12H 00, heure locale, portant les mentions suivantes : AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°31/ AONO/LT/CR/CIPM-SUPPL/FISC-LOC/2026 DU26 AOUT 2026 2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DÉBARCADÈRE À TONDE-VILLAGE DANS L’ARRONDISSEMENT DE YABASSI, DANS LE DEPARTEMENT DU NKAM, REGION DU LITTORAL. *************** A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT 12.2 Pour la soumission en ligne, l’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le 22 SEPT 2026 à 12H 00, heure locale. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l’indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessus dans les délais impartis. Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes: • 5 MO pour l’Offre Administrative ; • 15 MO pour l’Offre Technique ; • 5 MO pour l’Offre Financière. Les formats acceptés sont les suivants : • Format PDF pour les documents textuels ; • JPEG pour les images. Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre. - RECEVABILITÉ DES OFFRES Les pièces administratives, l’offre technique et l’offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé. Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage : - Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ; - Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ; - Les plis non-conformes au mode de soumission. - Les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ; - Le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies ; - Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agrée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours ; - Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable. - OUVERTURE DES PLIS L’ouverture des plis se fera en un temps, le 22 SEPT 2026 à 13H00, heure locale, dans la salle des conférences du Conseil Régional du Littoral à Douala – Bonanjo, par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès du Conseil Régional du Littoral siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d’entreprises. Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois et avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis de D’Appel d’Offres. En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, après un délai de 48 heure accordé par la Commission, l'offre sera rejetée. Toute offre non conforme en tout ou partie aux prescriptions du présent Dossier d’Appel d’offres sera déclarée irrecevable. - CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES Les offres seront évaluées suivant des critères éliminatoires et essentiels. - Critères éliminatoires Il s’agit notamment des critères ci-après : - Absence de la caution de soumission, d’un montant de Huit millions Sept cent soixante-huit mille quatre cent (8 768 400)FCFA, délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics ; - Absence du récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC) à l’ouverture des plis, - Non production au-delà du délai de 48h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission); - Absence d’une capacité financière de 30% du montant prévisionnel soit un montant de Cent quarante-quatre millions (144 000 000) FCFA ; - Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ; - Non-conformité du modèle de soumission ; - Présence du soumissionnaire ou d’un membre du groupement dans le répertoire annuel des entreprises défaillantes établie par le MINMAP ; - Absence de la photo couleur du site et de la photo de la plaque indiquant la localité concernée ; - Absence de l’attestation de catégorisation D ou du récépissé conforme ; - Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ; - Absence de la charte d’intégrité datée et signée ; - Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée ; - Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ; - Absence d’un sous-détail de prix ; - Absence d’un élément de l’offre financière (la soumission timbrée à 2000FCFA, le BPU et le DQE). - Critères essentiels Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur : Ils concernent les points suivants : B1. Présentation de l’offre ; B2. Les références de l’entreprise B5. Méthodologie d’exécution ; B6. Chiffres d’affaires et capacité financière ; B7. Preuve d’acceptation des conditions du marché (CCAP ET CCTP paraphés et signés à la dernière page). Seules les offres jugées conformes pour l’essentiel à l’issue de l’évaluation technique seront prises en compte dans l’évaluation financière. Le non-respect de 80% des oui des critères essentiels entraine l’élimination du candidat. Chaque offre pour être déclarée conforme techniquement, doit avoir satisfait à tous les critères éliminatoires et obtenu au moins 13 Oui /15 soit au moins 80% des critères essentiels énumérés ci-dessus, évaluée conformément à la Grille de notation des Offres techniques. - ATTRIBUTION DU MARCHE Le Maitre d’Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises et dont l’offre sera évaluée la moins disante, tenant compte des remises proposées. - NOMBRE MAXIMUM DE LOTS Chaque candidat ne pourra soumissionner que pour le seul lot unique. - DUREE DE VALIDITE DES OFFRES Le soumissionnaire reste engagé par ses offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt desdites offres. - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus tous les jours, aux heures ouvrables, au Service des Marchés du CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm. 20. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MAUVAISES PRATIQUES Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, l’ARMP au numéro ……………….. ou le MO au numéro ………………… Douala, le 26 AOUT 2026 AMPLIATION - MINMAP/LT; - ARMP/LT; - CIPM/LT/CR; - MINDDEVEL/LT; - ARCHIVES/CHRONO; - AFFICHAGE. LE PRESIDENT DU CONSEIL REGONAL DU LITTORAL | ### OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER IN EMERGENCY PROCEDURE N°31/ AONO/LT/CR/CIPM-SUPPL/FISC-LOC/2026 OF 26 AUGUST 2026 FOR THE CONSTRUCTION OF A LANDING STAGE AT TONDE-VILLAGE IN THE YABASSI DISTRICT, NKAM DEPARTMENT, LITTORAL REGION *************** - SUBJECT OF THE INVITATION TO TENDER Within the framework of the execution of the 2026 Budget, the President of the Littoral Regional Council, Contracting Authority, hereby launches an Open National Invitation to Tender under Emergency procedure for THE CONSTRUCTION OF A LANDING STAGE AT TONDE-VILLAGE IN THE YABASSI DISTRICT, NKAM DEPARTMENT, LITTORAL REGION. - NATURE OF WORKS The works include, on the project site: - PREPARATORY WORKS AND SETTING OUT - EARTHWORKS - FENCE FOUNDATIONS - MASONRY AND REINFORCED CONCRETE ABOVE GROUND - TIMBER WORK – ROOFING – CEILING OF THE GUARDHOUSE - ELECTRICITY - METAL AND ALUMINUM WORKS - FLOOR AND WALL FINISHES - PAINTING OF THE FENCE AND GUARDHOUSE - ROADS AND EXTERNAL SERVICES (DRAINAGE) - ALLOTMENT The services, subject of this invitation to tender, consist of one (01) single lot. - ESTIMATED COST The estimated cost of the works, following prior studies, is FOUR HUNDRED AND THIRTY-EIGHT MILLION FOUR HUNDRED AND TWENTY-THREE THOUSAND FOUR HUNDRED AND EIGHTY-ONE (438,423,481) CFA francs All Taxes Included (ATI). - EXECUTION DEADLINE The maximum deadline provided by the Contracting Authority for the execution time of the works is 06 (SIX) months, from the date of notification of the service order to start the work. - PARTICIPATION AND ORIGIN Participation in this Invitation to Tender is open only to Cameroonian single companies, or Cameroonians groups of companies based in Cameroon, compliant with tax regulations, and not excluded from public procurement. - FUNDING The works under this Invitation to Tender shall be financed by the Own Funds Budget of the Littoral Regional Council (local taxation), for the 2026 and next financial year, under budget head No. 23312. - BIDDING METHOD The chosen submission method for this consultation is online. - BID BOND (TENDER GUARANTEE) 9.1 Each bidder must include in their administrative documents a stamped bid bond, hand-signed and accompanied by the Deposits and Consignments Fun (DCF) receipt, issued by a body or financial institution approved by the Ministry in charge of Finance to issue bonds in the field of public contracts, the list of which is featured in Document 12 of the DAO. The amount stands at EIGHT million SEVEN hundred and sixty-eight thousand four hundred (8,768,400) CFA francs and remains valid for one hundred and twenty (120) days beyond the initial validity date of the bids. 9.2 The absence of the bid bond issued by a first-rate bank or a first-category financial institution authorized by the Ministry in charge of Finance will result in the outright rejection of the bid. 9.3 A bid bond produced but unrelated to the consultation concerned shall be considered absent. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session is inadmissible. - CONSULTATION OF TENDER FILE Upon publication of this notice, the hard copy of the file may be consulted free of charge during working hours at the Public Contracts Service of the Littoral Regional Council (Contracting Authority) in Douala-Bonanjo. It can also be consulted online on the COLEPS platform at: www.marchespublics.cm, www.publiccontracts.cm, and on the ARMP website (www.armp.cm). - ACQUISITION OF TENDER FILE The hard copy of the file may be obtained at the Public Contracts Service of the Littoral Regional Council in Douala–Bonanjo, as soon as this notice is published against payment of a non-refundable sum of One hundred and eighty thousand (180,000) CFA francs, payable at the Regional Treasury. Under penalty of rejection, the receipt must clearly specify the Tender Notice number and must not contain any erasures. Upon collection of the Tender File, bidders shall register by providing their full address: post office box, telephone, fax and e-mail, on a photocopy of the receipt. It is equally possible to obtain the electronic version of the Tender File by downloading it free of charge through the addresses indicated above. However, online submission is subject to the payment of Tender File purchase fees - SUBMISSION OF BIDS 12.1 The Bidder shall submit its, drafted in either French or English, online through the COLEPS platform. The bidder shall also submit the backup storage device and, where possible, one (1) original and two (2) copies of the hard-copy administrative, technical and financial bids, clearly marked as such and prepared in accordance with the requirements of the Tender File. These hard-copy bids shall be deposited against a receipt at the Littoral Regional Council, Douala-Bonanjo, no later than 22 SEPT 2026 at 12:00 noon local time, labeled as follows: ### OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER IN EMERGENCY PROCEDURE N°31/ AONO/LT/CR/CIPM-SUPPL/FISC-LOC/2026 OF THE 26 AUGUST 2026 FOR THE CONSTRUCTION OF A LANDING STAGE AT TONDE-VILLAGE IN THE YABASSI DISTRICT, NKAM DEPARTMENT, LITTORAL REGION «TO OPEN ONLY DURING EVALUATION MEETING» *************** TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION 12.2 Online Submission: Bids must be transmitted via the COLEPS platform no later than 22 SEPT 2026 at 12:00 noon local time. A backup copy (USB/CD) must also be sent in a sealed envelope marked "backup copy" within the same timeframe. For online submission, the maximum file sizes for documents uploaded to the platform constituting the bidder's offer are as follows: - 5 MB for the Administrative File; - 15 MB for the Technical Offer; - 5 MB for the Financial Offer. The accepted file formats are as follows: - PDF format for textual documents; - JPEG format for images. Bidders shall ensure the use of compression software to reduce file sizes where necessary before transmission. - ADMISSIBILITY OF BIDS The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate envelopes and submitted in a sealed envelope. The Project Owner shall not accept: - Bids bearing information on the identity of the tenderers; - Bids submitted after the closing date and time for submission of bids; - Envelopes without indication on the identity of the Invitation to Tender; - Bids non-compliant with the bidding mode; - Failure to comply with the number of copies specified in the RPAO or offer in copies only; - Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of the Tender File shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts or the failure to comply with the model documents of the Tender File shall lead automatically to the rejection of the bid without any other procedure; - A bid bond submitted but not relating to consultation concerned shall be considered as absent. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session shall not be accepted. - OPENING OF BIDS Bids shall be opened in a single phase on 22 SEPT 2026 at 1:00 PM local time, in the conference room of the Littoral Regional Council in Douala – Bonanjo, by the Internal Tender Board of the Littoral Regional Council, sitting in the presence of bidders or their duly mandated representatives. Only tenderers may attend this opening session or be represented by a person of their choice, duly authorized, even in case of a group of companies. Under pain of being rejected, the required administrative documents must be submitted in originals or copies certified by the issuing service or the relevant administrative authority, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the invitation to tender. They shall be no later than 3 (three) months old from the original deadline for the submission of tenders and must have been issued after the date of signature of the Tender Notice. In case of absence or non-conformity of a document in the administrative file during the opening of bids, after a 48(forty-eight) hours deadline granted by the Board, the file shall be rejected. Any bid that does not comply with all or part of the requirements of this Tender File shall be declared inadmissible. - EVALUATION CRITERIA Bids shall be evaluated according to eliminatory and essential criteria. 15.1 Eliminatory Criteria These include the following criteria: - Absence of the bid bond, in the amount of EIGHT million SEVEN hundred and sixty-eight thousand four hundred (8,768,400) CFA Francs, issued by a first-rate bank or a first-category financial institution authorized by the Ministry in charge of Finance to issue bonds within the framework of public contracts; - Absence of the receipt from the Deposits and Consignments Fund (DCF) at the bid opening; - Failure to produce, within 48 hours after the opening of bids, an administrative document judged non-compliant or missing during the opening session (except for the bid bond); - Absence of financial capacity in the amount of 30% One hundred and forty-four million (144 000 000) CFA Francs; - False declarations, fraudulent practices or falsified documents; - Non-compliance with the submission model (bid form); - Presence of the bidder or a member of the group in the annual directory of defaulting enterprises established by MINMAP; - Absence of a color photo of the site and a photo of the signpost indicating the locality concerned; - Absence of the Category D categorization certificate or the compliant receipt; - Absence of the honor declaration of non-abandonment of sites during the last three years; - Absence of the Integrity Charter, dated and signed; - Absence of the declaration of commitment to comply with environmental and social clauses, dated and signed; - Omission of a quantified unit price in the financial bid - Absence of a sub-detail of prices; - Absence of an element of the financial bid (the bid form stamped at 2000 FCFA, the Unit Price Schedule (UPS) and the Bill of Quantities and Estimates (BQE)) 15.2 Essential Criteria The essential criteria for the qualification of bidders shall indicatively relate to: B1. Presentation of the bid; B2. Company references; B5. Execution methodology; B6. Turnover and financial capacity; B7. Proof of acceptance of conditions of market (CCAP and CCTP initialed and signed on the final page). Only bids deemed to be substantially compliant at the end of the technical evaluation shall be considered for the financial evaluation. Failure to comply with 80% of the "Yes" for the essential criteria shall lead to the elimination of the bidder. To be declared technically compliant, each bid must have satisfied all the eliminatory criteria and obtained at least 13 Yes out of 15, representing at least 80% of the essential criteria listed above, evaluated in accordance with the Technical Bid Rating Scale. - AWARD OF CONTRACT The Project Owner or the Delegated Project Owner shall award the contract to the bidder with the lowest evaluated bid that meets the technical and financial qualification criteria, taking into account any proposed discounts. - MAXIMUM NUMBER OF LOTS Each bidder shall only be allowed to tender for the single lot - VALIDITY OF BIDS Bidders shall remain committed to their bids for a period of ninety (90) days from the deadline for submission. - FURTHER INFORMATION Further technical information may be obtained during working hours at the Public Contracts Service of the LITTORAL REGIONAL COUNCIL, or online via the COLEPS platform at the following addresses: http://www.marchespublics.cm and http://www.publiccontracts.cm. 20. FIGHT AGAINST CORRUPTION AND MALPRACTICES For any denunciation of corruption attempt practices, facts or acts, please call the National Anti-Corruption Commission (NACC) on 1517, the Authority in charge of Public Contracts (MINMAP) (SMS or call) on (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48, the ARMP on ……………. or the PO on ………………… Douala, the 26 AUGUST 2026 COPIES TO; - MINMAP/LT; - ARMP/LT; - ITB/LT/CR; - DLD/LT; - ARCHIVES/CHRONO; - NOTICE BOARD. THE PRESIDENT OF THE LITTORAL REGIONAL COUNCIL |
| --- | --- |

PIECE N°2 :

REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

SOMMAIRE

- GÉNÉRALITES

Article 1 : Portée de la soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipement et services autorisés

Article 6 : Qualification du soumissionnaire

- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

Article 7 : Contenu du DAO

Article 8 : Éclaircissements apportés au DAO

Article 9 : Modification du DAO

- PRÉPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Article 11 : Langue de l’Offre

Article 12 : Documents constituant l’offre

Article 13 : Montant de l’offre

Article 14 : Monnaies de l’offre

Article 15 : Documents attestant l’admission du Soumissionnaire

Article 16 : Documents attestant l’admissibilité des fournisseurs

Article 17 : Documents attestant de la conformité des fournitures

Article 18 : Documents attestant la qualification du Soumissionnaire

Article 19 : Caution de soumission

Article 20 : Délai de validité des offres

Article 21 : Forme et signature de l’offre

- DEPOT DES OFFRES

Article 22 : Cachetage et marquage des offres

Article 23 : Date et heure limite de dépôt des offres

Article 24 : Offres hors délai

Article 25 : Modification, substitution et retrait des offres

- OUVERTURE DES PLIS ET ÉVALUATION DES OFFRES

Article 26 : Ouverture des plis et recours

Article 27 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 28 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec le M.O. D

Article 29 : Conformité des offres

Article 30 : Évaluation de l’offre technique

Article 31 : Qualification du soumissionnaire

Article 32 : Correction des erreurs

Article 33 : Évaluation des offres au plan financier

Article 34 : Comparaison des offres

- ATTRIBUTION DU MARCHE

Article 35 : Attribution de la Lettre Commande

Article 36 : Droit de l’Autorité contractante de déclarer un appel d’offres infructueux ou d’annuler une procédure

Article 37 : Droit de modification des quantités lors de l’attribution du Marché

Article 38 : Notification de l’attribution du Marché

Article 39 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

Article 40 : Signature du Marché

Article 41: Cautionnement définitif

A -GÉNÉRALITÉS

## Article 1 : Portée de la soumission

  - L’Autorité contractante, telle qu’elle est définie dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommée “ l’Autorité contractante ”, lance un Appel d’Offres POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DÉBARCADÈRE À TONDE-VILLAGE DANS L’ARRONDISSEMENT DE YABASSI, DANS LE DEPARTEMENT DU NKAM, REGION DU LITTORAL

Les prestations sont décrites dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définies dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification faisant l’objet de l’Appel d’Offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme “les travaux”.

  - Le Soumissionnaire retenu ou attributaire, doit achever les prestations dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes “Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage Délégué” sont interchangeables et le terme “jour” désigne un jour calendaire.

## Article 2 : Financement

La source de financement des prestations objet du présent Appel d’Offres est précisée dans le RPAO.

## Article 3 : Fraude et corruption

3.1. L’autorité Contractante exige des soumissionnaires et des Cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, l’autorité contractante :

a/- définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante:

i. est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii. se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’autorité contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b/- rejettera une proposition d’attribution s’il détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Premier Ministre, Autorité chargée des Marchés Publics peut, à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

## Article 4 : Candidats admis à concourir

L’Appel d’Offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i. est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii. présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

## Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

## Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. la production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii. l’accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv. les litiges en cours ;

v. la disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance): doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

## B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

## Article 7 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

7.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre-le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a. l’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

b. le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

c. le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

d. le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

e. les Termes de Référence (TDR) ;

f. le Cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

g. le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

h. le Cadre du Sous Détail des Prix unitaires ;

i. le Cadre du planning d’exécution ;

j. les Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

k. les Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

l. le Modèle de Lettre de Soumission ;

m. le Modèle de Caution de Soumission ;

n. le Modèle de Cautionnement Définitif ;

o. le Modèle de Caution de Retenue de Garantie

p. le Modèle de la Lettre Commande ;

q. le Formulaire relatif aux études préalables ;

r. la liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le Ministre en charge des Finances autorisés à émettre des cautions ;

7.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

## Article 8 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

8.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

8.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité contractante.

8.3. Le recours doit être adressé de l’Autorité contractante avec copies à l’organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, au Président de la Commission Interne de Passation des Marchés Publics du Conseil Régional du Littoral.

Il doit parvenir à l’Autorité contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

8.4. L’Autorité contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir.

La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics ;

## Article 9 : Modifications du Dossier d’Appel d’Offres

9.1. L’Autorité contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

9.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité contractante par écrit.

9.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

# C. PREPARATION DES OFFRES

## Article 10 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

## Article 11 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité contractante seront rédigés en français ou en anglais.

Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

## Article 12 : Documents constituant l’offre

12.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- S’est acquittée des droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie propositions techniques

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment :

- Une description détaillée des caractéristiques techniques, les performances, les marques, les modèles et les références des matériels proposés accompagnés de prospectus techniques conformément à l’article 17 du RGAO ;

- Le calendrier, le planning et le délai de livraison des prestations ;

b.3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Termes de Référence (TDR).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Le soumissionnaire pourra faire un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le détail estimatif dûment rempli ;

4. Le sous détail des prix

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

12.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

## Article 13 : Montant de l’offre

13.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux écrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

13.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

13.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

13.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Étant entendu que tout marchés dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

13.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

## Article 14 : Monnaie de soumission et de règlement

Pour cet Appel d’Offres, la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article15 : Documents attestant l’admissibilité du Soumissionnaire

Le Soumissionnaire fournira, en tant que partie intégrante de son offre, des documents attestant qu’il satisfait aux dispositions de l’article 4 du RGAO.

Article16 : Documents attestant l’admissibilité des fournitures

16.1. En application des dispositions de l'article 5 du RGAO, le Soumissionnaire fournira, en tant que partie

Intégrante de son offre, les documents attestant que l’ensemble des fournitures et services qu’il se propose de fournir en exécution du Marché satisfont aux critères de provenance.

16.2. Ces documents consisteront en une déclaration sur le pays d’origine des fournitures et services proposés dans le Bordereau des prix, déclaration à confirmer par un certificat d’origine délivré au moment de l’embarquement.

Article 17 : Documents attestant de la conformité des fournitures

17.1. Pour établir la conformité des fournitures et Services connexes au Dossier d’Appel d’Offres, le Soumissionnaire fournira dans le cadre de son offre les preuves écrites que les fournitures se conforment aux spécifications techniques et normes spécifiées dans le Descriptif de la Fourniture.

17.2. Ces preuves peuvent revêtir la forme de prospectus, dessins ou données et comprendront une description détaillée des principales caractéristiques techniques et de performance les fournitures et services connexes, démontrant qu’ils correspondent pour ’essentiel aux spécifications et, le cas échéant une liste des divergences et réserves par rapport aux dispositions du Descriptif de la Fourniture.

17.3. Le Soumissionnaire fournira également une liste donnant tous les détails, y compris les sources d’approvisionnement disponibles et les prix courants des pièces de rechange, outils spéciaux, etc., nécessaires au fonctionnement correct et continu des fournitures depuis le début de leur utilisation par le Maître d’Ouvrage et pendant la période précisée au RPAO.

17.4. Les normes qui s’appliquent aux modes d’exécution, procédés de fabrication, équipements et matériels, ainsi que les références à des noms de marque ou à des numéros de catalogue spécifiés par (le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué) sur le Bordereau des quantités, calendrier de livraison, et spécifications techniques ne sont mentionnés qu’à titre indicatif et n’ont nullement un caractère restrictif.

Le Soumissionnaire peut leur substituer d’autres normes de qualité, noms des marques et/ou d’autres numéros de catalogue, pourvu qu’il établisse à la satisfaction de Maître d’Ouvrage que les normes, marques et numéros ainsi substitués sont substantiellement équivalents ou supérieurs aux spécifications du Bordereau des prix et les spécifications techniques.

Article18 : Documents attestant la qualification du Soumissionnaire

Les documents attestant que le Soumissionnaire est qualifié pour exécuter le Marché si son offre est acceptée établiront, à satisfaction de l’Autorité Contractante :

a. Si le RPAO le stipule, que, dans le cas d’un Soumissionnaire offrant délivrer en exécution du Marché des fournitures qu’il ne fabrique ni ne produit par ailleurs, ledit soumissionnaire est dûment autorisé par le fabricant de ces fournitures à les livrer au Cameroun ;

b. Que le Soumissionnaire à la capacité financière, technique et de production nécessaire pour exécuter le Marché ;

c.  Que le soumissionnaire jouit d’une expérience pertinente pour des prestations similaires à celles prévues au DAO.

## Article 19 : Caution de soumission

19.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

19.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

19.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

19.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

19.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement Définitif requis.

19.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si, le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

## Article 20 : Validité des offres

20.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité contractante comme non conforme.

20.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

20.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant dans la demande de prorogation que l’Autorité contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

## Article 21 : Forme et signature de l’offre

21.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”.

De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

21.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

21.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

# D. DEPOT DES OFFRES

## Article 22 : Cachetage et marquage des offres

22.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

22.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées à l’Autorité contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d’Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

22.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

22.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

## Article 23 : Date et heure limites de dépôt des offres

23.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

23.2. L’Autorité contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

## Article 24 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité contractante après les dates et heures limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

## Article 25 : Modifications, substitution et retrait des offres

25.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION »

25.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

25.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

25.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

# E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

## Article 26 : Ouverture des plis et recours

26.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

26.2. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

26.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

26.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

26.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

26.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la Commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

26.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité Contractante. Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés. L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

## Article 27 : Caractère confidentiel de la procédure

27.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

27.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

27.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

## Article 28 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

28.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

28.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

## Article 29 : Détermination de la conformité des offres

29.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

29.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

29.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

29.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

29.5. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article30 : Évaluation de l’offre technique

30.1. La Sous-commission d’Analyse examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle.

30.2. La Sous-commission d’Analyse évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause17 du RGAO afin de s’assurer que toutes les stipulations du Bordereau des prix, du calendrier de livraison et du Descriptif de la Fourniture (Spécifications techniques, Plans, Inspections et Essais), sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

30.3. Si, après l’examen des termes et conditions de l’appel d’offres et l’évaluation technique, la sous-commission d’analyse établit que l’offre n’est pas conforme pour l’essentiel en application de la clause 29 du RGAO, elle proposera à la commission de Passation des marchés d’écarter l’offre en question.

## Article 31 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RGAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

## Article 32 : Correction des erreurs

32.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

32.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

32.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

## Article 33 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier

33.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.

33.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RGAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

33.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

33.4. Si l’offre évaluée la moins disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 34: Comparaison des offres

La Sous-commission d’Analyse comparera toutes les offres substantiellement conformes pour déterminer l’offre évaluée la moins-disante, en application de l’article 33 ci-dessus

# F. ATTRIBUTION DU MARCHE

## Article 35 : Attribution

35.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

35.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que leur plan de charges au moment de l’attribution.

## Article 36 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Article 37 : Droit de modification des quantités lors de l’attribution du Marché

L’Autorité Contractante à l’initiative du Maitre d’Ouvrage, lors de l’attribution du Marché, se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer, d’un pourcentage ne dépassant pas 15 %, la quantité des fournitures et des services initialement spécifiée dans le bordereau des quantités, sans changement de prix unitaires ou d’autres termes et conditions.

## Article 38 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

## Article 39 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

39.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

39.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

39.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

39.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

## Article 40 : Signature du marché

40.1. Après publication des résultats, le projet de Lettre Commande souscrite par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

40.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature de la Lettre - Commande à compter de la date de réception du projet de la Lettre - Commande adoptée par la Commission des Marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

40.3. La Lettre - Commande doit être notifiée à son titulaire dans les sept (07) jours qui suivent la date de sa signature.

## Article 41 : Cautionnement définitif

41.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’Entrepreneur fournira à ce dernier un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

41.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

41.3. Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

41.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

PIECE N°3 :

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

| Références du RPAO |  |  |
| --- | --- | --- |
| A-GENERALITES |  |  |
| 1.1 | Nom du Maître d’Ouvrage Le Maire d’Ouvrage est : Le President du Conseil Regional du Littoral Littoral BP : 283, Douala-Bonanjo Référence de l’Appel d’Offres APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°31/AONO/LT/CR/CIPM-SUPPL/FISC-LOC/2026 DU___________ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DÉBARCADÈRE À TONDE-VILLAGE DANS L’ARRONDISSEMENT DE YABASSI, DANS LE DÉPARTEMENT DU NKAM, RÉGION DU LITTORAL le transport, la manutention, la mise en service et la réception par le maitre d’ouvrage a YABASSI, dont les caractéristiques techniques sont listées à la pièce N°12 du Dossier d’Appel d’Offres. Les prestations sont constituées en un seul lot. Définition des prestations Le présent Appel d’Offres est lancé POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DÉBARCADÈRE À TONDE-VILLAGE DANS L’ARRONDISSEMENT DE YABASSI, DANS LE DÉPARTEMENT DU NKAM, RÉGION DU LITTORAL, qui seront effectués conformément aux normes en vigueur et selon les règles de l’art. Les travaux comprennent, sur le site de projet : - TRAVAUX PREPARATOIRES ET IMPLANTATIONT - TERRASSEMENT - FONDATIONS DE LA CLOTURE - MACONNERIE ET B,A. EN ELEVATION - CHARPENTE – COUVERTURE – PLAFOND DE LA GUERITE - ELECTRICITE - MENUISERIE METALLIQUE ET ALUMINIUM - REVETEMENTS - PEINTURE DE LA CLOTURE ET GUERITE - VRD ASSAINISSEMENT NB : Les informations sur les travaux à exécuter sont détaillées dans le bordereau des prix unitaires, le détail quantitatif et estimatif et le Cahier des Clauses Techniques Particulières. |  |
| 1.2. | Délai d’exécution Le délai prévisionnel d’exécution est de six (06) mois, à compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. |  |
| 1.3. | Nom et adresse du Maître d’Ouvrage Le Maître d’Ouvrage est le Président du Conseil Régional du Littoral. |  |
| 1.4. | Conférence préalable à l’établissement des propositions Non |  |
| 2.1. | Source de financement Les Travaux, objets du présent Appel d’Offres, sont financés par le Budget fonds propre du Conseil Régional du Littoral (fiscalité locale) au titre de l’exercice 2026 et suivant. Imputation : 23421 |  |
| 4.1. | Participation La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux prestataires ou groupements de prestataires installés au Cameroun en règle avec l’administration fiscale et non exclues de la commande publique. |  |
| 4.2 | Type de consultation Le présent Appel d’Offres est ouvert à tous les soumissionnaires. |  |
| 6.1 | Les critères de qualification du soumissionnaire Les offres seront évaluées suivant des critères éliminatoires et essentiels. Critères éliminatoires Il s’agit notamment des critères ci-après : - Absence de la caution de soumission, d’un montant de Huit millions Sept cent soixante-huit mille quatre cent (8 768 400) FCFA, délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics ; - Absence du récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC) à l’ouverture des plis, - Non production au-delà du délai de 48h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission); - Absence d’une capacité financière de 30% du montant prévisionnel soit un montant de Cent quarante-quatre millions (144 000 000) FCFA ; - Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ; - Non-conformité du modèle de soumission ; - Présence du soumissionnaire ou d’un membre du groupement dans le répertoire annuel des entreprises défaillantes établie par le MINMAP ; - Absence de la photo couleur du site et de la photo de la plaque indiquant la localité concernée ; - Absence de l’attestation de catégorisation D ou du récépissé conforme ; - Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ; - Absence de la charte d’intégrité datée et signée ; - Absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée ; - Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ; - Absence d’un sous-détail de prix ; Absence d’un élément de l’offre financière (la soumission timbrée à 2000FCFA, le BPU et le Critères essentiels Ils concernent les points suivants : B1. Présentation de l’offre ; B2. Les références de l’entreprise B3. Méthodologie d’exécution ; B4. Chiffres d’affaires et capacité financière ; B5. Preuve d’acceptation des conditions du marché (CCAP ET CCTP paraphés et signés à la dernière page). Seules les offres jugées conformes pour l’essentiel à l’issue de l’évaluation technique seront prises en compte dans l’évaluation financière. Le non-respect de 80% des oui des critères essentiels entraine l’élimination du candidat. Chaque offre pour être déclarée conforme techniquement, doit avoir satisfait à tous les critères éliminatoires et obtenu au moins 13 Oui /16 soit au moins 80% des critères essentiels énumérés ci-dessus, évaluée conformément à la Grille de notation des Offres techniques. |  |
| 6.2 | En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces ci-après seront présentées uniquement présentés par le mandataire du groupement. Il s’agit du : - Du cautionnement de soumission d’un montant - De l’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire délivrée par une banque de premier ordre agréée par la COBAC ; - Du reçu de versement des frais d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres ; - Du plan de localisation de l’entreprise signé, daté et timbré. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ; La nature ou groupement (conjoint ou solidaire) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ; Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis de l’autorité contractante pour l’exécution du marché ; En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maitre d’Ouvrage dans un compte unique en revanche chaque entreprise est payée par le Maitre d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint. |  |
| 7.3 | Visite du site Le soumissionnaire devra justifier par des photos qu’il a visité le site. A cet effet, Il est conseillé à chaque soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des études et des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire. |  |
| 9 | Renseignements complémentaires Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus tous les jours, aux heures ouvrables, au Service des Marchés du CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses http://www.marchespublics.cm et http://www.publiccontracts.cm. |  |
| C – PREPARATION DES OFFRES |  |  |
| 12 | Langue de soumission La langue de soumission est le Français ou l’Anglais. |  |
| 13.3 | Présentation générale des offres La liste des documents sur la qualification visée à l’article 12 du RGAO devra être complétée et regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit : A–Volume I : Pièces administratives |  | Critères |
|  | Présentation générale des offres La liste des documents sur la qualification visée à l’article 12 du RGAO devra être complétée et regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit : "Enveloppe A" portera la mention "Pièces Administratives" et contiendra les documents ci-après : - Une déclaration d’intention de soumissionner timbrée à 2000 francs CFA (fiscal et communal) faisant apparaitre les noms, prénoms, qualité, domicile, nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués s’il s’agit d’une société, la raison sociale et l’adresse du siège social du soumissionnaire ; Le cautionnement de soumission timbré à 2000FCFA (suivant modèle joint), d’un montant de Huit millions Sept cent soixante-huit mille quatre cent (8 768 400)FCFA CFA et d’une durée de validité de cent vingt (120) jours, établi par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun pour émettre des cautions dans le cadre des marchés publics ou toute autre forme prévue par la règlementation en vigueur (Chèque certifié, chèque banque, hypothèque légale), accompagné du récépissé de Consignation de la Caution de Soumission délivré par la CDEC (En application de la Lettre Circulaire N°00019/LC/MINMAP DU 05 JUIN 2024) ; - Une attestation de conformité fiscale en cours de validité, délivrée par le Centre Divisionnaire des Impôts compétent (original) timbrée à 2000f ; - Une attestation d’immatriculation en cours de validité (original) timbrée à 2000f; - Une copie certifiée conforme du registre de commerce timbrée à 2000f; - Une attestation de non faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile du soumissionnaire, datant de moins de trois (03) mois (original) timbrée à 2000fcfa ; - Une attestation pour soumission délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), certifiant le reversement des cotisations sociales (original) ; - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire délivrée par une banque de premier ordre agréée par la COBAC (original) ; - Un reçu de versement des frais d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres (original) ; - Une déclaration sur l’honneur par laquelle le soumissionnaire certifie n’avoir pas abandonné de Marché au cours des trois (03) dernières années, mais aussi, qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par l’Autorité des Marchés et/ou l’Organisme chargé de la régulation ; - La délégation des pouvoirs dans le cas où le soumissionnaire agit comme mandataire d’un groupement, ainsi que la convention de groupement ; - Un plan de localisation de l’entreprise signé, daté et timbré à 2000 (deux milles) francs CFA ; - Une attestation de non-exclusion des Marchés Publics délivrée par L’ARMP (original) ; - L’accord de groupement notarié le cas échéant ; - La charte d’intégrité datée et signée - La déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée ; - L’attestation de catégorisation minimum D pour les travaux ou récépissé conforme. N.B. : -Toutes les pièces suscitées seront produites en version originale ou en photocopies certifiées conformes datant de moins de trois (03) mois ; -Toutes les pièces à incidence fiscale devront être légalisées par les services des Impôts compétents ; -En cas de groupement, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces a, h, i et l étant présentées uniquement par le mandataire du groupement. "Enveloppe B" portera la mention : "Offre Technique", Les documents à fournir par le soumissionnaire pour justifier les critères de qualification sont : - La présentation de l’offre La présentation générale de l’offre devra être de lecture facile et bien agencée, avec un respect du sommaire et incluant une pagination dans chaque volume. Les documents seront reliés à la spirale avec des intercalaires de couleur autre que le blanc. L’Insertion des pièces dans l’ordre prescrit pour chaque volume à savoir : - Des documents reliés à la spirale avec couverture transparente - Des pièces classées dans l’ordre annoncé par le RPAO - Des intercalaires en couleur avec des sommaires de chaque partie - CHIFFRE D’AFFAIRE ET Capacité financière -Justifié d’un chiffre d’affaires cumulés au moins de 300 000 000 (trois cent millions) au cours des (03) trois dernières années : 2023, 2024 et 2025 justifiés par une DSF certifié par un Expert-Comptable. 2-Capacité financière d’un montant de 30% du montant prévisionnel, soit Cent quarante-quatre millions (144 000 000) FCFA - Références de l’entreprise Des références justifiées par la première et la dernière page du marché, bon de livraison ou lettre commande et PV de réception ou certificat de bon fin ou autres documents attestant la réalisation dudit marché. Des références cumulées des travaux similaires d’un montant supérieur ou égal à 300 000 000 FCFA au cours des trois (03) dernières années 2023-2024-2025 - Note méthodologique, visite du chantier et le planning d’exécution Elle comprendra : - Le rapport de visite site signé sur l’honneur par le Directeur de l’Entreprise (avec photos du Site) - Un résumé succinct de l’analyse du projet et des techniques de mises en œuvre des ouvrages ; - L’organigramme détaillé de l’Entreprise ; - L’organisation du travail en équipes ou ateliers (Organisation détaillée du Chantier); - La mobilisation du personnel local. Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) ; - Le contrôle de qualité (Organisation du contrôle de qualité interne) ; - Les dispositions prévues pour la Protection de l'environnement & Aires de stockage ; - Les mesures d’hygiène et de sécurité (Hygiène et de sécurité du chantier - Signalisation). - Preuves d’acceptation des conditions du marché Elles comprennent : - Le cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphés à chaque page, datés, signés et cachetés à la dernière page avec la mention lu et approuvé ; - Le cahier des Clauses Technique Particulière (CCTP) paraphés à chaque page, datés, signés et cachetés à la dernière page avec la mention lu et approuvé. NB : Variante technique Aucune variante technique ne sera admise. "Enveloppe C" portera la mention : "Offre Financière" et contiendra tous les éléments permettant de justifier le cout des prestations à savoir : C1- La soumission proprement dite (suivant modèle joint), timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ; C2- Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment rempli paraphé, signé et cacheté ; C 3- Le devis quantitatif et estimatif dûment (DQE) rempli paraphé, signé et cacheté ; C4- Le sous détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires (SDPU) paraphé, signé et cacheté. Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le dossier d’appel d’offres, sous réserves des dispositions de l’article 19.2 RGAO concernant les autres formes de caution de soumission. NB : les différentes parties d’un même dossier seront séparées par les intercalaires de couleur autres que le blanc aussi bien dans l’original que dans les copies de manière à faciliter son examen |  |
| 14.3 | Prix de l’offre Les conditions générales types des prix sont régies par les règles prescrites dans la dernière édition d’incoterms publiée par la chambre de commerce internationale ; |  |
| 14.4. | Variation des prix Les prix du marché sont réputés fermes et non révisables. |  |
| 15.1 | La Monnaie de l’offre Les prix de l’offre seront libellés en FCFA |  |
| 16.1 | Validité des offres La période de validité des offres est cent vingt (120) jours à partir de la date limite de dépôt des offres fixée par le Maitre d’Ouvrage.. |  |
|  | Préparation et dépôt des offres Période de validité des Offres La période de validité des offres est de 90 jours à partir de la date limite de dépôt des offres. Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : 03 dont un (01) original six (02) copies et une (01) copie numérique Elles devront faire ressortir les montants : - Hors Taxes (HT) ; - Toutes Taxes Comprises (TTC). |  |
|  | Numéro d’Appel d’Offres APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°31/AONO/LT/CR/CIPM-SUPPL/FISC-LOC/2026 DU___________ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DÉBARCADÈRE À TONDE-VILLAGE DANS L’ARRONDISSEMENT DE YABASSI, DANS LE DÉPARTEMENT DU NKAM, RÉGION DU LITTORAL |  |
|  | Date et heure limites de dépôt des offres : Chaque offre rédigée en français ou en anglais et huit (03) exemplaires dont l’orignal, (02) copies et (01) fichier numérique marqués comme tels devront parvenir ou être déposée, au service des marchés publics du CRLT, porte …………, téléphone………. Des publications du présent avis. Au plus tard le ……………. 2026, à 12Heures, heure locale et devra porter la mention suivante : « Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°31/AONO/LT/CR/CIPM-SUPPL/FISC-LOC/2026 DU___________ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DÉBARCADÈRE À TONDE-VILLAGE DANS L’ARRONDISSEMENT DE YABASSI, DANS LE DÉPARTEMENT DU NKAM, RÉGION DU LITTORAL « À n’ouvrir Qu’en séance de dépouillement » |  |
| 17.1 | Montant de la caution de soumission Les offres devront être accompagnées d’une caution de soumission dont le montant en FCFA est fixé à : Huit millions Sept cent soixante-huit mille quatre cent (8 768 400)FCFA ; Ces cautions de soumission seront délivrées par une banque de premier ordre ou par un établissement financier agréé par le Ministère en charge des finances. NB : La validité de ces cautions est de cent vingt jours (120) jours, à compter de la date limite de dépôt des offres. |  |
| 20 | Soumission en ligne FORME, FORMAT ET SIGNATURE DE L’OFFRE Taille et format des fichiers : Pour la soumission par voie électronique, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l’offre du soumissionnaire sont les suivantes : • 5 MO pour l’Offre Administrative ; • 15 MO pour l’Offre Technique ; • 5 MO pour l’Offre Financière. Les formats acceptés sont les suivants : • Format PDF pour les documents textuels ; • JPEG pour les images. Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.] Pour la soumission par voie électronique, l’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être déposée dans les services du MO ou AC concernée sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l’appel d’offres dans les délais impartis.] [pour la soumission en ligne, elles seront transmises par voie électronique via la plateforme COLEPS disponible à l’adresse http://www.marchespublics.cm ou http://www.publiccontracts.cm Dépôt des offres physique Les offres, rédigées en français ou en anglais en trois (03) exemplaires dont un (01) original, six (02) copies et une (01) version numérique (clé USB ou CD/DVD) marquées comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres, devront être déposées contre récépissé au Conseil Régional du Littoral à Douala – Bonanjo, au plus tard le___________________ à 12H 00, heure locale, |  |
| 20.1. | L’Autorité contractante et Maitre d’Ouvrage est le Président du Conseil Régional du Littoral BP : 283, Douala-Bonanjo, |  |
| 20.2. | Date et heure limite de remise des Offres Les offres seront déposées dans les locaux du Conseil Régional du Littoral à Douala-Bonanjo, au plus tard le ___________________à 12 H.00, heure locale. |  |
| D DEPOT DES OFFRES |  |  |
| 22.2 | Mode de soumission Le mode de soumission retenu pour cette consultation est en ligne. |  |
| E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES |  |  |
| 26.1. | Les offres seront ouvertes en un (01) temps dans la salle de conférences du Conseil Régional du Littoral le _________________ à 13 H00, heure locale. Toutes les trois (03) enveloppes (offres) seront ouvertes lors de la même séance, l’une après l’autre, à savoir : - L’enveloppe A contenant les pièces administratives ; - L’enveloppe B contenant l’offre technique ; - L’enveloppe C contenant l’offre financière. Pour chaque offre, le nom du soumissionnaire, le prix de l’offre, les rabais éventuels et tout autre détail que le Président de la Commission Interne de Passation des Marchés peut juger utile de mentionner sont annoncés à haute voix. Éclaircissements sur les offres et contact avec la Commission Pour faciliter l’examen et l’évaluation des offres, le Président de la Commission Interne de Passation des Marchés peut, s’il le juge nécessaire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit. Aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, ni offert, ni autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la Commission lors de l’évaluation des soumissions. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission Interne de Passation des Marchés pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du Marché, sous peine d’exclusion du processus de contractualisation. En tout état de cause, toute tentative d’un soumissionnaire en vue d’influencer les propositions de la Commission Interne de Passation des Marchés ou de la Sous-Commission d’analyse relatives à l’évaluation et la comparaison des offres ou les décisions du Maître d’Ouvrage en vue de l’attribution d’un Marché pourra entraîner le rejet de son offre. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d’entreprises. Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent être valide au moment du dépôt de l’Offre dater de moins de trois (03) mois à compter de la date limite originelle d’ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres. En cas d’absence ou de non-conformité d’une pièce du dossier administratif lors de l’ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question. Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés : • Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies pour la soumission physique, • Toute offre en copies uniquement ; • les plis portant les indications sur l’identité des soumissionnaires, • les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt. • les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ; • les plis non-conformes au mode de soumission ; • Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO, • L’absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable. ; des Marchés établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, dont une copie sera remise à tous les soumissionnaires • La Commission de Passation des Marchés établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, dont une copie sera remise à tous les soumissionnaires La Commission de Passation |  |
| 29.1. | # Détermination de la conformité de l’offre - 1. Avant de procéder à l’évaluation détaillée des offres, la Commission Interne de Passation des Marchés vérifiera que chaque offre est conforme, pour l’essentiel, aux conditions fixées dans le Dossier d’Appel d’Offres. - 2. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui : - - affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des prestations ; - - limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou les obligations de l’Administration au titre du Marché ; - - est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes, pour l’essentiel, au Dossier d’Appel d’Offres. - 3. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès du Conseil Régional du Littoral. - 4. A l’issue de l’Ouverture des Offres, les copies des offres reçues sont confiées à une Sous-commission d’analyse pour une évaluation détaillée. Cette dernière évaluera la validité des pièces administratives et formulera un avis sur la régularité des pièces exigées. Elle évaluera ensuite les offres techniques des soumissionnaires ainsi que leurs offres financières. Au terme de ses travaux, la sous-commission présentera son rapport d’analyse à la Commission de Passation des Marchés. |  |
|  | ## Évaluation des offres L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes : 1ère étape : Examen de la conformité des pièces administratives Sous peine de rejet, le Dossier Administratif doit contenir les pièces énumérées dans le présent RPAO. Toutes les pièces requises doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles. Seules les offres présentant un dossier administratif conforme seront évaluées techniquement. 2ème étape : Evaluation de l’offre technique Seules les offres techniquement qualifiées (au moins 13 Oui sur 16) seront évaluées financièrement. |
| Attribution du marché |  |
| 30.1 | Attribution du Marché Le marché sera attribué au soumissionnaire qui a satisfait à tous les critères éliminatoires, et dont l’offre financière aura été évaluée la moins disante TTC. |
| 30.2 | Cautionnement définitif Le cautionnement définitif est fixé à 2% du montant TTC du marché. Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des prestations, à la suite d’une main levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage après demande du fournisseur |
| 30.3 | Cautionnement de garantie La retenue de garantie est fixée à 10% et elle est libérée après la réception définitive |
| 40 | Principes Ethiques Les Présidents et Membres de commission, les Soumissionnaires et les autres intervenants de la procédure doivent observer en tout temps, les règles d’éthique professionnelle les plus strictes. Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. |  |

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

ENTREPRISE :

| GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°31/AONO/LT/CR/CIPM-SUPPL/FISC-LOC/2026 DU_______________ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DÉBARCADÈRE À TONDE-VILLAGE DANS L’ARRONDISSEMENT DE YABASSI, DANS LE DÉPARTEMENT DU NKAM, RÉGION DU LITTORAL |  |  |  |  |
| ENTREPRISE : |  |  |  |  |
| - PRESENTATION DE L’OFFRE |  |  |  |  |
| PRESENTATION | Approprié | Non Approprié | Appréciation | OUI/NON |
| Documents reliés à la spirale avec couverture transparente |  |  |  | 1 |
| Intercalaires en couleur avec des sommaires de chaque partie |  |  |  | 2 |
| Pièces classées dans l’ordre annoncé par le RPAO |  |  |  | 3 |
| - CHIFFRE D’AFFAIRE ET CAPACITE FINANCIERE |  |  |  |  |
| PRESENTATION | Approprié | Non Approprié | Appréciation | OUI/NON |
| Chiffres d’affaires Justifié d’un chiffre d’affaires cumulé au moins de 300 000 000 (cinq cent millions) au cours des (03) trois dernières années : 2023, 2024 et 2025, par les DSF et bilans certifiés par un Expert-comptable agrée |  |  |  | 4 |
| Capacité financière de 30% du coût prévisionnel, soit 144 000 000 FCFA |  |  |  | 5 |
| - REFERENCES DE L'ENTREPRISE |  |  |  |  |
| REFERENCES DE L'ENTREPRISE | Justifié | Non justifiés | Appréciation | OUI/NON |
| LES Références cumulées des Travaux de construction (Montant : au moins 300.000.000 FCFA TTC) Justifié par la première et la dernière page du marché, bon de livraison ou Marche et PV de réception ou certificat de bon fin ou autres documents attestant la réalisation d’au moins au cours des trois (03) dernières années. |  |  |  | 6 |
| - NOTE METHODOLOGIQUE, VISITE DES LIEUX ET PLANNING DE CHANTIER |  |  |  |  |
| NOTES ET PLANNING | Approprié | Non Approprié | Appréciation | OUI/NON |
| Compréhension du projet Résumé succinct de l’analyse du projet et des techniques de mises en œuvre des ouvrages ; |  |  |  | 7 |
| Organisation du chantier Organigramme détaillé de l’Entreprise ; |  |  |  | 8 |
| Organisation du travail en équipes ou ateliers (Organisation détaillée du Chantier); |  |  |  | 9 |
| Mobilisation du personnel local. Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) |  |  |  | 10 |
| Contrôle qualité Contrôle de qualité (Organisation du contrôle de qualité interne) ; |  |  |  | 11 |
| Hygiène, Sécurité et Protection de l’environnement Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement & Aires de stockage ; Mesures d’hygiène et de sécurité (Hygiène et de sécurité du chantier - Signalisation) |  |  |  | 12 |
| Planning des travaux Délai d’exécution à justifier par un planning conforme à l’ordonnancement des tâches et aux délais |  |  |  | 13 |
| - PREUVES D’ACCEPTATION DES CONDITIONS DU MARCHE CCTP ET CCAP |  |  |  |  |
| PREUVES D’ACCEPTATION DES CONDITIONS DU MARCHE CCTP ET CCAP | Justifiés | Non justifiés | Appréciation | Note |
| Cahiers des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphés à chaque page, datés, signés et cachetés à la dernière page avec la mention lu et approuvé |  |  |  | 14 |
| Cahiers des Clauses Technique Particulière (CCTP) paraphés à chaque page, datés, signés et cachetés à la dernière page avec la mention lu et approuvé |  |  |  | 15 |
| Seules les soumissions ayant obtenu une Note ≥ 13/15 soit 80% seront admises à l’analyse financière |  |  |  |  |
| Total général : |  |  |  | 15 |

Qualification technique si 13 « oui » au moins sur 15

PIECE N°4 :

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

SOMMAIRE

Chapitre I : Généralités.

Article 1 : Objet du marché

Article 2 : Procédure de Passation du Marché

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

Article 5 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4)

Article 6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication (CCAG Articles 6 et 10 complétés)

Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8).

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)

Article 10 : Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété)

Chapitre II : Clauses Financières

Article 11 : Garanties et cautions (CCAG Articles 29 et 41 complétés)

Article 12 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20).

Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG Article 21)

Article 16 : Formules d’actualisation des prix (CCAG Article 21)

Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG Article 23)

Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG Article 24 complété)

Article 20 : Avances (CCAG Article 28)

Article 21 : Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés)

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Article 23 : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Chapitre III : Exécution des Travaux

Article 30 : Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété).

Article 31 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38).

Article 32 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40)

Article 33 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Article 35 : Pièce à fournir par l’entrepreneur (Article 49 complété).

Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

Article 37 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

Article 38 : Sous-traitance (CCAG article 54)

Article 39 : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)

Article 40 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

Article 41 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

Chapitre IV : De la réception

Article 42 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

Article 43 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

Article 44 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

Article 45 : Réception définitive (CCAG Article 72)

Chapitre V : Dispositions diverses.

Article 46 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Article 47 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

Article 48 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Article 49 : Edition et diffusion du présent marché

Article 50 et dernier : Entrée en vigueur du marché

# CHAPITRE I : GENERALITES

### ARTICLE 1er : Objet du Marché

Le présent Marché est lancé POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DÉBARCADÈRE À TONDE-VILLAGE DANS L’ARRONDISSEMENT DE YABASSI, DANS LE DÉPARTEMENT DU NKAM, RÉGION DU LITTORAL, suivant les caractéristiques définies dans le CCTP et les quantités définies dans le devis estimatif.

### ARTICLE 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé par AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°31/AONO/LT/CR/CIPM-SUPPL/FISC-LOC/2026 DU _________ suivant les règles de procédures à suivre pour la passation des Marchés au Cameroun.

### ARTICLE 3 : Définitions et Attributions (CCAG Article 2 complété)

3.1. Définitions générales

- L’Autorité Contractante est le PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL ; Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés

- Le Maître d’Ouvrage : le PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL

- Le Chef de Service du Marché : LE DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES CR-LT; il veille au respect des Clauses Administratives, Techniques, Financières et des délais contractuels ;

- L’Ingénieur du marché : le Délégué Régional des Travaux Publics du Littoral,

- Le Maître d’œuvre est : le Délégué Départemental des Travaux Publics NKAM ;

- L’Autorité en charge du contrôle externe de l’effectivité est la Délégation Régional des Marchés Publics du LITTORAL ;

- L’entrepreneur est le cocontractant.

3.2. Nantissement

- Autorité chargée de l’ordonnancement : le PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DU LITTORAL ;

- Autorité chargée de la liquidation des dépenses : le PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DU LITTORAL

- L’autorité chargé des paiements : RECEVEUR RÉGIONAL DU LITTORAL) ;

- Responsables compétents pour fournir les renseignements : le PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DU LITTORAL et le Délégué Régional des Travaux Publics du LITTORAL.

### ARTICLE 4 : Langue, loi et réglementation applicables

- La langue applicable est le français ou l’anglais ;

- Le Cocontractant s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

ARTICLE 5 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4)

Les pièces contractuelles constitutives du présent Marché sont les suivantes par ordre de priorité.

- La lettre de soumission ;

- La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : le bordereau des prix unitaire, l’état des prix forfaitaires, le devis estimatif, le sous-détail des prix unitaires ;

- Plans, notes de calcul ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales(CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du marché.

### ARTICLE 6 : Textes généraux applicables

- La loi cadre N°96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- La Loi N°2025/012 du 17 Décembre 2025 portant Loi des Finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2026 ;

- Le Code minier ;

- Les textes régissant les corps de métier ;

- Le Décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (et ses différents textes d’application) modifié et complété par le Décret N°2012/076 du 08 mars 2012 ;

- Le Décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics

- Le décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- Le décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP ;

- La circulaire N° 001/CAB/PM du 25 avril 2022 portant application du Code des Marchés Publics ;

- La circulaire N°0001877/C/MINFI du 31 décembre 2025 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, des Autres Entités Publiques pour l’exercice 2026 ;

- La Manuel de Référence pour l’exécution du budget de l’État et de ceux des autres entités publiques ;

- Les normes en vigueur en République du Cameroun.

### ARTICLE 7 : Communication (CCAG Article 6 et 10 complétés)

Dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la notification de l’ordre de service de démarrer les prestations, l’entrepreneur est tenu d’élire domicile à proximité du lieu des travaux pour la durée du Marché.

Faute par lui de se conformer à cette obligation ou de faire connaître son nouveau domicile à l’Ingénieur par écrit, toutes les notifications lui seront valablement adressées au niveau de la Mairie abritant le projet.

Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : les correspondances seront valablement adressées au domicile qu’il élu à proximité du lieu des travaux pour la durée du Marché, ou à défaut au niveau de la Mairie abritant le projet.

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire : le PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL, avec copie adressée dans les mêmes délais, à l’Ingénieur.

### ARTICLE 8 : Ordre de Service et correspondances (CCAG Article 8)

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1 L’ordre de service de commencer les prestations est signé par Maître d’Ouvrage et notifié par ses soins ;

8.2. Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service à incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par Maître d’Ouvrage et notifiés par ses soins au Cocontractant avec copie Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur et à la Délégation des Marchés Publics. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant ;

8.3. Les Ordres de Service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par ses soins, avec copie à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre et à la Délégation des marchés Publics.

8.4 Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par Maître d’Ouvrage et notifiés par ses soins au Cocontractant avec copie au Chef de service, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre et à la Délégation des Marchés Publics.

8.5 Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

8.6 Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.7. Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de démarrer les prestations, l’entrepreneur présentera à l’Ingénieur, pour approbation, un planning détaillé des prestations.

### ARTICLE 9 : Matériel et personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété)

9.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de service du marché. Le Chef de service du marché disposera de trois (03) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au à l’Autorité Contractante et à l’ingénieur du marché. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées. En cas de modification du personnel, l’entrepreneur le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

9.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre dans les jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de trois (03) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service du marché, à l’ingénieur du marché et à l’Autorité Contractante. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

9.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue par personne un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités de 200 000 (deux cent mille) FCFA par personnel d’encadrement modifié.

9.4 L’entrepreneur utilisera le matériel approprié proposé dans son offre technique pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

9.5 Toute modification apportée sera notifiée à l’Autorité contractante.

# CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

### ARTICLE 10 : Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)

10.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à 2% du montant TTC du marché. Il est constitué et transmis à l’Autorité Contractante dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché.

Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agréé par le MINFI.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

10.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai de d’un (01) mois

Après la réception définitive sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

### ARTICLE 11 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du détail estimatif ci-joint est de ______________ (____________________________________) francs CFA toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : __________ (__________________________________) francs CFA

- Montant de la TVA : _________(_______________________________) francs CFA

- Montant de l’AIR : _________(_______________________________) francs CFA

- Net à percevoir : _________(_______________________________) francs CFA

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

### ARTICLE 12 : Lieu et mode de paiement

12.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

12.2. Les paiements s’effectueront au compte n°______________________________ ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque __________________________________

### ARTICLE 13 : Variation des prix (CCAG Articles 20)

Les prix sont fermes.

### ARTICLE 14 : Formules de révision des prix (CCAG Articles 21)

Non applicable.

### ARTICLE 15 : Formules d’actualisation des prix (CCAG Articles 21)

Non applicable.

### ARTICLE 16 : Valorisation des travaux (CCAG Articles 23)

Ce marché est à prix forfaitaires

### ARTICLE 17 : Valorisation des approvisionnements

Les approvisionnements ne seront pas valorisés dans le présent marché

### ARTICLE 18 : Avance de démarrage (CCAG Articles 28)

Sans objet

### ARTICLE 19 : Règlement des travaux (cf. art.26, 27 et 30 CCAG complétés)

19.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et l’ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

19.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires à l’ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

L’ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu’il a approuvés.

Le Chef de service du marché dispose d’un délai de (10 jours maxi) pour procéder à la signature des décomptes.

### ARTICLE 20 : Intérêts moratoires

### Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux articles 166 et 167 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

### ARTICLE 21 : Pénalités et retenues de retards

21.1- A défaut pour l’Entrepreneur d’avoir terminé l’exécution des prestations dans les délais de réalisation impartis, il lui sera appliqué de plein droit, par jour calendaire de retard et ce sans préavis, même si une réalisation partielle a été effectuée dans le délai d’exécution, une pénalité forfaitaire fixée à :

- Un deux millième (1/2000ème) du montant total du marché par jour calendaire de retard du 1er au 30e jour

- Un millième (1/1000ème) du montant total du marché par jour calendaire de retard au-delà du 30ème jour.

Les pénalités sont limitées à dix pour cent (10%) du montant total du marché et en tout état de cause, le taux est celui prévu dans l’article 169 (2) du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics. Si les pénalités excèdent le plafond ainsi fixé, le marché pourra être résilié aux torts exclusifs de l’Entrepreneur.

Les pénalités seront retenues sur les sommes dues au titre du présent marché.

Il n’est pas prévu de prime en cas d’exécution en avance sur le délai contractuel.

21.2- A défaut pour l’Entrepreneur de mettre les documents contractuels dans les délais, il lui sera appliqué les pénalités suivantes :

- Cinq (5 000) francs CFA par jour de retard pour le projet d’exécution ;

- Cinq (5 000) francs CFA par jour de retard pour le cautionnement définitif ;

- Cinq (5 000) francs CFA par jour de retard pour les assurances.

### ARTICLE 22 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

En cas de groupement, les paiements seront effectués dans le compte du mandataire, les groupements étant solidaires.

### ARTICLE 23 : Décompte final (CCAG Article 34)

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quatorze (14) jours après la date de réception provisoire, l’Entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

  - Le Chef de service du marché dispose de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté à l’Entrepreneur.

  - L’Entrepreneur dispose de sept (07) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

### Article 24 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

24.1. A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Entrepreneur dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’Ingénieur du marché et le chef de service du marché. Ce décompte comprend :

- Le décompte final,

- Le solde,

- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

24.2La transmission du décompte général et définitif à l’Organisme payeur en vue du paiement sera subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise à son représentant sur le site le cas échéant.

### ARTICLE 25 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)

Le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des marchés publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

- Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

- des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

- des droits et taxes communaux ;

- des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

### ARTICLE 26 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés dans un délai de quinze (15) jours par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation en vigueur.

# CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

### ARTICLE 27 : Connaissance des lieux et conditions générales des travaux

L’entrepreneur est réputé avoir visité et examiné les lieux des prestations et pris une parfaite connaissance de toutes sujétions imposées par leur exécution, des conditions locales susceptibles d’influencer cette exécution, et d’une manière générale, s’est procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer l’exécution des prestations.

### ARTICLE 28 : Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent Marché, sont détaillés dans les devis quantitatifs et estimatifs.

### ARTICLE  29 : Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété)

29.1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

29.2. Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

### Article 30 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)

30.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de SIX (06) mois.

30.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

### ARTICLE 31 : Rôles et Responsabilités de l’entrepreneur

L’entrepreneur a pour mission de réaliser le projet tel qu’il est décrit dans le devis technique ci-dessous sous le contrôle de l’Ingénieur et ce, conformément au présent marché et aux règles et normes en vigueur.

L’entrepreneur est responsable vis-à-vis de l’Administration, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et des fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au Maître d’Œuvre en quatre (04) exemplaires au début des travaux.

Les travaux seront exécutés conformément au plan de spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et aux pratiques en usage.

A cet effet, l’Entrepreneur devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

### ARTICLE 32 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par l’Autorité Contractante.

Le Maître d’Ouvrage met le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition de l’entrepreneur en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

### ARTICLE 33 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

La police d’assurance “Tous risques chantier” est requise au titre du présent Marché. Elle sera souscrite et présentée à l’Autorité Contractante avec copie au Chef de service du marché et à l’Ingénieur dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché.

### ARTICLE 34 : Pièces à fournir par l’entrepreneur

### 34.1 Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux, l’Entrepreneur soumettra en cinq (05) exemplaires, à l’approbation de l’Ingénieur par bordereau de transmission avec copie à l’Autorité Contractante :

- Le projet d’exécution des travaux,

- Son calendrier d’approvisionnement,

- Plan et situation de la base de l’entreprise

- La lettre désignant le représentant de l’Entrepreneur

Un (01) exemplaire de ces pièces lui sera retourné dans un délai de huit (08) jours à partir de leur réception par bordereau dont une copie sera faite à l’Autorité Contractante avec :

Soit la mention d’approbation : « BON POUR EXECUTION »

### En cas de : « BON POUR EXECUTION », les projets d’exécution seront transmis sous bordereau à l’Autorité Contractante pour validation.

Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.  L’Entrepreneur disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau document.  L’Ingénieur du marché disposera alors d’un délai de cinq (05) jours pour donner son approbation.

34.2 En cas de rejet, l’ingénieur doit convoquer les parties prenantes, leur expliquer les motifs du rejet et donner les orientations à suivre afin d’éviter un autre rejet.

L’approbation donnée par l’Ingénieur du Marché n’atténuera en rien la responsabilité de l’Entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l’approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu’après avoir reçu l’accord de l’Ingénieur.

L’entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l’avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu’après avoir reçu l’accord de l’Ingénieur.

L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer

L’agrément donné par le chef de service du marché ne diminuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à celui du respect des clauses du marché.

### ARTICLE 35 : Organisation et sécurité du chantier (CCAG Article 50)

Les panneaux placés au début et à la fin du site, devront être mis en place dans un délai maximum de quinze (15) jours après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

L’entrepreneur s’assurera que la circulation autour du site des travaux n’empêchera pas aux élèves et au personnel de l’établissement secondaire concerné de vaquer à leurs occupations.

### ARTICLE 36 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

Le Maître d’Œuvre notifiera dans un délai de cinq (05) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

### ARTICLE 37 : Notification

Le présent marché sera notifié à l’entrepreneur par le chef de service de la Passation des Marchés du CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL trois (03) jours après sa signature par l’Autorité Contractante.

### ARTICLE 38 : Sous-traitance (CCAG article 54)

Tout recours à un sous-traitant sera subordonné à l’autorisation préalable du Maître d’Ouvrage. Cette autorisation n’affranchit l’entrepreneur d’aucune de ses obligations contractuelles.

La part des travaux à sous-traiter est au maximum de trente pourcent (30 %) du montant du marché de base et de ses avenants.

### ARTICLE 39 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

39.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le Maître d’Œuvre ou l’Ingénieur, le cas échéant et le représentant de l’entrepreneur systématiquement tous les jours.

39.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée.  Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

### ARTICLE 40 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

Les explosifs ne seront pas utilisés dans le présent marché.

# CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

### ARTICLE 41 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

41.1Avant la réception des travaux, l’Entrepreneur demande par écrit à l’Ingénieur sous couvert du Maître d’œuvre avec copie au Chef de service du Marché et à l’Autorité Contractante au moins sept (07) jours avant la fin des travaux, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

41.2 La Commission de réception technique sera composée des membres suivants :

- L’Ingénieur du marché (membre) ;

- Le Maître d’œuvre (Rapporteur) ;

- L’Entrepreneur ou son représentant (membre)

La visite de réception technique fera l’objet d’un procès-verbal de réception technique signé sur le site du projet par les membres de la commission.

41.3 – la pré-réception est prononcée lorsque :

  - Les travaux seront achevés conformément aux spécifications du présent Marché et aux règles de l’art ;

  - Les installations répondront aux prescriptions normatives en vigueur ;

  - Les installations auront subi avec satisfaction les essais et les épreuves spécifiques le cas échéant ;

Si les épreuves n’ont pas satisfait les critères techniques d’acceptabilité des prestations, l’Entrepreneur est tenu de les reprendre sans délai et à ses frais. A la fin, une nouvelle réception technique est organisée au frais de l’Entrepreneur, dans les mêmes procédures que ci-dessus.

Remarque : le décompte des délais du contrat est arrêté à la date de réception technique sans réserve ou à la date de la levée des réserves (PV de levée de réserve) relatives à la réception technique.

41.4 –La réception provisoire aura lieu après la réception technique sans réserves ou après la levée des réserves émises lors de la réception technique.

La Commission de réception provisoire est convoquée par le Maître d’Ouvrage Délégué : le gestionnaire de crédits. Elle est composée de :

- Le Maître d’Ouvrage Délégué ou son représentant : Président ;

- Le Chef Service des marchés publics CR-LT, Membre

- Le Chef de Service du marché, membre ;

- L’Ingénieur (MNTP)ou son représentant dûment mandaté, Membre ;

- Le Maitre d’œuvre, Rapporteur

- Le DR-MINMAP ou son représentant, Observateur

- Le DR-MINDDEVEL ou son représentant, Invité,

- Le comptable matière, membre ;

- L’Entrepreneur ou son représentant dûment mandaté ;

- Le Directeur de l’Hôpital, Invité.

La visite de réception fera l’objet d’un procès-verbal de réception provisoire signé sur le site du projet par les membres de la commission.

### ARTICLE 42 : Documents à fournir après exécution

La documentation technique à fournir dans un délai de trente (30) jours après la réception provisoire se résume à un plan de recollement.

### ARTICLE 43 : Délai de garantie

La durée de la garantie est d’un (01) an à compter de la date de réception provisoire des travaux.

### ARTICLE 44 : Réception définitive

La réception définitive interviendra dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie fixée à un (01) an à compter de la date de la réception provisoire.

La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

# CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

### ARTICLE 45 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Le présent Marché sera résilié de plein droit et sans préavis conformément aux dispositions prévues aux articles 180 et 181 du le décret n°2018/366 du 18 juin 2018 portant code des marchés publics et également dans des conditions stipulées aux articles 74, 75, 76 du CCAG et également dans les conditions stipulées aux articles 57, 58 et 59 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de dix (10) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans l’exécution des prestations entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des prestations ;

- Refus de la reprise des prestations mal exécutées ;

- Défaillance de l’entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

### ARTICLE 46 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

En cas de force majeure provoquée par les forces naturelles et entraînant l’arrêt des travaux du présent Marché, l’entrepreneur ne verra sa responsabilité dégagée que s’il avertit par écrit l’autorité contractante de son intention d’invoquer cette force majeure et ce, avant la fin du 20ème jour qui a succédé à l’événement.

En tout état de cause, il appartient à l’administration d’apprécier ce cas de force majeure.

Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

### ARTICLE 47 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant le Tribunal de Grande Instance de Yabassi qui est la juridiction compétente.

### ARTICLE 48 : Souscription

Le cocontractant dispose de sept (07) jours à compter de la date de publication des résultats pour souscrire son marché. Passé ce délai l’autorité Contractante se réserve le droit de résilier le présent contrat.

### Article 49 : Edition et diffusion du présent marché

Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis à l’Autorité contractante.

L’ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu’il a approuvés.

Le Chef de service du marché dispose d’un délai de (10joursmaxi) pour procéder à la signature des décomptes.

La transmission de tout décompte à l’organisme payeur, sera subordonnée au visa préalable de l’Autorité Contractante, à travers la Brigade départementale de contrôle et de l’exécution des Marchés. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise.

### ARTICLE 50 : Validité du Marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier.

# PIECE N° 5

# Cahier de Clauses Techniques Particulières

SOMMAIRE

PARTIE 1		GENERALITES

PARTIE 2	   PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

PARTIE 3             MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

CHAPITRE I		TRAVAUX PRELIMINAIRES

CHAPITRE II		TERRASSEMENTS

CHAPITRE III	     BETON ARME – FONDATIONS – ELEVATION

CHAPITRE IV	     MACONNERIE – ELEVATION

CHAPITRE V 	     MENUISERIE METALLIQUE

CHAPITRE VI	     POSTE DE CONTRÔLE

CHAPITRE VII	     ELECTRICITE

CHAPITRE VIII	PEINTURE

CHAPITRE IX	    AMENAGEMENT EXTERIEUR ET VRD

CHAPITRE X	   TRAVAUX DIVERS

PARTIE 1 – GENERALITES

## Article 1 -	OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières est le document qui fixe les règles d’exécution des POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DÉBARCADÈRE À TONDE-VILLAGE DANS L’ARRONDISSEMENT DE YABASSI, DANS LE DÉPARTEMENT DU NKAM, RÉGION DU LITTORAL.

.

Les dénominations utilisées dans le présent CCTP sont, conformément à la réglementation en vigueur :

La réalisation des ouvrages est conçue suivant le principe constructif classique comprenant :

- Une ossature en béton armé constituée des poutres, poteaux, semelles isolées (ou filantes),

- Une maçonnerie en agglomérés de ciment pour remplissage et des finitions.

- Une charpente en bois,

L'Entrepreneur doit visiter obligatoirement le site pour apprécier la consistance des travaux qui lui incombent.

NB	Les plans de détail nécessaires à la bonne exécution des ouvrages, seront élaborés par l’Entrepreneur, conformément aux dispositions prévues.

## Article 2 -	NORMES ET RÈGLEMENTS

Les travaux seront exécutés selon les règles de l’art et conformément aux documents ci-après :

- Le BAEL (Règlement Béton Armé aux Etat Limites -  Règles BAEL 91 Mod 99.)

- Les règlements, normes et documents techniques unifiées (D.T.U) en vigueur

L’Entrepreneur est réputé connaitre ces normes et tous ces documents (voir CCTG)

## Article 3 -	CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser portent sur LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DÉBARCADÈRE À TONDE-VILLAGE DANS L’ARRONDISSEMENT DE YABASSI, DANS LE DÉPARTEMENT DU NKAM, RÉGION DU LITTORAL.

Le projet en sa totalité comprend les lots suivants :

- Les travaux préparatoires et implantation ;

- Terrassement ;

- Fondation ;

- Maçonnerie et B.A en élévation ;

- Charpente – couverture – plafond de la guérite ;

- Electricité ;

- Menuiserie métallique et aluminium ;

- Revêtement ;

- Peinture de la clôture et guérite ;

- VRD – Assainissement.

PARTIE II	-	PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

### Article 4 -	REMBLAIS COURANTS

Il s’agit des remblais réalisés dans les zones sans problème spécifique.

Les matériaux utilisés pour les remblais proviendront des déblais généraux lorsqu'ils existent ou des lieux d’emprunts agréés par le Maître d’œuvre chargé du contrôle.

Ils seront dépourvus de matières végétales ou organiques. Ils posséderont au minimum les caractéristiques suivantes :

- Dimension maximale des grains	D max = 40mm

- Indice de plasticité			IP < 35

- Pourcentage des fines			 f < 30

- Indice portant CBR			> 15

### Article 5 -MATÉRIAUX POUR MORTIER, BÉTON ET BÉTON ARMÉ

5.1 -	Sables

Les différents types de sable auront les caractéristiques précisées dans les tableaux relatifs aux essais de réception. Les sables devront être fins, graveleux et croissants sous la main, ne s'y attachant pas. Ils seront débarrassés de toute partie terreuse ou calcaire, de déchets divers, débris et bois.

Ils seront au besoin passés à la claire ou au crible et lavés. Les sables viendront des carrières agréées ou seront des sables de rivières. Ils ne devront pas contenir en poids plus de 5% de grains passant au tamis à 900 mailles centimètres carré et ne devant pas renfermer des fines dont les plus grandes dimensions dépasseraient les limites ci-après :

*	Pour mortier	0/2 mm

*	Pour béton armé	0/5 mm

*	Pour béton non armé	0/5 mm

Propreté : Les sables doivent avoir un équivalent de sable (ES) supérieur à 75.

Le Maître d’œuvre pourra demander que les sables soient lavés avant leur emploi.

La granularité est contrôlée par le module de finesse (entre 2,2 et 2,8) dont la valeur ne doit pas s'écarter de plus de 0,20, en valeur absolue, du module de finesse du granulat de l'étude.

Il sera prévu d'effectuer une mesure d'équivalent de sable et une granulométrie à chaque livraison.

5.2  Granulats

Ils proviendront de gîtes ou carrières retenus par le Cocontractant et agréés par le Maître d’œuvre. Les granulats devront être propres (% d’éléments éliminés par décantation inférieur à 2 %) et de granulométrie adaptée à leur utilisation. Les roches à concasser seront à titre indicatif le basalte, le gneiss ou le granite.

La proportion maximale en poids des granulats destinés aux bétons de qualité passant au lavage au tamis de 0,5 doit être inférieure à 1,5 %.

Chaque composition granulométrique est proposée par le Cocontractant à l’agrément du Maître d’œuvre, en même temps que la composition des bétons.

Les seuls agrégats autorisés sur le chantier sont les suivants :

-	Graviers  0/5 concassés

-	Gravillons  5/15 concassés

-	Gravillons  15/25 concassés

-	Sable naturel ou de concassage  0/5 (proportion d'éléments retenus sur le tamis de 5 mm doit être inférieure à 10%)

Le poids de granulats retenus sur le tamis correspondant au seuil supérieur de chaque classe granulaire est inférieur à dix pour-cent (10 %) du poids initial soumis au criblage, et le poids de granulats passant à travers le tamis correspondant au seuil inférieur est inférieur à cinq pour-cent (5%) du poids initial soumis au criblage.

5.3 Eau de gâchage

Le Cocontractant doit se procurer à ses frais l'eau de gâchage pour la confection des bétons. Elle peut, en général, provenir de points d'eau à proximité des travaux ou de rivières, pourvu que sa qualité réponde aux conditions stipulées ci-dessous. A défaut, l'eau provient d'autres sources (forages, puits, etc.).

L'eau de gâchage doit être propre, non salée, pratiquement exempte de matières en suspension et de sels minéraux dissous, notamment de sulfates et de chlorures. L'emploi d'eau de marais ou de tourbières est interdit.

Elle doit répondre aux spécifications de la norme NF P 18-303.

5.4  Ciment

Le ciment utilisé sera en règle générale du ciment PORTLAND CPJ 35 pour les travaux de maçonnerie et des ouvrages courants en béton armé.

Le ciment sera livré en sacs d’origine. Le ré ensachage est formellement interdit ainsi que les récupérations de poussière de ciment pour tout béton ou mortier.

Le stockage doit se faire dans des locaux à l’abri de l’humidité et bien ventilés sur des planchers en bois sec à au moins 10 cm au-dessus du sol. Le stockage des sacs doit être systématiquement organisé de manière à ce que la durée de stockage n’excède pas les trois mois.

Les ciments ne pourront être utilisés qu’après avoir été jugés de bonne qualité par l’Ingénieur.

Les lots qui ne possèderaient pas de caractéristiques requises devront être enlevés du stock destiné aux travaux et évacués hors du chantier.

Les sacs devront être en bon état au moment de leur pose sur le chantier et conservé dans des endroits couverts, parfaitement secs et sur une aire de planches isolées du sol de dix centimètre (10 cm) au minimum.

5.5 Aciers :

Les aciers proviennent d'usines reconnues et agréées par le Maître d’œuvre. Leur fourniture est à la charge du Cocontractant. Sur demande du Maître d’œuvre, le Cocontractant doit produire les factures, les certificats d'origine et les résultats d'essais correspondants des usines ou des fonderies de provenance. L'emploi des barres soudées est formellement interdit. Le transport des aciers ne constitue pas un poste séparé donnant lieu à une rémunération particulière.

La durée et les conditions de stockage des armatures doivent être soumises à l'agrément du Maître d’œuvre. Ces conditions doivent prévoir au minimum le stockage sur un plancher situé à au moins 0,30m au-dessus du sol, à l'abri de la pluie, cet abri pouvant être constitué par une bâche.

Les différents lots d'acier devront être nettement séparés.

Armatures rondes lisses :

Nuance des Aciers

Les aciers doux sont de la nuance Fe E24, conformes aux spécifications du chapitre II du titre I du fascicule 4 du CCTG français, et à la norme NF A 35-015.

Le treillis soudé utilisé pour les caniveaux bétonnés est conforme aux normes NF A 35-015 et NF A 35-022. Les fils en acier Fe TLE 500 sont lisses et leur limite d'élasticité est supérieure ou égale à 400 MPa. Les fils ont un diamètre de 4 mm. La maille est carrée de 150 x 150 mm.

Armatures à haute adhérence :

L’enrobage de toute armature est en principe au moins égal à deux virgule cinq (2,5) centimètres pour les parements coffrés ; il peut être modifié par le Maître d’œuvre en cas de besoin.

Les armatures à haute adhérence pour béton armé sont en acier Tor ou équivalent, de la classe Fe E 400 défini au chapitre III du titre I du fascicule 4 du CCTG français, et conformes à la norme NF A 35-016.

Les armatures seront approvisionnées en longueur minimale de 12 mètres.

PARTIE III – MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

## CHAPITRE I : TRAVAUX PRELIMINAIRES - TERRASSEMENT

Article 6 - TRAVAUX PRELIMINAIRES

## 6.1 - TERRASSEMENTS

Les terrassements comprendront l’ensemble des mouvements de terre (déblais et remblais) destinés à modifier le relief du terrain.

MOUVEMENT DES TERRES

Les travaux de terrassement s’exécuteront suivant un plan de mouvement des terres qui définit dans l’espace et dans le temps la destination de chaque volume élémentaire de déblai et/ou d’emprunt distingués dans les documents du marché.

Le cocontractant établira le projet de plan de mouvement des terres et le soumettra au visa du maître d’œuvre.

Elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur l’emplacement du bâtiment. Les produits seront évacués à la décharge publique en cas de non réutilisation.

6.2. - Décapage de la terre végétale

Décapage de la terre végétale, jusqu’à la bonne profondeur, stockage des matériaux en tas pour leur réutilisation ultérieure, les quantités non réutilisées seront à évacuer à la décharge publique

La plate-forme pourra faire l’objet d’une réception géométrique et géotechnique.

#### 6.3. INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les travaux d’installation de chantier comprendront :

- Le nettoyage et le gardiennage du chantier ;

- La mise en place des moyens de liaison : téléphone, radio,

- Les mesures nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène (mise en place des toilettes au chantier, mise en place es jarres d’eau traitée) ;

- La sécurité sur le chantier qui constituera un souci constant du cocontractant.

Dès l’ouverture du chantier, le cocontractant sera invité à présenter son plan de sécurité, les règles et consignes écrites et affichées à la portée de tout le monde au chantier. Ces consignes devront porter sur la prévention des accidents et le comportement d’urgence en cas d’accident ;

- La présence d’une boite à pharmacie de chantier comportant les produits de premier secours (aspirine, nivaquine, sparadrap, Bétadine, bandes, compresses, alcool… ;) constituera un minimum ;

- L’assurance de l’efficacité sur le chantier des mesures de sécurité (port des casques, bottes imperméables, gangs et manteaux) ;

- La construction des voies d'accès provisoires et l'entretien des voies provisoires ou définitives à l’intérieur du chantier ;

- La construction d’un magasin de stockage sur le site ;

- La mise en place des bureaux de chantier : Pendant toute la durée de réalisation des travaux, et en plus de ces bureaux où le cahier de chantier et le journal de chantier seront disponibles en permanence, le cocontractant devra mettre à la disposition de l’ingénieur de contrôle, dans un emplacement déterminé conjointement avec celui - ci :

- Un bureau ou local d’au moins de 9m2 équipé d’une table bureau et deux chaises réservé au Maître d’œuvre ;

- Une salle pour les réunions de chantier pouvant recevoir au moins 5 personnes équipée d’une table de réunion, deux bancs de 1,5m, un tableau d’affichage des plans et du planning placé en permanence. Ces installations seront situées dans le site des travaux et peuvent être des hangars, des cases etc.…

- L'amenée et le repliement de tout matériel nécessaire au chantier ;

- Le démontage et le repliement des installations ;

- Leur déplacement éventuel ;

Les dépenses d’installation de ces travaux seront à la charge de l’Entreprise.

Les bureaux destinés au Maître d’œuvre devront être fonctionnels dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordre de service du démarrage des travaux.

Cette rubrique comprend également les frais relatifs à l’ordonnancement, au pilotage et à la coordination des activités.

Article 7 : Débroussaillage du site

#### Débroussaillage en zone de terrain à remodeler

#### Travaux de débroussaillage en zones de terrain à remodeler

#### Enlèvement des arbustes, haies, etc. et transport à la décharge (cas échéant).

#### Débroussaillage en terrain non - remodelé

Après approbation du Maître d’œuvre, enlèvement des herbes sauvages et autres plants de manière à éliminer toute repousse non désirée et nettoyage complet.

- Démolitions

Elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur l’emplacement de la clôture. Les produits seront évacués à la décharge publique en cas de non réutilisation.

- Décapage de la terre végétale

Décapage de la terre végétale, jusqu’à la bonne profondeur, stockage des matériaux en tas pour leur réutilisation ultérieure, les quantités non réutilisées seront à évacuer conformément à l’article 1.1.2.6 ci-dessous.

7.1 - RACCORDEMENT AUX RESEAUX

Sont à la charge de l’Entrepreneur, les raccordements aux différents réseaux pour les besoins du chantier.

Electricité : Raccordement en basse tension à L’AES SONEL ou à un groupe électrogène ou système d’énergie solaire d’une puissance suffisante pour les besoins du chantier, y compris fourniture de carburant, pièces de rechanges et toutes sujétions.

Eau : Branchement au réseau CDE quand c’est possible, ou tout autre solution acceptable par le Maître d’œuvre quand le réseau n’est pas installé. L’entrepreneur est responsable du maintien en permanence d’une quantité d’eau disponible suffisante pour les besoins du chantier. Il ne pourra en aucun cas invoquer une défaillance de ses fournisseurs ou du concessionnaire (CDE) pour justifier d’éventuels retards.

7.2 -  PLANS D’EXECUTION

Sont à la charge de l’entrepreneur :

- L’élaboration des plans d’exécutions de l’ouvrage selon les contraintes identifiées sur le site, conformément aux dispositions prévues au marché.

- L’établissement du planning des travaux.

Ces plans seront remis avant le début des travaux au Maître d’œuvre, dans les 15 jours ouvrables après la signature de l’OS.

Article 8	-	IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'implantation de la clôture sera assurée par l'Entreprise, et approuvée par le Maître d’oeuvre avant tout commencement des travaux.

L’Entrepreneur est responsable de l’implantation des ouvrages et il est également responsable des niveaux, alignements et dimensions de l’ouvrage selon les indications du plan d’implantation et du plan de masse.

Dès le début des travaux, l’Entrepreneur (CT) sera tenu de reconnaître, en présence de l’Ingénieur, les repères généraux de triangulation et de nivellement qui ont servi de base à l’étude et de mettre en place des repères principaux en vue de l’implantation de la clôture.

Les côtes seront rattachées à une borne dont la conservation devra être assurée pendant tout le chantier.

En cas d’erreur d’implantation ou de nivellement, l’Entrepreneur sera tenu d’exécuter à ses frais et quelle que soit leur importance tous les travaux nécessaires au rétablissement de l’ouvrage dans sa position prévue.

L’Entreprise fera tous les relevés qu’il jugera nécessaires et demeurera responsable des conséquences de toute erreur de mesure, quelle que soit l’origine du plan et des calculs. L’Ingénieur ou son représentant se réserve le droit de procéder à ses frais à des vérifications périodiques des différents axes et éléments d’implantation ou de nivellement des ouvrages.

Article 9	-	MODIFICATION EN COURS DE TRAVAUX

L'Entrepreneur est réputé avoir les connaissances suffisantes sur les conditions et contexte de réalisation du projet et les suggestions d'exécution des travaux.

Toutefois, au cas où des modifications de la nature des terrassements s'avéreraient nécessaires en cours de travaux, soit par la nature du terrain rencontré, soit par la présence d'obstacles, tels que canalisations, vestiges, etc..., l’Ingénieur de contrôle définira les incidences sur le calendrier d'exécution et le règlement des dépenses résultant de ces modifications. L'Entrepreneur ne pourra poursuivre les travaux qu'avec l'accord du L’Ingénieur de contrôle.

ARTICLE 10:	-	REMBLAI

Il s'agit de remblaiement autour des fondations pour mise à niveau du sol autour du soubassement.

Les terres provenant des fouilles seront sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour le remblai des fouilles. Dans le cas de la mauvaise qualité avérée des terres de ces fouilles, les remblais seront faits avec du sable. Ceux –ci seront exécutés par couches successives de 15 cm, arrosées et compactées.

Les terres excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées à la décharge publique ou en des lieux agréés par l’Ingénieur du marché. De toutes les manières, les remblais de fouilles seront purgés de tout détritus, racines, matières végétales et gravats.

ARTICLE 11	-	DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Pour l'exécution des travaux, l'Entrepreneur sera soumis aux prescriptions et documents techniques de base suivants :

-	Nouvelles règles techniques de conception et de calculs des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des ETATS LIMITE'S (BAEL) - EDITION 91 Mod. 99

-	Les normes françaises ou similaires approuvés au CAMEROUN.

-	Les règles du CAMEROUN en matière de construction

-	Les cahiers des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux publics et des bâtiments en République du CAMEROUN.

-	Les normes (AFNOR - CSTB) et les documents techniques unifiés (DTU).

Article 12 - ESSAIS ET ANALYSES

Tous les matériaux et parties d’ouvrage sont passibles des analyses et essais prévus dans les documents de références ci avant, les frais en résultant étant à la charge de l'Entreprise. Les matériaux quels qu'ils soient peuvent être vérifiés avant l'emploi par l’Ingénieur de contrôle. Celle-ci peut effectuer tous les essais qu'il juge nécessaires à tout moment. Ces essais seront confiés au laboratoire choisi par l’Ingénieur de contrôle.

En cas de doute sur la qualité des matériaux et du béton en œuvre, l’Ingénieur de contrôle pourra demander les essais qu'ils jugeront utiles pour appréciation. Ces essais seront à la charge de l'Entreprise.

Article 13 - MISE EN ŒUVRE DES FOUILLES

Sont considérées comme fouilles pour fondations les travaux de terrassement qui ont pour objet le creusement de l´excavation dans laquelle sont construites les parties d´un ouvrage prenant directement appui sur le sol.

Dans le cas d´un ensemble de travaux comportant des terrassements généraux et des fouilles pour fondations, la répartition des terrassements entre ces deux catégories est fixée par le marché, ou, à défaut, par le maître d´œuvre, sur proposition de l´entrepreneur.

Les fonds de fouilles doivent atteindre le bon sol. Les fondations doivent se reposer sur le substratum. Si lors de l'exécution des fouilles, il y a des arrivées d'eau ou de la remontée de la nappe, l'entreprise prendra toute disposition pour le soutien des fouilles et le rabattement local de la nappe à l'approche de l’ouvrage.

Il s´agit d´assurer notamment :

- La stabilité des ouvrages environnants éventuels,

- La stabilité des talus et du fond de fouilles,

- La stabilité de l´ouvrage proprement dit pendant les diverses phases de construction.

Si les fouilles sont envahies par des eaux de quelque nature que ce soit, l'entreprise devra réaliser l'épuisement, qui restera à sa charge, ainsi que tous les frais afférents aux épuisements, tant de jour que de nuit, qui seront nécessaires à une bonne exécution des travaux.

Constatations contradictoires

En vue de procéder aux constatations contradictoires de la nature et de la qualité des terrains rencontrés, l´entrepreneur avertit le maître d´œuvre, au moins 24 heures à l´avance, de la date à laquelle sera atteinte la cote prévue pour la fondation.

A l´issue de ces constatations, le maître d´œuvre arrête les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations de préparation et d´acceptation de la fouille.

Préparation du fond de fouille

L´entrepreneur procède à l´enlèvement ou à la purge de tous les éléments, blocs, poches ou lentilles, susceptibles de provoquer des désordres et au comblement des vides dans les conditions fixées par le marché ou arrêtées par le maître d´œuvre à l´issue des constatations contradictoires.

Acceptation du fond de fouille

Sauf dispositions contraires indiquées par le marché ou arrêtées à l´issue des constatations contradictoires, l´acceptation du fond de fouille est faite après les opérations de préparation décrites ci-dessus.

Finition du fond de fouille

La finition du fond de fouille est exécutée après les travaux de préparation.

Elle comprend :

- Le décapage final jusqu´à la cote prévue dans des conditions permettant d´éviter

- L´ameublissement du sol d´assise,

- S´il y a lieu, une amélioration temporaire du fond de fouille destinée à éviter sa dégradation jusqu´à la mise en œuvre du dispositif de protection

- Pour les sols meubles sensibles ou gonflants, cette finition doit suivre immédiatement les travaux de terrassements et de préparation du fond de fouille

Protection du fond de fouille

La protection du fond de fouille est réalisée dès l´achèvement des travaux de finition. Elle peut être obtenue :

- Par un béton de propreté pour les fouilles exécutées à sec,

- Par le béton de la fondation dans le cas d´une fondation au rocher,

- Par un béton mis en œuvre sous l´eau,

- Par tout autre dispositif de protection agréé par le maître d´œuvre.

Les terres provenant des fouilles, dans le cas où elles ne seraient utilisables selon l'appréciation de la Mission de contrôle pour d'autres emplois dans les travaux, seront par les soins de l'Entrepreneur, amenées aux décharges publiques.

Il pourra être ordonné l’épandage de ces remblais dans l'emprise du chantier sans qu'il y ait lieu d'indemnité spéciale. Les remblais autour des fouilles pourront être exécutés avec les matériaux provenant des fouilles à la condition que ce matériau soit approuvé par l’Ingénieur de contrôle. Les remblaiements autour de l’ouvrage seront exécutés par couches successives de 30 cm maximum d’épaisseur, pilonnées, arrosées et compactées. Au cas où un apport de terre serait nécessaire, il devra parvenir d'endroits sains et en tous les cas d'emplacements agrées par l’Ingénieur de contrôle.

Il est défendu d'adosser les terres contre les maçonneries récentes, de toute façon, ces remblaiements devront être exécutés à la main pour charger uniformément les parois et éviter toutes contraintes qui pourraient résulter d'une charge mal répartie.

FOUILLES EN PUITS

Les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol, assurant une parfaite stabilité de l’ouvrage. Pour les facilités de mise en œuvre, l’ouverture des fouilles ne sera pas inférieure à 60cm x 60cm.

Dans tous les cas la profondeur de ces fouilles ne sera pas inférieure à 150 cm en tous points.

Les parois de fouilles seront bien dressées et les fonds parfaitement nivelés. Le réglage des fonds de fouilles aux côtes définitives sera effectué à l’aide de la fiole.

L’exécution des fouilles sera subordonnée à l’approbation de l’implantation par le l’Ingénieur de contrôle

FOUILLES EN RIGOLES

Elles sont prévues pour l'exécution des fondations des semelles filantes ainsi que les longrines, chaînages.

Si le marché le prescrit, les ouvrages de fondation sont bétonnés soit à pleine fouille, soit entre blindages ou entre coffrages. Dans les autres cas, ils sont bétonnés selon les dispositions proposées par l´entrepreneur et visées par le maître d´œuvre.

Les modalités d´exécution du bétonnage sont soumises par l´entrepreneur au visa du maître d´œuvre.

CHAPITRE II : BETON ARME – FONDATION - ELEVATION

ARTICLE  14 - MODALITES DE CONCEPTION ET DE CALCUL

L’ouvrage est justifié compte tenu des actions, combinaisons d´actions et hypothèses de calcul fixées par le C.C.T.G., par le C.C.T.P., ou, à défaut, par le maître d´œuvre sur proposition de l´entrepreneur. Les justifications et calculs sont effectués par l´entrepreneur et soumis au visa de l’Ingénieur de contrôle. Ils tiennent compte des sollicitations auxquelles les éléments de fondation sont soumis tant au cours de leur mise en œuvre qu´après celle-ci, ainsi que des conditions particulières liées à la présence d´ouvrages ou de constructions au voisinage des ouvrages à réaliser.

ARTICLE 15 -	RECEPTION DE FERRAILLAGES

Avant bétonnage, l'Entreprise informera l’Ingénieur de contrôle de la finition des ferraillages en vue de leur réception. Le terme "Bon à bétonner" sera précisé sur le Journal de Chantier par l’Ingénieur de contrôle après cette réception et qui autorisera l'Entreprise à effectuer le bétonnage des zones en objet.

ARTICLE 16 - MISE EN ŒUVRE DES BETONS

16.1	ACIERS

Toutes les armatures ou treillis métalliques mis en œuvre dans le béton seront conformes aux spécifications du BAEL 91 mod 99. Les aciers auront les caractéristiques de la norme française 35.001 AFNOR. Les aciers utilisés sur chantier seront de la nuance Fe E24 pour les ronds lisses et Fe E40 pour les aciers à haute adhérence. Les barres seront coupées à la cisaille.

Le cintrage se fera à froid, soit manuellement, soit mécaniquement. Le cintrage à chaud pourra être admis pour les aciers à haute adhérence d'un diamètre égal ou supérieur à 32 mm, à condition qu'il soit fait usage d'un appareil de contrôle évitant la surchauffe et après avis du représentant du maître d’œuvre ou, le cas échéant, le maître d’œuvre délégué.

Les diamètres des mandrins utilisés pour le cintrage seront conformes aux règles BAEL 91 et aux fiches d'homologation. Les dispositions d'ancrage seront des coudes normaux à 45° à retour d'équerre ou à ancrage double coude. Les aciers utilisés seront dégraissés et exempts de calamine. Les barres présentant des défauts préjudiciables à leur résistance mécanique, tels que soufflures, fentes ou gerçures, seront refusées.

Les armatures seront façonnées de façon à présenter exactement les longueurs et les formes prévues par les dessins d'exécution l'Entreprise.

L'assemblage des armatures doit se faire sur l'atelier du chantier, mais jamais à l'intérieur d'un coffrage de poutre après mise en place des joues.

Les distances des armatures aux parois de coffrage seront 2,5cm pour les bétons en élévation. Les distances des armatures aux parois de coffrage seront 3cm pour les bétons en fondation. Les distances des armatures aux coffrages seront obtenues à l'aide de cales en béton préfabriqué ou de cales plastiques dont la dimension sera adaptée au résultat à obtenir.

Les cales en béton comporteront des chevelus de fixation à l'armature. Les ligatures et les barres de montage seront en nombre suffisant pour éviter toute déformation de l'armature assemblée, tant pendant les manipulations que lors du coulage du béton.

En cas de doute sur la qualité des aciers approvisionnés sur site, l’Ingénieur de contrôle pourra demander, à la charge de l'Entreprise, des essais de résistance sur des échantillons prélevés sur site. Les essais seront effectués par un Organisme agréé.

Les recouvrements seront conformes aux prescriptions du BAEL 91. Les armatures présentant des traces de rouille non adhérentes seront énergiquement brossées avant mise en place dans les coffrages. Les armatures façonnées ou non seront stockées sur des madriers et non pas à même le sol.

16.2 	-	QUALITE DU BETON

Composition des différents types de béton (à titre indicatif)

      - Dosage de ciment (CPJ 35) des ouvrages en béton armé

|  | Dosage en kg/m3 | Ciment | Gravier | Sable gros grain | Eau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 150 | 1 sac de 50 kg | 4 brouettes | 3 brouettes | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour semelles | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour poteau en fondation | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour longrine | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour poteau en élévation | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour chaînage et linteau | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour dallage extérieur | 300 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1,5 brouette | 3 seaux (30 litres) |

- Dosage de ciment (CPJ 35) des mortiers

|  | Dosage en kg/m3 | Ciment | Sable fin | Eau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mortier pour pose de la maçonnerie | 250 | 1 sac de 50 kg | 3,5 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Mortier pour la fabrication des parpaings 10, 15 et 20) | 250 | 1 sac de 50 kg | 4 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Mortier pour la couche d’accrochage d’enduit (Gobetis) | 500 à 600 | 1 sac de 50 kg | 1,5 brouette | 2 seaux (20 litres) |
| Mortier pour corps d’enduit (première couche) | 300 | 1 sac de 50 kg | 3 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Mortier pour finition d’enduit | 300 | 1 sac de 50 kg | 3 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Chape lisse (locaux publics) | 400 | 1 sac de 50 kg | 2,5 brouettes | 2,5 seaux (25 litres) |

Les bétons armés en élévation seront dosés à 350 kilogrammes de ciment par mètre cube (B 350) et vibrés pendant la mise en œuvre.

Le respect du dosage en eau est très important. Un béton qui a trop d’eau est moins résistant mais en contrepartie un béton qui ne contient pas assez d’eau se met difficilement en place. On risque d’y trouver des zones sans mortier (nids de cailloux) et des cavernes. Il est difficile de définir la quantité d’eau à ajouter pour obtenir le dosage prescrit car celle-ci dépend de la quantité d’eau déjà contenue dans les granulats (lorsque ceux-ci sont humides)

La quantité d’eau contenue dans les cailloux est négligeable. Celle contenue dans le sable peut par contre être importante et il sera indispensable d’en tenir compte. Pour cela il sera bon de procéder ainsi :

Mettre à la disposition du chantier

- Une balance,

- Une poêle,

- Une boite dont le volume soit égal au 1/100e du volume de sable à introduire

La boite est remplie et son contenu est pesé

Le sable est ensuite placé dans la poêle et desséché en le mélangeant à de l’essence que l’on fait alors brûler. On pèse à nouveau. La différence en grammes divisée par 10 donne le nombre de litres à retirer de la quantité d’eau prescrite pour une gâchée.

La fabrication du béton peut être à la bétonnière ou à la main. Le béton doit normalement être fabriqué à la bétonnière. Les granulats sont introduits les premiers. Ils sont d'abord malaxés à sec, puis l'eau est introduite.

La durée totale du malaxage est comprise entre une et deux minutes. Le béton doit être bien homogène. Si le malaxage dure trop longtemps, une ségrégation peut se produire (séparation des gros et des petits éléments) qui est nuisible à la bonne qualité du béton.

Quand il s'agit de petites quantités d’un béton de catégorie inférieure (béton de propreté par exemple), on peut envisager une fabrication à la main. L’aire de fabrication doit être propre ; elle peut être constituée par un ensemble de tôles métalliques, ou par une forme bétonnée plane.

Les granulats sont mélangés à la pelle ; l'eau est introduite progressivement dans un cratère central pratiqué dans le tas de granulats ; le malaxage est poursuivi en prenant soin d’éviter la ségrégation, jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.

Il ne faudra pas qu'à la mise en œuvre du béton, la composition soit modifiée. Il faut donc que tous les constituants restent à l'intérieur du coffrage. Pour cela, deux précautions sont à prendre :

- Les coffrages doivent être étanches. Dans le cas contraire, les éléments fins (ciment + eau + sable fin) peuvent s'écouler par les interstices de sorte que le béton situé à proximité de la paroi n'a plus la composition requise.

- Les coffrages en bois, ou en matériaux poreux, doivent être longuement arrosés avant la mise en place du béton. En l'absence de cette précaution, ces coffrages absorbent l'eau de gâchage. Le béton situé à proximité de la paroi n'a plus la teneur en eau requise. Dans le cas d'emploi de coffrages ayant déjà servi, il est essentiel de les nettoyer soigneusement.

Le transport du béton doit être suffisamment rapide pour qu’il soit en place avant le début de la prise. Un délai total de 20 minutes doit être respecté par temps moyennement chaud (25 à 30'), entre la préparation et la fin de la mise en œuvre.

Il faudra éviter les trépidations, et surtout le déversement sur une grande hauteur à cause des risques de ségrégation. Le béton doit être versé sans heurts à son emplacement définitif.

S’agissant du compactage du béton, le damage du béton qui consiste à le frapper avec une surface plane placée au bout d'un manche (dame) n'est efficace que pour de faibles épaisseurs de béton non armé (0,20 m).

Le piquage du béton qui consiste à en faciliter la mise en place en y enfonçant une tige de place en place peut être utilisé pour des pièces relativement minces ou légèrement armées.

La vibration du béton est un des procédés de mise en place les plus simples et les meilleurs. Elle peut s'effectuer soit par l'intermédiaire des coffrages (vibration externe), soit à l’aide d'aiguilles vibrantes (vibration interne).

Les précautions suivantes seront prises en cours de vibration du béton :

Il faudra s'assurer que le retrait du pervibrateur ne laisse pas de trous et s’il s’en produit, accroître légèrement la teneur en eau. Il vaut mieux, en effet, réaliser un béton un peu moins résistant que prévu qu'un béton caverneux.

Il ne faudra pas vibrer le béton trop longuement à cause des risques de ségrégation. La présence d'un excès de laitance en surface (plus de 2mm environ) peut signifier que la vibration a trop duré.

L'aiguille devra être enfoncée et retirée suivant son axe. Elle ne devra pas être déplacée horizontalement. La distance entre deux positions successives d’enfoncement de l'aiguille sera de l’ordre de 30 centimètres.

Il ne faut pas trop approcher aiguille des coffrages (pas à moins de 10 à 15 cm si possible).

L'exécution du béton ne se limite pas à l’achèvement de la mise en œuvre. Des soins attentifs doivent encore être donnés pendant la période de prise (environ 15 jours). Il s'agit alors essentiellement d'empêcher que l’eau ne s’évapore au lieu de se combiner avec le ciment.

On peut soit enduire la surface avec un produit de cure, soit veiller à ce qu'elle soit maintenue en permanence en atmosphère humide.

L’emploi des produits de cure a l'avantage de permettre une protection immédiate du béton dès sa finition. Mais il présente un certain risque de mauvaise exécution qui peut obliger, au moins en climat très sec, à le compléter par une cure à l'eau. Il convient de noter que les produits de cure industriels sont surtout utilisés pour les ouvrages importants.

La cure à l'eau consiste à recouvrir la surface du béton à l'aide de bâches ou de paillassons, et à les maintenir continuellement humides par arrosage. Cet arrosage ne peut commencer que 24 heures après la mise en œuvre du béton, en raison du risque de délavage.

Par conséquent pendant la première journée, la cure à l’eau nécessite beaucoup d'attention afin que paillassons et bâches soient maintenus humides sans qu'il se produise de ruissellement d'eau sur le béton.

La cure est impérative. Ne pas l'effectuer a toujours des conséquences néfastes sur la tenue de l’ouvrage. Donc, en résumé :

La cure du béton est obligatoire. Elle consiste à empêcher l'évaporation de l'eau de gâchage. Elle doit durer 15 jours.

En cas de cure par arrosage, il faut éviter tout ruissellement d'eau sur le béton pendant les premières 24 heures.

Les bétons B 350 pour béton armé d’ouvrage d’art ou dalot devront avoir une résistance minimale à la compression de 20MPa à 28 jours.

Suivant le volume de béton à réaliser, le Maître d’œuvre pourra réaliser des essais de contrôle de qualité par ses moyens propres ou, s’il le juge nécessaire, demander à un Laboratoire agréé d’effectuer tous les essais nécessaires afin de vérifier la qualité du béton.

S’il arrive que les résistances minimales demandées ne soient pas atteintes, ces essais seront réputés à la charge du Cocontractant et l’ingénieur de contrôle décidera des mesures à prendre concernant l’ouvrage incriminé.

La composition du béton B.150, pour le béton de propreté, sera telle que le volume de granulats moyens et gros soit le double de celui du sable.

16.3 -DEFAUT D'EXECUTION, ETAT DE SURFACE

En cas d'état de surface des bétons jugé non recevable par l’Ingénieur de contrôle, l'Entrepreneur devra exécuter à ses frais exclusifs un ragréage complet de la partie d’ouvrage correspondant avec un enduit à base de résine synthétique du type SIKALATEX ou équivalent. La mise en œuvre et les dosages de cet enduit devront être conformes à la fiche technique du fabricant.

16.4-COFFRAGES ET ETAIEMENTS

Les coffrages constituent le moule dans lequel le béton va prendre la forme qu'on désire lui donner.

Ils doivent donc satisfaire aux conditions suivantes :

- Ne pas se déformer ni se déplacer lors de la mise en œuvre et de la prise du béton.

- Donner un aspect satisfaisant au parement du béton.

Le respect de la première condition est obtenu en agissant d'une part sur la rigidité du coffrage et d'autre part sur l'étaiement

La plus grande attention doit donc être portée à la rigidité des coffrages, et il y a lieu pour cela de tenir compte des forces que leur applique le béton.

L’aspect des parements dépend du matériau dont est constitué le coffrage. Il y a des coffrages en bois et des coffrages métalliques.

Coffrage en bois

Suivant la qualité de la surface que l'on désire obtenir, la surface du coffrage en contact avec le béton sera plus ou moins soignée. Dans le cas général où l'on désire laisser la surface brute de décoffrage, les planches devront être rabotées soigneusement ou recouvertes de contreplaqué.

Le coffrage devra être réalisé en se préoccupant du réemploi ultérieur des bois utilisés. Il faudra donc, dans la mesure du possible, utiliser des planches de dimensions régulières et ne façonner que les éléments d'extrémité.

En outre, les assemblages devront être réalisés de préférence par brides, par coins, par broches et agrafes, ou par boulons et, s'il faut utiliser des clous, ceux-ci ne doivent pas être enfoncés complètement afin de pouvoir être arrachés facilement.

Coffrages métalliques

Les coffrages métalliques seront intéressants lorsque l'on envisage un grand nombre de réemplois. Ce sont des panneaux plans raidis, en général de 50 x 50cm, mais il en existe également de plus étroits (50 x 40, 50 x 30, etc.) pour permettre l'ajustement aux dimensions requises.

Ces coffrages sont renforcés par des raidisseurs constitués par des profilés de commerce (cornières 50 x 50 ou 50 x 70 ou U de 80 ou de 100).

Il est recommandé de les graisser légèrement avant emploi pour faciliter le décoffrage et surtout le nettoyage après usage. Ce graissage permet également d'obtenir des parements d'un aspect plus lisse et plus uni.

Il ne faudra décoffrer que lorsque la prise est suffisamment avancée pour que le béton puisse tenir sans appui du coffrage.

Les parois verticales peuvent être décoffrées au bout de 4 à 6 jours. Par contre, les coffrages porteurs (faces inférieures des dalles, des poutres, etc.) ne doivent être retirés qu'au bout de 21 jours.

Les étaiements

Les étais sont des appuis provisoires destinés à supporter les coffrages jusqu'à la prise du béton. Ce sont en général des madriers ou des bois ronds dont les dimensions doivent être suffisantes pour qu’ils puissent supporter le poids du coffrage et du béton qui le remplit.

Les étais doivent reposer sur des semelles pour assurer une bonne répartition de la charge sur le sol.  Règle générale, il convient de limiter la charge transmise au sol à 1 kg par centimètre carré.

Le plus grand soin doit être apporté à la rigidité des semelles. Dans le cas de semelles en bois, il est bon de superposer deux planches en croisant les fibres pour éviter la rupture par fente du bois. Le réglage exact de la position des étais en hauteur se fait à l’aide des coins.

Les semelles, les coins, et d’une façon générale toutes les pièces d'appui des étais doivent être en bois dur. L’utilisation de bois résineux est déconseillée car leur résistance à la compression transversale est très faible.

On peut également utiliser des étais métalliques. Ceux-ci sont constitués par des tubes coulissant l'un dans l'autre et équipés chacun à une extrémité par une plaque de répartition.

Le tube supérieur comporte une série de trous axiaux espacés de 10 cm où il est possible de passer une broche pour le bloquer à la longueur désirée. Des manchons vissés assurant la liaison entre, les tubes et les plaques de répartition permettent de parfaire l'ajustage.

Si les dimensions des plaques de répartition sont insuffisantes, on peut les faire reposer sur des plaques en bois plus grandes.

Pour le calcul des charges à supporter par les étais, il faut considérer que le béton pèse 2 500kg par mètre cube

16.5	-	SOINS AVANT BETONNAGE

- Propreté

Les coffrages ne devront pas être tachés par des produits hydrocarbonés, tels que graisse, cambouis, etc... Ni par la rouille. Les taches seront soigneusement enlevées si besoin en est.

- Nettoyage

Immédiatement avant mise en œuvre du béton, les coffrages seront nettoyés avec soin de façon à les débarrasser des poussières et débris de toutes natures.

La finition du nettoyage sera assurée à l'air comprimé.

- Humidification

Les coffrages en bois courant seront abondamment arrosés avant mise en œuvre du béton.

L’arrosage sera conduit au besoin en plusieurs phases échelonnées de manière à obtenir une humidification des bois aussi complète que possible, qui aura pour but de resserrer les joints par gonflement du bois.

Les surfaces humides ne devront cependant pas être ruisselantes. L'eau en excès sera évacuée à l'air comprimé.

- Induction d'huile

Seront huilés avant mise en œuvre du béton :

- Tous les coffrages métalliques

- Les coffrages soignés composés de panneaux en contre-plaqués ou en fibres de bois agglomérés et tous les coffrages pour parements fins.

- L'huile en excès au fond des moules sera épongée avant bétonnage. Les huiles employées seront des huiles spéciales dites de démoulage.

- Avant le début de l'opération de bétonnage, les inspections, en fonction de leur classe, doivent également concerner :

- La géométrie des coffrages ;

- La stabilité des coffrages et étaiements et de leur assise ;

- L'étanchéité des coffrages et de leurs éléments ;

- Le traitement des faces des joints de construction ;

- L'élimination de l'eau en fond de coffrage sauf dans le cas où un procédé spécial de bétonnage sous l'eau ou d'évacuation de l'eau sans mélange avec la pâte est mis en œuvre ;

- Les ouvertures et réservations.

### INSPECTION DES ARMATURES DE BETON ARME

(1) Avant le début de l'opération de bétonnage, les inspections, en fonction de leur classe, doivent confirmer que

- Les armatures et leur espacement spécifié sont conformes aux plans ;

- L'enrobage respecte les spécifications ;

- Les armatures ne sont pas souillées par de l'huile, de la graisse, de la peinture ou autre substance nuisible ;

- Les armatures sont convenablement assemblées et fixées de façon à éviter tout déplacement pendant le bétonnage ;

- L'espacement entre les barres d'armature est suffisant pour permettre la mise en place et le compactage du béton.

### (2) Après, Les joints de reprise doivent être vérifiés afin d'assurer que les barres en attente sont en position correcte.

### INSPECTION APRES BETONNAGE

(1) La résistance du béton doit être estimée comme étant compatible avec la dépose des coffrages et étaiements.

(2) La structure doit être contrôlée afin de vérifier que ne subsiste aucun insert provisoire.

16.6 - DEMONTAGE DES COFFRAGES ET DES ETAIEMENTS

(1) Les coffrages et les étaiements ne doivent pas être démontés avant que le béton ait atteint une résistance suffisante :

- Pour résister aux détériorations de surface dues au décoffrage ;

- Pour supporter les actions qui lui sont appliquées à ce stade ;

- Pour éviter des flèches dépassant les tolérances spécifiées, en raison du comportement élastique ou non élastique du béton (fluage).

(2) Le décoffrage doit être effectué de manière à éviter tout choc, toute surcharge ou toute détérioration de la structure.

(3) Les efforts dans l'étaiement doivent être relâchés suivant une séquence assurant que les autres éléments de l'étaiement ne sont pas soumis à des sollicitations excessives. La stabilité de l'étaiement et du coffrage doit être maintenue pendant le relâchement des efforts et le démontage.

(4) La procédure d'étaiement ou de ré étaiement afin de réduire les effets de la charge initiale ou des charges ultérieures ou encore d'éviter des flèches excessives doit être l'objet d'une note de méthode.

16.7-	SECURITE DU PERSONNEL ET DES TIERS

Les coffrages et éléments de charpente, qui après emploi porteraient des clous ou pointes ou saillies seront immédiatement dégarnis de leurs pointes s'ils sont destinés à être réemployés.

Dans le cas contraire, ils seront immédiatement brûlés ou stockés à l'écart du chantier, en un emplacement non accessible au public.

16.8 - BETON DE PROPRETE

Sous les semelles et longrines, sera coulé un béton de propreté   dosé à 150 kg de ciment CPJ  35, avec épaisseur moyenne de 5 cm.

16.9	-	BETON ARME POUR SEMELLES - LONGRINES

La fondation de la clôture sera exécutée en béton armé dosé à 350 kg/m3de ciment CPJ 35. Si l'entreprise envisage l'utilisation d'un adjuvant, elle devra donner les caractéristiques de l'adjuvant et la notice d'emploi du fabricant. Seuls des adjuvants bénéficiant d'un avis technique pourront être employés.

L'enrobage des aciers sera de 3 cm en semelle et 2,5 cm pour la superstructure.

16.10 - DALLAGE EN BETON

Le mur de soubassement sera réalisé en agglomérés bourrés de 20cm d’épaisseur et sera couronné d’une longrine de de 20 x 30 cm.

ARTICLE 17-  AGGLOMERES PLEINS ET CREUX

Conditions de fabrication à respecter strictement :

- Le tamisage des granulats (sable) pour la séparation des matières végétales, du sable trop fin, de l’argile

- Fabrication sous un abri couvert de nattes ou de pailles. L’aire de fabrication devra être tenu propre et parfaitement plane

- Le mortier sera malaxé sur une aire de gâchage propre et suffisamment large.

- Le compactage du mortier dans le moule par piquetage et par secousses

- L’arrosage abondant des agglomérés pendant (15jours) et les cinq premiers jours de stockage. L’arrosage sera effectué au moins deux (2) fois par jour avant la mise en œuvre de manière à éviter la dessiccation.

- La protection des agglomérés contre les effets du soleil par le stockage sous un abri

- Le mortier desséché ou qui commence à faire prise ne sera pas utilisé pour la fabrication des agglomérés.

Les agglomérés ne seront utilisés qu’après quinze (15) jours au minimum après la fabrication. Dans le cas contraire, l’Ingénieur de contrôle aura le droit de démolir l’ouvrage et le faire reconstruire aux frais de l’entrepreneur.

Ils devront présenter les faces sensiblement planes dont les tolérances maxima seront de plus ou moins 2 mm sur les petites faces et de plus ou moins 4 mm sur les grandes faces.

Les faces seront plus ou moins rugueuses pour assurer l'adhérence des enduits.

Dimensions utilisées : 0,20 x 0,40, en épaisseur 0,10, 0,15 et 0,20 m.

Pendant la période de séchage fixée à quinze jours au minimum, les agglos seront protégées des effets du soleil par abri provisoire et arrosés deux fois par jour dans la 1ère semaine et une fois par jour dans la 2ème semaine.

Les agglomérés seront posés en quinconce de manière à éviter la superposition de 2 joints verticaux. Par ailleurs, les joints de mortier horizontaux et verticaux ne devront pas avoir plus 2 cm d’épaisseur

Toutes les maçonneries seront hourdées au mortier de ciment dosé à 250 kg de ciment. Les poteaux et raidisseurs en béton armé seront coulés après montage des maçonneries de façon à assurer un harpage efficace. Les joints devront être parfaitement bourrés. L’entrepreneur doit, selon les règles d’art et les conditions climatiques, arroser la maçonnerie pendant au moins deux semaines.

Le corps de la clôture sera en agglomérés de ciment creux 15 x 20 x 40 suivant les indications des plans. Ces agglomérés devront offrir une résistance à l’écrasement suffisante.

CHAPITRE III : MACONNERIE - ELEVATION

Article 18 - BETON ARME EN ELEVATION

Sont appliquées dans le présent chapitre toutes les prescriptions techniques précisées au chapitre précédent.

Les coffrages seront exécutés en matériaux de bonne qualité dont la planéité reste normale après humidification et dessiccation successives dues au bétonnage. L'étanchéité des coffrages sera suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du pilonnage ou de la mise en vibration. Les parements de béton coffré répondront selon leur destination aux classes telles qu'elles sont définies par le DTU 23-1.

-	Classe 1	:	Élémentaire pour les fondations enterrées

-	Classe 2	:	Ordinaire pour l'ensemble de la structure

Dans le cas où le résultat ne sera pas satisfaisant, l'Entreprise aura à sa charge la réalisation d'un enduit hydrofuge avec un adjuvant hydrofuge après repiquage complet pour dégager les agrégats. Dans tous les cas, les défauts de planéité, d'équerrage, etc... Seront corrigés de la même manière et dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Les recoupes de balèvres et ragréage seront exécutés au décoffrage en fonction de l'état de surface et de la classe de parement à obtenir.

Les joints de construction seront débarrassés de tous les éléments de coffrages qui pourraient s'opposer à leur fonctionnement et il sera obligatoirement fait usage de matériaux de type ininflammable.

Les poteaux devront être d'une verticalité absolue. Il ne sera admis de défaut d'implantation entre les poteaux. Les tolérances admises sont celles définies par le DTU 23-1.

En aucun cas, elles ne doivent dépasser les tolérances suivantes :

-	La tolérance maximum sur une hauteur de 3 mètres ne devra pas excéder 15 mm quels que soient l'emplacement (angle, centre, etc...) dans laquelle elle est mesurée. L'écart de hauteur entre 2 angles sera inférieur à 10mm

-	Le coulage du béton ne devra sous aucun prétexte présenter de défauts d'homogénéité dans la masse, la constatation de défectuosités de ce genre pourrait entraîner la démolition de la partie défectueuse et sa reconstruction.

-	Les arêtes et en général tout ce qui est ligne architecturale devront sortir du coffrage parfaitement droit sans arrachements, manques ou irrégularités.

L'ensemble des ouvrages béton armé en élévation seront réalisés en ciment Portland (CPJ 35), dosé à 350 kg/m3 de béton. L'enrobage des aciers sera de 2,5 cm. La décomposition des articles à exécuter est la suivante.

18.1	-	BETON ARME DES ELEMENTS HORIZONTAUX

Cet article concerne les poutres, les chaînages, raidisseurs, linteaux, et appuis de fenêtres.

Ils devront former un système mécaniquement continu.

Toutes les maçonneries seront raidies par des chaînages en béton armé reliés entre eux. Les chaînages horizontaux formeront avec les chaînages verticaux (raidisseur des baies, poteaux) un système mécanique continu. Le décoffrage des poutres et des chaînages sera effectué dans un délai de 3 jours minimum pour les joues et de 16 jours minimum pour les fonds.

18.2	-	BETON ARME DES POTEAUX

Les coffrages des poteaux seront parfaitement verticaux et calés de telle sorte qu'ils ne subissent aucun mouvement pendant la mise en œuvre du béton. Ils seront coulés en une seule opération. L'utilisation du pervibrateur est obligatoire. Le décoffrage des poteaux pourra intervenir 48 heures après la mise en œuvre du béton.

RAPPEL DE REGLEMENT

Toutes les maçonneries entrant dans la composition de l’ouvrage définies ci-dessous devront répondre aux prescriptions des documents techniques unifiées et normes françaises homologuées :

-	DTU n°20-1 et 20-12

-	Normes NFP 13.304 et 14.301

ARTICLE 19	-	ESSAIS DE RESISTANCE

Les essais pour les parpaings creux doivent être réalisés suivant la norme 14.301.

La fréquence de ces essais sera un essai de convenance en début de chantier et un essai par mois en cours de chantier mettant en œuvre ces matériaux.

ARTICLE 20	-	MUR COTE 0,20m

Mur de soubassement du mur de clôture en parpaings creux de 20 cm bourrés d'épaisseur brute, posé au mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment CPJ.

ARTICLE 21	-	MUR Epaisseur : 0,15m

Mur constituant le corps visible de la clôture en parpaings creux de 15 cm d'épaisseur brute, posé au mortier de ciment CPJ dosé à 350 kg/m3.

Limite de prestation : mêmes sujétions que l'article précédent

ARTICLE 22	- ENDUITS

Les enduits sur maçonneries de parpaing ou sur bétons seront réalisés au mortier de ciment mélangé de sable 0/5, parties fines dans la limite de 10 %. Le mortier peut recevoir un adjuvant agréé par le maitre d’œuvre, dans la limite de 10%. Tous les enduits seront exécutés en 3 couches et auront une épaisseur moyenne de 15 mm.

-	1ère couche d'accrochage dosé à 500 kg de ciment

-	2ème couche intermédiaire ou corps d'enduit dosé à 400 kg de ciment.

-	3ème couche de finition dosée à 300 kg de ciment pour les enduits intérieurs et 350 kg de ciment pour les enduits extérieurs.

Ces dosages s'entendent pour 1000 l de sable sec. Les enduits recouvriront de 15 mm au moins les parties les plus saillantes du support.

Les surfaces devant recevoir les enduits seront nettoyés et arrosées avant l’application de ceux-ci. La mise en place des enduits se réalisera après le passage de tous les fourreaux.

Les quatre phases de réalisation de l’enduit mural seront les suivantes.

Le gobetis ou fouettage

L’épaisseur du gobetis variera de 3 à 5mm. Il sera destiné à rendre le support rugueux pour un meilleur accrochage de l’enduit. Le fouettage s’opèrera avec un mortier riche et liquide contenant de gros grains (500kg/m³). C’est au cours de cette opération que le maçon bouchera tous les joints et creux laissés dans la maçonnerie.

La mise en place des règles de guidage

Des règles de guidage ou bandeaux verticaux devront être exécutés au préalable afin d’obtenir des enduits parfaitement verticaux et plans. Ces bandeaux d’épaisseur 1.5cm seront réalisés avec du mortier et espacés de 2m environ. On en disposera à chaque extrémité du mur et si nécessaire avec quelques bandeaux intermédiaires.

Le dégrossi

Cette opération s’effectuera après séchage du gobetis et des bandeaux. Le dégrossi consistera à charger le mur jusqu’à l’épaisseur des bandeaux avec un mortier dosé à 400kg/m³). Avec une règle en bois, le maçon aplanira la surface du mur en enlevant toutes les parties qui débordent. Après ce travail, les bandeaux seront cassés et remplacés avec le mortier du dégrossi.

La phase de finition

Elle sera exécutée avant le séchage du dégrossi. On emploiera un mortier de granulométrie plus fine pour les parois destinées à être peints (300kg/m³). Il suffira d’utiliser une taloche et de combler tous les petits trous et rayures laissés après le dégrossi

Chaque couche d'enduit ne sera appliquée qu'après séchage complet de la précédente. Le support d'enduit devra être mouillé avant l'exécution et avant chaque application d'une couche précédente.

CHAPITRE IV : MENUISERIE METALLIQUE

INDICATIONS GENERALES

Le présent chapitre règle les conditions d'exécution des travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Il définit la description de la fenêtre et la porte de la guérite.

Etendue et limites des ouvrages

Les travaux comprennent :

- Les grilles antivols sur les fenêtres de la guérite.

- La porte de la guérite

Documents de référence

- DTU 37.1 - Travaux de Menuiserie Métallique

- C.S.T.B. 91 - Travaux de Serrurerie

- Règle CM 56.

# CHAPITRE V : ELECTRICITE

## GENERALITES

Cette partie a pour objet l’ensemble des travaux d’électricité courants forts, courants faibles nécessaires à la guérite et à l’éclairage de la clôture.

L’Entrepreneur aura à sa charge l’exécution de tous ces travaux, tels qu’ils figurent sur les plans.

### Les normes d’installation électriques à respecter sont les suivantes :

NFC  15 – 100 (décembre 2002) : Installations électriques à basse tension et les guides pratiques

NFC 14 – 100 ‘Installations de branchement de 1er catégorie’ comprises ente le réseau de distribution publique et l’origine des installations intérieures.

NFC 13 – 100 Poste de livraison HTA/BT raccordés à un réseau de distribution de 2e catégorie

### ARTICLE  23 - CONSISTANCE DES TRAVAUX D’ELECTRICITE

Les travaux comprennent conformément aux plans et schémas, et selon les normes, l’ensemble de la fourniture et la pose de :

- Tous les appareillages électriques, interrupteurs, prises de courant, boutons poussoirs...

- Toutes les canalisations électriques principales et secondaires, gaines-chemin de câble, fils et câbles y compris le branchement au réseau existant

- Tout le matériel d’éclairage, luminaires et hublots.

CHAPITREVI : PEINTURE -  VITRERIE

ARTICLE  24 - ETENDUE ET LIMITE DES TRAVAUX DE PEINTURE ET DE VITRERIE

Les travaux du présent chapitre comprennent :

- Les travaux de peinture sur les enduits.

- Les travaux de peinture sur les menuiseries métalliques (Portail, Portes et fenêtres de la guérite)

- Fourniture et pose des châssis NACO et des vitres.

DOCUMENT DE REFERENCE

D. T. U. 59 - cahier de Prescriptions Techniques Générales applicables aux travaux de peinture, nettoyage de mise en service Cahier N° 139 du C. S. T. B.

D. T. U. 81.2. Cahier des charges applicables aux travaux de ravalement, peinture Cahier N° 336 du C. S. T. B.

Les normes françaises et notamment les normes T. 30.001 et T. 30. 003

Les essais de qualification des surfaces peintes (cahier N° 695 du C. S. T. B.)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie REPUBLIC Of CAMEROON Peace – Work - Fatherland

OBJET DES TRAVAUX : POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DÉBARCADÈRE À TONDE-VILLAGE DANS L’ARRONDISSEMENT DE YABASSI, DANS LE DÉPARTEMENT DU NKAM, RÉGION DU LITTORAL.

MAITRE D’OUVRAGE : LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL

AUTORITE CONTRACTANTE : LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DU LITTORAL

CHEF DE SERVICE DU MARCHE : DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES CR-LT

INGENIEUR DU PROJET : DELEGUE REGIONAL DES TRAVAUX PUBLICS DU LITTORAL

MAÎTRE D’ŒUVRE : DELEGUE DEPARTEMENTAL DES TRAVAUX PUBLICS DU DEPARTEMENT DU NKAM

FINANCEMENT : FONDS PROPRES CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL (FISCALITE LOCALE)

ENTREPRISE :

DELAI D’EXECUTION : SIX (06) MOIS (DEBUT :___________FIN :____________)

PIECE N°6 :

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

# BORDEREAU DES PRIX

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Article 1 : Dispositions générales

Ce préambule fait partie intégrante du mode d’évaluation des travaux ; il est réputé compléter la définition de chaque prix unitaire :

- Les descriptions de chaque prix identifient généralement la partie considérée des travaux et non le détail des tâches à entreprendre par le Cocontractant. Le Cocontractant est soumis à une obligation de résultats. Il lui appartient pour cela de mettre en œuvre les moyens matériels qui lui paraissent les mieux adaptés, sans prétendre de ce fait à une quelconque plus-value. Il ne peut de ce fait élever aucune réclamation ayant pour base des difficultés ou sujétions imprévues, en dehors des cas de force majeure. Les prix proposés comprennent toutes les activités nécessaires à l'obtention de la partie considérée des travaux, notamment tous les travaux de réglages et de finitions.

- Le montant de chaque Prix Unitaire rémunère toutes les sujétions pour réaliser les travaux selon les dispositions et la qualité définies par les Clauses Administratives (Cahier Général des Charges et Cahier des Clauses Administratives Particulières), le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) et les plans.

- Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les conditions et sujétions imposées pour la bonne exécution des travaux et de toutes les conditions et réglementations locales susceptibles d’avoir une influence sur cette exécution, et notamment :

    - De la nature et de la qualité des sols et terrains,

    - Des conditions de transport et d’accès sur les sites,

    - du régime des eaux et des pluies dans la région concernée par le projet,

    - Des conditions d’exploitation des carrières de roches et gîtes, et emprunts de matériaux naturels,

    - Des lois, règles et règlements relatifs à la protection de l’environnement,

    - Des lois, règles et règlements relatifs à l’hygiène et la sécurité sur chantier.

La rémunération de toute tâche nécessaire à la réalisation du projet qui ne ferait pas l’objet d’un prix unitaire spécifique ou ne serait pas explicitement incluse dans la définition d’un prix, est considérée incluse dans l’ensemble des autres prix du marché, soit au titre de « prix de revient sec », soit au titre du coefficient de chantier.

- A défaut de rémunération par application d'un prix unitaire spécifique, les Prix Unitaires comprennent notamment :

    - Les taxes, droits et impôts à la charge de l’Entreprise, dans le cadre de la fiscalité du projet ;

    - Le coût de la main-d’œuvre, y compris l'ensemble des charges sociales, et plus généralement toutes les dépenses entraînées par l'ensemble des lois et de la réglementation (réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, code du travail, code de la route);

    - Le coût des fournitures diverses telles qu’agrégats et granulats, ciment et adjuvants divers, fer, bitume, kérosène, étais et coffrages, carburants, lubrifiants, ingrédients, panneaux de signalisation provisoires et définitives, peintures diverses, etc., et leur transport à pied d'œuvre quels que soient leur provenance et le lieu d'approvisionnement ;

    - Les transports qui ne font pas l’objet d’un prix unitaire spécifique ;

    - Les frais des levés topographiques et d'implantation, de reports et de dessin, les frais d’études [y compris le cas échéant les études des fondations profondes des ouvrages], établissement du projet d'exécution, la fourniture des notes de calcul, des métrés, des plans de récolement, etc. ;

    - les frais de sondages d’exécution, de prospection des matériaux, d'identification des gisements, d’essais de fonctionnement sur le terrain, d’essais de laboratoire, y compris la mise au point des formulations (enduits superficiels, bétons hydrauliques, bétons bitumineux), les essais de contrôle prévus au CCTP (dont les campagnes de déflexions et les mesures d’épaisseurs des couches de chaussée en continu avec méthode radar), les mesures nécessaires à la vérification des calculs, les planches d'essais (couches de fondation, de base, enduits superficiels, bétons bitumineux) et les frais du contrôle interne des travaux exécutés ;

    - Les frais d'aménagement des sites d'emprunt et de dépôt, des pistes provisoires de toute nature pour accès aux carrières, emprunts, points d'eau, lieux de dépôt, etc., les redevances et taxes d'exploitation des emprunts, l'aménagement et la suppression de toutes les installations provisoires et la remise en état des emprunts, lieux de dépôt et pistes en fin de chantier, et plus généralement la remise en état des abords du chantier ;

    - La suppression de toutes les installations provisoires, l'enlèvement des matériaux en excédent et la remise en état des lieux, y compris la réparation des préjudices causés à la section de route hors projet sur laquelle ont circulé les camions et engins de chantier ;

    - les frais relatifs au respect  de l’environnement naturel et humain  tels que définis dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières et le Cahier des Clauses Techniques Particulières ; à titre d’exemple  arrosage pour supprimer la poussière en agglomération et sur les déviations, insonorisation des engins, précautions vis à vis du rejet des lubrifiants usés, sujétions d’ouverture et d’exploitation des carrières et des emprunts, tous les frais inhérents au maintien de la circulation routière jusqu'à la réception provisoire, comprenant notamment les frais d’aménagement et d'entretien des déviations (dont notamment l’apport et la mise en œuvre des graveleux latéritiques et des ouvrages d’assainissement), la mise en place et le maintien d'une signalisation temporaire réglementaire et adéquate, le cas échéant les frais de rémunération de l’autorité chargée de la police de la route ;

    - Les sujétions de travaux près des réseaux, de sauvegarde des réseaux existants et de déplacement des réseaux ;

    - Tous les frais d’installations de chantier, d’amortissement et d'entretien du matériel et outillage, de gardiennage,

    - Tous les frais d’acheminement et de repli des matières et outillage,

    - Les frais relatifs à la mise à disposition de l’Administration des prestations que le Cocontractant lui doit, dans le cadre des dispositions prévues à cet effet dans le Marché,

    - Toutes les charges relatives à l’entretien pendant le délai de garantie conformément aux dispositions du CCAP,

    - Les faux frais et les coûts des sujétions de parfaite exécution et de fabrication permettant d'obtenir les qualités définies par le cahier des charges,

    - L’ensemble des frais généraux, notamment les coûts de frais de chantier, de frais d'agence, de siège, de brevets, des assurances contractuelles, des frais de cautions et frais financiers ;

    - Les aléas et les bénéfices.

- Les quantités figurant dans le Devis Quantitatif et Estimatif servent de base au calcul du montant total des travaux et à la comparaison des offres. Les quantités réelles à prendre en compte pour les règlements sont celles approuvées par le Maître d’Œuvre. Ces quantités doivent être constatées par établissement d'attachements contradictoires, et approuvées par le Maître d’Œuvre. En particulier, l'acceptation et la rémunération des fournitures et travaux devant être soumis à des essais contractuels de qualité et de mise en œuvre, sont subordonnés au respect des spécifications exigées. Toute augmentation de quantités résultant d'une modification apportée sur l'initiative de l’Entreprise au programme initial, et non approuvée par le Maître d’Œuvre, demeure à la charge de l’Entreprise.

- Les quantités à prendre en compte pour le règlement des travaux sont celles définies par le projet d'exécution établi par le Cocontractant et approuvé, ou le cas échéant dans le cas de travaux non prévus dans le projet d'exécution, celles précisées dans l'ordre de service du Maître d’Œuvre prescrivant ces travaux. Ces quantités ne sont réglées au Cocontractant qu'après l'établissement d'attachements contradictoires constatant la réalité des travaux effectués conformément au projet d'exécution ou à l'Ordre de Service du Maître d’Œuvre

- Il n’est pas tenu compte d’un quelconque facteur de foisonnement ou de contre-foisonnement ou de tassement, ni des sur largeurs d’exécution, dans la détermination des volumes des déblais, des remblais et des matériaux de chaussée, qui sont mesurés au profil théorique après compactage.

- Les quantités en excès sont acceptées si elles restent dans les tolérances, mais elles ne sont pas payées. Les quantités en défaut sont acceptées dans les limites des tolérances, mais sont déduites du paiement dans ce cas.

- Dans le cas général, les travaux hors tolérance ne sont pas acceptés. Néanmoins, le Maître d’Œuvre pourra accepter dans certains cas de rémunérer l’ouvrage en cause avec une réfaction sur son prix de vente, qui ne sera pas inférieure à trente pour cent (30%).

- Les Prix Unitaires s'appliquent à tous les travaux, sans distinction de lieux, de circonstances ou de quantités mises en œuvre. En particulier, les prix unitaires rémunèrent les sujétions pour travaux sous circulation, travaux en petite masse, travaux en ville, en limite d'ouvrage existant, déplacement des réseaux, travaux en sous-œuvre, raccordements divers (voiries et ouvrages), etc.

- Quand elles sont rémunérées par un prix spécifique, les distances de transport des matériaux sont mesurées entre le barycentre des lieux contigus d'emprunts ou de stockage et le barycentre des lieux contigus d'utilisation de ces matériaux ; par le trajet le plus court possible.

La distance ainsi calculée est à arrondir à l’unité de mesure inférieure (hectomètre ou kilomètre selon les prix unitaires concernés).

Article 2 : Définition des Prix Unitaires - Montants HT en lettres et en chiffres

| CONSTRUCTION D’UN DÉBARCADÈRE À TONDE-VILLAGE DANS L’ARRONDISSEMENT DE YABASSI, DANS LE DEPARTEMENT DU NKAM, REGION DU LITTORAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATIONS | U | PRIX UNITAIRE en chiffre (FCFA) | PRIX UNITAIRE en lettre (FCFA) |
| 1) AMENAGEMENT DU SITE PROJET ET INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |  |  |
| 1 | Provision pour la mise en œuvre complète du cahier de charges environnementales et sociales (Plan de gestion environnemental et social) relatif au projet Ce prix rémunère la mise en œuvre totale des mesures de suppression ou d’atténuation des impacts négatifs et de la bonification des mesures positifs identifiées dans le CCES/PGES contenues dans le DAO Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff |  |  |
| 2 | Études complémentaires (projet d'exécution et plan de recollement), étude topogragraphique assortie des données et plan d'implantation de tous les ouvrages, étude géotechnique du sol assortie des données y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff |  |  |
| 3 | Installation du chantier (guérite) et rénovation de l'ancien hangar du marché (toiture, carreaux et peinture) y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff |  |  |
| 4 | Terrassement en masse et aménagement des plateformes (remblais et déblais) sur une surface supérieure ou égale à 3000 mètre carré y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff |  |  |
| 5 | Pose des pavés autobloquants d'épaisseur 13cm sur la surface non bati équivalent à 2000 m2 avec remblais pouzzolanique ép 20cm et lit de sable ép 5cm tous compacté y compris toutes sujetions de pose Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff |  |  |
| 6 | Construction de la clôture sur une hauteur de 2,5m avec protection de fil de fer barbelé sur ses 3 côtés L1 + L2 + L3 = 50,14 +(50,15 x 2) = 150,44m de long y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff |  |  |
| 7 | Construction de la clôture en grille métallique modèle simplifié sur une hauteur de 2,5m avec protection de fil de fer barbelé L4 = 50,14 y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff |  |  |
| 8 | Construction des marche d'accès au débarcadère en béton armé suivant le plan et les dimensions définies ci-après : Largeur de la marche = 28cm , hauteur de la contre marche = 17cm , Profondeur de la marche = 28cm , Largeur de la volée = 50,14m , largeur des paliers de repos P1 = 1m , P2 et P3 = 84cm sur une surface totale de 50,14 x 7,46 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff |  |  |
| 9 | Construction d'un quai d'accostage en béton cyclopéen dosé à 300kg/m3 y compris adjuvants et toutes sujetions de pose Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT AMENAGEMENT DU SITE PROJET |  |  |  |
| LOT 100 | TRAVAUX PREPARATOIRE-ETUDES |  |  |  |
| 101 | Travaux préparatoires Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff |  |  |
| 102 | Implantation de l'ouvrage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff |  |  |
| LOT 200 | TERRASSEMENTS |  |  |  |
| 201 | Fouilles en puits pour semelles et amorces des poteaux Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigole pour murs de soubassement Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 203 | Remblais compacté provenant d'emprunt pour assise dallage et au droit des murs de fondations Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| LOT 300 | FONDATIONS |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour semelles isolées Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 302 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour murs de fondation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles et socle peron d'entrée Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 304 | Béton armé pour amorces poteaux du bâtiment dosé à 350kg/m3 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 305 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour longrines du bâtiment Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 306 | Béton armé dosé à 350kg/m3ép 10cm pour dallage y herissonage, couche de sable et film polyane Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 307 | Agglos bourrés de 20x20x40 pour mur de soubassement périphériques du bâtiment Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 |  |  |
| LOT 400 | STRUCTURE BETON ARME ET MACONNERIE |  |  |  |
| 401 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres et auvents Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 403 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 404 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage haut Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 405 | Agglos de 15x20x40 pour murs de remplissage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 |  |  |
| 406 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour perrons d'entrée et rampe d'accès Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 |  |  |
| LOT 500 | CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |
| 501 | Pannes en bois dur traité au Koat sciage ou similaire de section 4x 8cm y compris toutes sujétions de fixation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 502 | Fermes en bois dur traité au Koat sciage ou similaire de section 3x 15 cm y compris toutes sujétions de fixation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 503 | Couverture en tôle bac alu prélaquée de 6/10è de couleur au choix du Maître d'Ouvrage y compris toutes sujétions et accessoires de pose Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carre à :……………………………. | m2 |  |  |
| 504 | Faux-plafond en lambris y compris solivage , traitement fongicide et insecticide Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carre à :……………………………. | m2 |  |  |
| 505 | Couvre-joint en bois usiné y compris traitement fongicide et insecticide Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml |  |  |
| 506 | Tôle lisse pour Plafond extérieur Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carre à :……………………………. | m2 |  |  |
| 507 | Bande de rive en tôle lissse Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml |  |  |
| 508 | Planche de rive Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml |  |  |
| 509 | Gouttières métallique Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml |  |  |
| 510 | Tôle faitière Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml |  |  |
| 511 | Noue Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml |  |  |
| 512 | Descente d'eau pluviale en PVC DN110 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml |  |  |
| LOT 600 | REVETEMENTS ET ENDUITS |  |  |  |
| 601 | Enduits au mortier de ciment sur murs intérieurs Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carre à :……………………………. | m² |  |  |
| 602 | Enduits au mortier de ciment sur murs extérieurs Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carre à :……………………………. | m² |  |  |
| 603 | Enduits au mortier de ciment hydrofuge sur maçonnerie en parpaing bourrés en soubassement Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carre à :……………………………. | m² |  |  |
| 604 | Carreaux grès cérame de 60x60 au choix du Maître d'Ouvrage pour boutique y compris toutes sujétions de plinthes Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carre à :……………………………. | m² |  |  |
| LOT 700 | PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE |  |  |  |
| 701 | Réseau d'alimentation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff |  |  |
| 702 | Réseau d'évacuation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff |  |  |
| 703 | Appareils sanitaires et accessoires Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff |  |  |
| LOT 800 | ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLES |  |  |  |
| 800.1 | Abonnement au réseau électrique existant Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff |  |  |
| 801 | Prise de terre |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 801.1 | Cuivre nu de 29mm2 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml |  |  |
| 801.2 | Piquet de terre de 2m en cuivre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U |  |  |
| 801.3 | Cosse et morpion Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U |  |  |
| 802 | Saignées et passage des tuyaux |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 802.1 | Gaine annelé D20 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml |  |  |
| 802.2 | Gaine annelé D25 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml |  |  |
| 803 | Passage des câbles |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 803.1 | Câbles TH 1,5mm2 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml |  |  |
| 803.2 | Câbles TH 2,5mm2 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml |  |  |
| 803.3 | Câbles TH 4mm2 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml |  |  |
| 803.4 | Câble coaxiale 75 Ohm Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml |  |  |
| 804 | Pose de boîtes de dérivation et des coffrets Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 804.1 | Boitier carré à vis Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 30 |  |
| 804.2 | Boite de dérivation encastrée 160×160 mm Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 2 |  |
| 805 | Pose des appareils et appareillages |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 805.1 | Réglette à grille de 2x36W Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 25 |  |
| 805.2 | Hublot rond étanche Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 5 |  |
| 805.3 | Applique sanitaire Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 1 |  |
| 805.4 | Interrupteur va-et-vient double allumage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 4 |  |
| 805.5 | Interrupteur simple allumage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 8 |  |
| 805.6 | Bouton poussoir Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 4 |  |
| 805.7 | Prise de courant 2P+T 16A Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 16 |  |
| 805.8 | Prise TV Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 4 |  |
| 805.9 | Télérupteur modulaire 16A Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 1 |  |
| 805.10 | Dismatic Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 5 |  |
| 805.11 | Parafoudre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 1 |  |
| LOT 900 | MENUISERIE BOIS, METALLIQUES ET ALUMINIUM |  |  |  |
| 908 | Garde-corps métallique h=90cm sur face principale et perons d'entrée Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 23,63 |  |
| LOT 1000 | PEINTURE |  |  |  |
| 1001 | Préparation des surfaces à peindre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 184 |  |
| 1002 | Application peinture vinylique de type Pantex 800 ou similaire sur murs intérieurs y compris couche d'impregnation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 42 |  |
| 1003 | Application de la peinture vinylique de type Pantex 1300 ou similaire sur murs extérieurs y compris couche d'impregnation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 142 |  |
| 1004 | Application du vernis sur les plafonds en lambris de bois Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 150 |  |
| 1005 | Application de la peinture glycérophatique de type Email A ou similaire sur soubassement de murs extérieurs Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 23,63 |  |
| LOT 1100 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS & ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX |  |  |  |
| 1101 | Dallage des alentours du bâtiment béton legèrement armé dosé à 300kg/m3 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 3,2 |  |
| 1102 | Caniveau en béton armé dosé à 350kg/m3 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 6,1 |  |
|  | RECAPITULATIF |  |  |  |
|  | TRAVAUX DU GROS ŒUVRE |  |  |  |
| LOT 100 | TRAVAUX PREPARATOIRE-ETUDES |  |  |  |
| LOT 200 | TERRASSEMENTS |  |  |  |
| LOT 300 | FONDATIONS |  |  |  |
| LOT 400 | STRUCTURE BETON ARME ET MACONNERIE |  |  |  |
| LOT 500 | CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |
|  | TRAVAUX DU SECOND ŒUVRE |  |  |  |
| LOT 600 | REVETEMENT-ENDUIT |  |  |  |
| LOT 700 | PLOMBERIE – PROTECTION INCENDIE |  |  |  |
| LOT 800 | ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE |  |  |  |
| LOT 900 | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |
| LOT 1000 | PEINTURE |  |  |  |
| LOT 1100 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS & ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ESPACE DETENTE (DEBARCADERE) |  |  |  |
| LOT 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |
| 101 | Travaux préparatoires Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff |  |  |
| 102 | Implantation de l'ouvrage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff |  |  |
| LOT 200 | TERRASSEMENTS |  |  |  |
| 201 | Fouilles en puits pour semelles et amorces des poteaux Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigole pour murs de soubassement Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 203 | Remblais compacté provenant d'emprunt pour assise dallage et au droit des murs de fondations Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| LOT 300 | FONDATIONS |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour semelles isolées Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 302 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour murs de fondation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles et socle de l'escalier Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 304 | Béton armé pour amorces poteaux du bâtiment dosé à 350kg/m3 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 305 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour longrines du bâtiment Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 306 | Béton armé dosé à 350kg/m3ép 10cm pour dallage y herissonage, couche de sable et film polyane Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 307 | Agglos bourrés de 20x20x40 pour mur de soubassement périphériques du bâtiment Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 |  |  |
| LOT 400 | STRUCTURE BETON ARME ET MACONNERIE |  |  |  |
| 401 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres et auvents Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 403 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 404 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour paillasse Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 |  |  |
| 405 | Agglos de 15x20x40 pour murs de remplissage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 |  |  |
| 406 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour peron et rampe d'accès Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 10 |  |
| 407 | Brique de terre cuite pour foyer de braise Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 65 |  |
| LOT 500 | CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |
| 501 | Pannes en bois dur traité au Koat sciage ou similaire de section 4x 8cm y compris toutes sujétions de fixation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 2,2 |  |
| 502 | Fermes en bois dur traité au Koat sciage ou similaire de section 3x 15 cm y compris toutes sujétions de fixation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 3,49 |  |
| 503 | Couverture en tôle bac alu prélaquée de 6/10è de couleur au choix du Maître d'Ouvrage y compris toutes sujétions et accessoires de pose Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 120,96 |  |
| 504 | Faux-plafond en lambris y compris solivage , traitement fongicide et insecticide Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 60 |  |
| 505 | Couvre-joint en bois usiné y compris traitement fongicide et insecticide Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 46 |  |
| 506 | Tôle lisse pour Plafond extérieur Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 16 |  |
| 507 | Bande de rive en tôle lisse Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 40 |  |
| 508 | Planche de rive Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 40 |  |
| 509 | Gouttières métallique | ml | 42 |  |
| 510 | Tôle faitière Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 20 |  |
| 511 | Noue Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 16 |  |
| 512 | Descente d'eau pluviale en PVC DN110 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 24 |  |
| LOT 600 | REVETEMENTS ET ENDUITS |  |  |  |
| 601 | Enduits au mortier de ciment sur murs extérieurs et intérieurs Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 62,4 |  |
| 602 | Enduits au mortier de ciment hydrofuge sur maçonnerie en parpaing bourrés en soubassement Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 122 |  |
| 603 | Carreaux grès cérame de 30x30 au choix du Maître d'Ouvrage y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 60 |  |
| 604 | Carreaux grès cérame de 60x60 au choix du Maître d'Ouvrage pour paillasse y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 14,085 |  |
| LOT 700 | ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLES |  |  |  |
| 701 | Prise de terre |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 701.1 | Cuivre nu de 29mm2 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 61 |  |
| 701.2 | Piquet de terre de 2m en cuivre | U | 4 |  |
| 701.3 | Cosse et morpion | U | 6 |  |
| 702 | Saignées et passage des tuyaux |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 702.1 | Gaine annelé D20 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 87 |  |
| 702.2 | Gaine annelé D25 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 91 |  |
| 703 | Passage des câbles |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 703.1 | Câbles TH 1,5mm2 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 174 |  |
| 703.2 | Câbles TH 2,5mm2 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 243 |  |
| 703.3 | Câbles TH 4mm2 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 30 |  |
| 704 | Pose de boîtes de dérivation et des coffrets |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 704.1 | Boitier carré à vis Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 22 |  |
| 704.2 | Boite de dérivation apparente Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 1 |  |
| 705 | Pose des appareils et appareillages |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 705.1 | Hublot étanche Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 8 |  |
| 705.2 | Interrupteur va-et-vient simple allumage apparent Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 2 |  |
| 705.3 | Prise de courant 2P+T 16A étanche Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 20 |  |
| 705.4 | Parafoudre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 1 |  |
| LOT 800 | MENUISERIE BOIS, METALLIQUES ET ALUMINIUM |  |  |  |
| 801 | Brise solaire en bois Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 37,2 |  |
| 802 | Grille métallique pour grillade Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 14,085 |  |
| LOT 900 | PEINTURE |  |  |  |
| 901 | Préparation des surfaces à peindre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 184,4 |  |
| 902 | Application de la peinture vinylique de type Pantex 1300 ou similaire sur murs extérieurs y compris couche d'imprégnation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 62,4 |  |
| 903 | Application du vernis sur les plafonds en lambris de bois Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 60 |  |
| 904 | Application de la peinture glycérophtalique de type Email A ou similaire sur soubassement de murs extérieurs et mur de plan de travail Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 122 |  |
|  | RECAPITULATIF |  |  |  |
|  | TRAVAUX DU GROS ŒUVRE |  |  |  |
| LOT 100 | TRAVAUX PREPARATOIRE-ETUDES |  |  |  |
| LOT 200 | TERRASSEMENTS |  |  |  |
| LOT 300 | FONDATIONS |  |  |  |
| LOT 400 | STRUCTURE BETON ARME ET MACONNERIE |  |  |  |
| LOT 500 | CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |
|  | TRAVAUX DU SECOND ŒUVRE |  |  |  |
| LOT 600 | REVETEMENT-ENDUIT |  |  |  |
| LOT 700 | ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE |  |  |  |
| LOT 800 | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |
| LOT 900 | PEINTURE |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ESPACE GRILLADE |  |  |  |
| LOT 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |
| 101 | Travaux préparatoires Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| 102 | Implantation de l'ouvrage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| LOT 200 | TERRASSEMENTS |  |  |  |
| 201 | Fouilles en puits pour semelles et amorces des poteaux Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 21 |  |
| 202 | Fouilles en rigole pour murs de soubassement Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 49,2 |  |
| 203 | Remblais compacté provenant d'emprunt pour assise dallage et au droit des murs de fondations Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 84,4 |  |
| LOT 300 | FONDATIONS |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour semelles isolées Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 0,7 |  |
| 302 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour murs de fondation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 1,22 |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles et socle de l'escalier Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 4 |  |
| 304 | Béton armé pour amorces poteaux du bâtiment dosé à 350kg/m3 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 1,4 |  |
| 305 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour longrines du bâtiment | m3 | 3,66 |  |
| 306 | Béton armé dosé à 350kg/m3ép 10cm pour dallage y herissonage, couche de sable et film polyane Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 6 |  |
| 307 | Agglos bourrés de 20x20x40 pour mur de soubassement périphériques du bâtiment Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 115 |  |
| LOT 400 | STRUCTURE BETON ARME ET MACONNERIE |  |  |  |
| 401 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 1,96 |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres et auvents Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 3,5 |  |
| 403 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 2 |  |
| 404 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour étales Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 2,83 |  |
| 405 | Agglos de 15x20x40 pour murs de remplissage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 31,2 |  |
| 406 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour peron et rampe d'accès Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 10 |  |
| LOT 500 | CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |
| 501 | Pannes en bois dur traité au Koat sciage ou similaire de section 4x 8cm y compris toutes sujétions de fixation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 2,2 |  |
| 502 | Fermes en bois dur traité au Koat sciage ou similaire de section 3x 15 cm y compris toutes sujétions de fixation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 3,49 |  |
| 503 | Couverture en tôle bac alu prélaquée de 6/10è de couleur au choix du Maître d'Ouvrage y compris toutes sujétions et accessoires de pose Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 120,96 |  |
| 504 | Faux-plafond en lambris y compris solivage , traitement fongicide et insecticide Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 60 |  |
| 505 | Couvre-joint en bois usiné y compris traitement fongicide et insecticide | ml | 46 |  |
| 506 | Tôle lisse pour Plafond extérieur Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 16 |  |
| 507 | Bande de rive en tôle lisse Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 40 |  |
| 508 | Planche de rive Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 40 |  |
| 509 | Gouttières métallique Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 42 |  |
| 510 | Tôle faitière Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 20 |  |
| 511 | Noue Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 16 |  |
| 512 | Descente d'eau pluviale en PVC DN110 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 24 |  |
| LOT 600 | REVETEMENTS ET ENDUITS |  |  |  |
| 601 | Enduits au mortier de ciment sur murs extérieurs et intérieurs Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 62,4 |  |
| 602 | Enduits au mortier de ciment hydrofuge sur maçonnerie en parpaing bourrés en soubassement Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 122 |  |
| 603 | Carreaux grès cérame de 30x30 au choix du Maître d'Ouvrage y compris toutes sujétions de plinthes Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 60 |  |
| 604 | Carreaux grès cérame de 60x60 au choix du Maître d'Ouvrage pour paillasse y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 14,085 |  |
| LOT 700 | ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLES |  |  |  |
| 701 | Prise de terre |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 701.1 | Cuivre nu de 29mm2 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 61 |  |
| 701.2 | Piquet de terre de 2m en cuivre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 4 |  |
| 701.3 | Cosse et morpion Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 6 |  |
| 702 | Saignées et passage des tuyaux |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 702.1 | Gaine annelé D20 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 87 |  |
| 702.2 | Gaine annelé D25 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 91 |  |
| 703 | Passage des câbles |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 703.1 | Câbles TH 1,5mm2 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 174 |  |
| 703.2 | Câbles TH 2,5mm2 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 243 |  |
| 703.3 | Câbles TH 4mm2 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 30 |  |
| 704 | Pose de boîtes de dérivation et des coffrets |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 704.1 | Boitier carré à vis Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 22 |  |
| 704.2 | Boite de dérivation apparente Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 1 |  |
| 705 | Pose des appareils et appareillages |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. |  |  |  |
| 705.1 | Hublot étanche | U | 8 |  |
| 705.2 | Interrupteur va-et-vient simple allumage apparent Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 2 |  |
| 705.3 | Prise de courant 2P+T 16A étanche Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 20 |  |
| 705.4 | Parafoudre | U | 1 |  |
| LOT 800 | PEINTURE |  |  |  |
| 801 | Préparation des surfaces à peindre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 184,4 |  |
| 902 | Application de la peinture vinylique de type Pantex 1300 ou similaire sur murs extérieurs y compris couche d'imprégnation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 62,4 |  |
| 803 | Application du vernis sur les plafonds en lambris de bois Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 60 |  |
| 804 | Application de la peinture glycérophtalique de type Email A ou similaire sur soubassement de murs extérieurs et mur de plan de travail Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 122 |  |
|  | RECAPITULATIF |  |  |  |
|  | TRAVAUX DU GROS ŒUVRE |  |  |  |
| LOT 100 | TRAVAUX PREPARATOIRE-ETUDES |  |  |  |
| LOT 200 | TERRASSEMENTS |  |  |  |
| LOT 300 | FONDATIONS |  |  |  |
| LOT 400 | STRUCTURE BETON ARME ET MACONNERIE |  |  |  |
| LOT 500 | CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |
|  | TRAVAUX DU SECOND ŒUVRE |  |  |  |
| LOT 600 | REVETEMENT-ENDUIT |  |  |  |
| LOT 700 | ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE |  |  |  |
| LOT 800 | PEINTURE |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE VENTE DE POISSON |  |  |  |
| LOT 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |
| 101 | Travaux préparatoires Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| 102 | implantation de l'ouvrage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| LOT 200 | TERRASSEMENTS |  |  |  |
| 201 | Fouilles en puits pour semelles et amorces des poteaux Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 5,18 |  |
| 202 | Fouilles en rigole pour murs de soubassement Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 39,14 |  |
| 203 | Remblais compacté provenant d'emprunt pour assise dallage et au droit des murs de fondations Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 30,71 |  |
| LOT 300 | FONDATIONS |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour semelles isolées Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 0,32 |  |
| 302 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour murs de fondation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 1,96 |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles et socle de l'escalier Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 1,62 |  |
| 304 | Béton armé pour amorces poteaux du bâtiment dosé à 350kg/m3 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 0,29 |  |
| 305 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour longrines du bâtiment Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 3,22 |  |
| 306 | Béton armé dosé à 350kg/m3ép 10cm pour dallage y herissonage, couche de sable et film polyane Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 1,6 |  |
| 307 | Agglos bourrés de 20x20x40 pour mur de soubassement périphériques du bâtiment Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 23,1 |  |
| LOT 400 | STRUCTURE BETON ARME ET MACONNERIE |  |  |  |
| 401 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 1,11 |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres et auvents Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 2,01 |  |
| 403 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 0,09 |  |
| 404 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour paillasse Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 0,24 |  |
| 405 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 4,34 |  |
| 406 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour béquet Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 0,63 |  |
| 407 | Agglos de 15x20x40 pour murs de remplissage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 78,76 |  |
| 408 | Agglos de 10x20x40 pour murs de remplissage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 10,98 |  |
| 409 | Claustras Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 3,99 |  |
| LOT 500 | CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |
| 501 | Pannes en bois dur traité au Koat sciage ou similaire de section 4x 8cm y compris toutes sujétions de fixation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 0,22 |  |
| 502 | Fermes en bois dur traité au Koat sciage ou similaire de section 3x 15 cm y compris toutes sujétions de fixation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 1,02 |  |
| 503 | Couverture en tôle bac alu prélaquée de 6/10è de couleur au choix du Maître d'Ouvrage y compris toutes sujétions et accessoires de pose Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 56,2 |  |
| 504 | Faux-plafond en lambris y compris solivage , traitement fongicide et insecticide Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 24,09 |  |
| 505 | Couvre-joint en bois usiné y compris traitement fongicide et insecticide Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 41,68 |  |
| 506 | Tôle lisse pour Plafond extérieur Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 13,94 |  |
| 507 | Bande de rive en tôle lissse Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 25,64 |  |
| 508 | Planche de rive Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 25,64 |  |
| 509 | Gouttières métallique Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 25,64 |  |
| 510 | Tôle faitière Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 21,76 |  |
| 512 | Descente d'eau pluviale en PVC DN110 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 19,6 |  |
| LOT 600 | REVETEMENTS ET ENDUITS |  |  |  |
| 601 | Enduits au mortier de ciment sur murs extérieurs Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 100,67 |  |
| 602 | Enduits au mortier de ciment hydrofuge sur maçonnerie en parpaing bourrés en soubassement et toilettes Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 96,76 |  |
| 603 | Carreaux grès cérame de 30x30 au choix du Maître d'Ouvrage pour boutique y compris toutes sujétions de plinthes Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 5,03 |  |
| 604 | Carreaux grès cérame antidérapants de 30x30 au choix du Maître d'Ouvrage pour toilettes Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 18,34 |  |
| 605 | Carreaux de faïence de 20x30 au choix du Maître d'Ouvrage pour toilettes Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 74,1 |  |
| LOT 700 | PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE |  |  |  |
| 701 | Réseau d'alimentation |  |  |  |
| 701.1 | Coffret encastré L=400mm Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 2 |  |
| 701.2 | Nourisse de 4 sorties Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 2 |  |
| 701.3 | Nourisse de 3 sorties Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 2 |  |
| 701.4 | Tuyau PPR DN32 y compris accessoire de raccordement (coude, té, réduction, etc.) Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 12,5 |  |
| 701.5 | Tuyau PPR DN25 y compris accessoire de raccordement (coude, té, réduction, etc.) Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 18 |  |
| 701.6 | Tuyau PER Ø16 y compris accessoire de raccordement (coude, té, réduction, etc.) Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 71,3 |  |
| 702 | Réseau d'évacuation |  |  |  |
| 702.1 | Tuyau PVC DN125 y compris accessoire de raccordement (coude, té, réduction, etc.) Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 16 |  |
| 702.2 | Tuyau PVC DN110 y compris accessoire de raccordement (coude, té, réduction, etc.) Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 22 |  |
| 702.3 | Tuyau PVC DN100 y compris accessoire de raccordement (coude, té, réduction, etc.) Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 23,9 |  |
| 702.4 | Tuyau PVC DN63 y compris accessoire de raccordement (coude, té, réduction, etc.) Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 8 |  |
| 702.5 | Tuyau PVC DN40 y compris accessoire de raccordement (coude, té, réduction, etc.) Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 9 |  |
| 703 | Appareils sanitaires et accessoires |  |  |  |
| 703.1 | WC à chasse basse y compris flexible de raccordement et toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 5 |  |
| 703.2 | Vasque y compris flexible de raccordement et toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 6 |  |
| 703.3 | Urinoir y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 3 |  |
| 703.4 | Siphon de sol Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 2 |  |
| 703.5 | Miroir de 180x60 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 2 |  |
| 703.6 | Porte papier hygiénique Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 5 |  |
| 703.7 | Porte savon Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 4 |  |
| LOT 800 | ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLES |  |  |  |
| 801 | Prise de terre |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 801.1 | Cuivre nu de 29mm2 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 25,84 |  |
| 801.2 | Piquet de terre de 2m en cuivre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 3 |  |
| 801.3 | Cosse et morpion Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 7 |  |
| 802 | Saignées et passage des tuyaux |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 802.1 | Gaine annelé D20 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 58 |  |
| 802.2 | Gaine annelé D25 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 30 |  |
| 803 | Passage des câbles |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 803.1 | Câbles TH 1,5 mm2 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 116 |  |
| 803.2 | Câbles TH 2,5 mm2 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 60 |  |
| 803.3 | Câbles TH 4mm2 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 30 |  |
| 804 | Pose de boîtes de dérivation et des coffrets |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 804.1 | Boitier carré à vis Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 3 |  |
| 804.2 | Boîte de dérivation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 2 |  |
| 805 | Pose des appareils et appareillages |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 805.2 | Hublot étanche Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 5 |  |
| 805.3 | Applique sanitaire Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 4 |  |
| 805.4 | Interrupteur simple allumage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 3 |  |
| 805.5 | Parafoudre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 1 |  |
| LOT 1000 | MENUISERIE BOIS & METALLIQUES |  |  |  |
| 1001 | Porte en bois à âme pleine de 90x220 cm | U | 2 |  |
| 1002 | Porte isoplane en bois de 70x220 cm | U | 5 |  |
| LOT 1100 | PEINTURE |  |  |  |
| 1101 | Préparation des surfaces à peindre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 81,61 |  |
| 1102 | Application peinture vinylique de type Pantex 800 ou similaire sur murs intérieurs et sous dalle y compris couche d'imprégnation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 17,99 |  |
| 1103 | Application de la peinture vinylique de type Pantex 1300 ou similaire sur murs extérieurs y compris couche d'imprégnation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 60,49 |  |
| 1104 | Application de la peinture glycérophtalique de type Email A ou similaire sur soubassement de murs extérieurs Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 3,13 |  |
| LOT 1200 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS & ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX |  |  |  |
| 1201 | Fosse septique en béton armé Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 1 |  |
| 1202 | Puisard Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 1 |  |
| 1203 | Regard EU en béton armé de 70x70 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 4 |  |
|  | RECAPITULATIF |  |  |  |
|  | TRAVAUX DU GROS ŒUVRE |  |  |  |
| LOT 100 | TRAVAUX PREPARATOIRE-ETUDES |  |  |  |
| LOT 200 | TERRASSEMENTS |  |  |  |
| LOT 300 | FONDATIONS |  |  |  |
| LOT 400 | STRUCTURE BETON ARME ET MACONNERIE |  |  |  |
| LOT 500 | CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |
|  | TOTAL GROS ŒUVRE |  |  |  |
|  | TRAVAUX DU SECOND ŒUVRE |  |  |  |
| LOT 600 | REVETEMENT-ENDUIT |  |  |  |
| LOT 700 | PLOMBERIE – PROTECTION INCENDIE |  |  |  |
| LOT 800 | ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE |  |  |  |
| LOT 900 | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |
| LOT 1000 | PEINTURE |  |  |  |
| LOT 1200 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS & ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC TOILETTE |  |  |  |
| LOT 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |
| 101 | Travaux préparatoires Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| 102 | implantation de l'ouvrage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| LOT 200 | TERRASSEMENTS |  |  |  |
| 201 | Fouilles en puits pour semelles et amorces des poteaux Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 47,19 |  |
| 202 | Fouilles en rigole pour murs de soubassement Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 77,76 |  |
| 203 | Remblais compacté provenant d'emprunt pour assise dallage et au droit des murs de fondations Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 212,4 |  |
| LOT 300 | FONDATIONS |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour semelles isolées Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 1,57 |  |
| 302 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour murs de fondation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 0,16 |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles et socle peron d'entrée Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 6,2 |  |
| 304 | Béton armé pour amorces poteaux du bâtiment dosé à 350kg/m3 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 2,6 |  |
| 305 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour longrines du bâtiment Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 4,86 |  |
| 306 | Béton armé dosé à 350kg/m3ép 10cm pour dallage y compris couche de sable et film polyane Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 8 |  |
| 307 | Agglos bourrés de 20x20x40 pour mur de soubassement périphériques du bâtiment Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 202,5 |  |
| LOT 400 | STRUCTURE BETON ARME ET MACONNERIE |  |  |  |
| 401 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 3,64 |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres et auvents Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 3,9 |  |
| 403 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 1,2 |  |
| 404 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage haut Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 2,4 |  |
| 405 | Agglos de 15x20x40 pour murs de remplissage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 154 |  |
| 406 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour perons d'entrée et rampe d'accès Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 4,2 |  |
| LOT 500 | CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |
| 501 | Pannes en bois dur traité au Koat sciage ou similaire de section 4x 8cm y compris toutes sujétions de fixation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 4,3 |  |
| 502 | Fermes en bois dur traité au Koat sciage ou similaire de section 3x 15 cm y compris toutes sujétions de fixation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 7,52 |  |
| 503 | Couverture en tôle bac alu prélaquée de 6/10è de couleur au choix du Maître d'Ouvrage y compris toutes sujétions et accessoires de pose Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 235,66 |  |
| 504 | Faux-plafond en lambris y compris solivage , traitement fongicide et insecticide Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 150 |  |
| 505 | Couvre-joint en bois usiné y compris traitement fongicide et insecticide Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 80 |  |
| 506 | Tôle lisse pour Plafond extérieur Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 45,12 |  |
| 507 | Bande de rive en tôle lissse Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 56,4 |  |
| 508 | Planche de rive Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 56,4 |  |
| 509 | Gouttières métallique Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 56,4 |  |
| 510 | Tôle faitière Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 40,82 |  |
| 511 | Noue Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 16 |  |
| 512 | Descente d'eau pluviale en PVC DN110 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 48 |  |
| LOT 600 | REVETEMENTS ET ENDUITS |  |  |  |
| 601 | Enduits au mortier de ciment sur murs intérieurs Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 210 |  |
| 602 | Enduits au mortier de ciment sur murs extérieurs Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 122,5 |  |
| 603 | Enduits au mortier de ciment hydrofuge sur maçonnerie en parpaing bourrés en soubassement Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 120,1 |  |
| 604 | Carreaux grès cérame de 60x60 au choix du Maître d'Ouvrage pour boutique y compris toutes sujétions de plinthes Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 158,2 |  |
| LOT 700 | PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE |  |  |  |
| 701 | Réseau d'alimentation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| 702 | Réseau d'évacuation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| 703 | Appareils sanitaires et accessoires Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| LOT 800 | ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLES |  |  |  |
| 801 | Prise de terre |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 801.1 | Cuivre nu de 29mm2 | ml | 56,6 |  |
| 801.2 | Piquet de terre de 2m en cuivre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 4 |  |
| 801.3 | Cosse et morpion Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 9 |  |
| 802 | Saignées et passage des tuyaux |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 802.1 | Gaine annelé D20 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 630 |  |
| 802.2 | Gaine annelé D25 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 240 |  |
| 803 | Passage des câbles |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 803.1 | Câbles TH 1,5mm2 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 750,60 |  |
| 803.2 | Câbles TH 2,5mm2 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 325,70 |  |
| 803.3 | Câbles TH 4mm2 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 50,2 |  |
| 803.4 | Câble coaxiale 75 Ohm Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 86 |  |
| 804 | Pose de boîtes de dérivation et des coffrets |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 804.1 | Boitier carré à vis Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 50 |  |
| 804.2 | Boite de dérivation encastrée 160×160 mm Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 4 |  |
| 804.3 | Coffret TGBT complet avec disjoncteurs | Ens | 1 |  |
| 805 | Pose des appareils et appareillages |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |
| 805.1 | Réglette à grille de 2x36W Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 25 |  |
| 805.2 | Hublot rond étanche Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 5 |  |
| 805.3 | Applique sanitaire Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 6 |  |
| 805.4 | Interrupteur va-et-vient double allumage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 4 |  |
| 805.5 | Interrupteur simple allumage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 8 |  |
| 805.6 | Bouton poussoir Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 4 |  |
| 805.7 | Prise de courant 2P+T 16A Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 16 |  |
| 805.8 | Prise TV Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 2 |  |
| 805.9 | Télérupteur modulaire 16A Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 1 |  |
| 805.10 | Dismatic Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 5 |  |
| 805.11 | Parafoudre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 1 |  |
| LOT 900 | MENUISERIE BOIS, METALLIQUES ET ALUMINIUM |  |  |  |
| 901 | Porte métallique de 90*220cm Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 3,96 |  |
| 902 | Porte métallique double battant Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 24,65 |  |
| 904 | Porte en Alu vitré double battant Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 24,65 |  |
| 905 | Fenêtre en Alu vitré Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 3,6 |  |
| 906 | Baie vitrée Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 55,91 |  |
| 907 | Grille métallique antivol au choix du Maître d'ouvrage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 59,51 |  |
| 908 | Garde-corps métallique h=90cm sur perons d'entrée | ml | 8,63 |  |
| LOT 1000 | PEINTURE |  |  |  |
| 1001 | Préparation des surfaces à peindre Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 452,60 |  |
| 1002 | Application peinture vinylique de type Pantex 800 ou similaire sur murs intérieurs y compris couche d'impregnation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 210 |  |
| 1003 | Application de la peinture vinylique de type Pantex 1300 ou similaire sur murs extérieurs y compris couche d'impregnation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 242,60 |  |
| 1004 | Application du vernis sur les plafonds en lambris de bois Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 150 |  |
| 1005 | Application de la peinture glycérophtalique de type Email A ou similaire sur soubassement de murs extérieurs Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m² | 88,12 |  |
| LOT 1100 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS & ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX |  |  |  |
| 1101 | Dallage des alentours du bâtiment béton légèrement armé dosé à 300kg/m3 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 3,2 |  |
| 1102 | Caniveau en béton armé dosé à 350kg/m3 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 6,1 |  |
|  | RECAPITULATIF |  |  |  |
|  | TRAVAUX DU GROS ŒUVRE |  |  |  |
| LOT 100 | TRAVAUX PREPARATOIRE-ETUDES |  |  |  |
| LOT 200 | TERRASSEMENTS |  |  |  |
| LOT 300 | FONDATIONS |  |  |  |
| LOT 400 | STRUCTURE BETON ARME ET MACONNERIE |  |  |  |
| LOT 500 | CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |
|  | TRAVAUX DU SECOND ŒUVRE |  |  |  |
| LOT 600 | REVETEMENT-ENDUIT |  |  |  |
| LOT 700 | PLOMBERIE – PROTECTION INCENDIE |  |  |  |
| LOT 800 | ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE |  |  |  |
| LOT 900 | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |
| LOT 1000 | PEINTURE |  |  |  |
| LOT 1100 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS & ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MINI SUPERMARCHE |  |  |  |
| 100 | ETUDE PRELEMINAIRE ET MOBILISATION |  |  |  |
| 101 | Mobilisation et Préparation du site des travaux Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| 102 | études hydrauliques et hydrogéilogiques ainsi que les plans d'exécution Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| 200 | CAPTAGE |  |  |  |
| 201 | Décapage et fouilles en puits Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| 202 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 0,525 |  |
| 203 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 Pour base de batardeau y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 4,534 |  |
| 204 | Massif drainant en enrochement Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 12 |  |
| 205 | coulage de l’aire de captage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| 206 | Construction d'une clôture grillagée avec poteaux en béton armé pour protection du point de captage y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| 300 | CONSTRUCTION DU FILTRE A TROIS COMPARTIMENTS |  |  |  |
| 301 | Décapage et fouilles en puits Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| 302 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 0,5 |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 3,8 |  |
| 304 | Construction du lit filtrant Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| 305 | Construction d'une clôture grillagée avec poteaux en béton armé pour protection du bassin de décantation y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| 400 | CONSTRUCTION D’UN RESERVOIR SEMI-ENTERRE DE 30 m3 |  |  |  |
| 401 | I- Excavation Fondation |  |  |  |
| 402 | Implantation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| 403 | Excavation ou fouille en pleine masse Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 10,7435 |  |
| 404 | Remblai compacté de pouzzolane Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 3,4035 |  |
| 405 | Béton de propreté Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 1,51113 |  |
| 406 | Béton armé pour radier Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 3,27435 |  |
|  | II- Parois en BA et couverture |  |  |  |
| 407 | Béton armé dosé 350kg/m3 y compris adjuvant d'étanchéité pour bâche à eau Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 15,586 |  |
| 408 | Béton armé dosé 350kg/m3 y compris adjuvant d'étanchéité pour dalle de couverture Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 10,9135 |  |
| 409 | Plomberie divers, et équipement du château d'eau (trappe, regards, vannes et échelle métallique) Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | FF | 1 |  |
| 410 | Peinture alimentaire à l'intérieur de la bâche à eau en BA Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré à :……………………………. | m2 | 30,77852 |  |
| 411 | Construction d'un regard de 1,20*1,20 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| 412 | Remblai compacté de terre autour du voile Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 16,5 |  |
| 413 | Dallage de stabilisation autour du voile, Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube à :……………………………. | m3 | 1,3125 |  |
| 414 | construction d'une clôture grillagée avec poteaux en béton armé pour protection du réservoir y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| 500 | POSE CANALISATION |  |  |  |
| 501 | Fouille en terrain normale (0,7 x 0,4) Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 1000 |  |
| 502 | Fourniture et pose tuyaux galva Ø 90 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 200 |  |
| 503 | Fourniture et pose tuyaux Polyéthylène PEHD (PN12,5) Ø63 y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 500 |  |
| 505 | Fourniture et pose tuyaux Polyéthylène PEHD (PN10) Ø32 y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre linéaire à :……………………………. | ml | 300 |  |
| 508 | Vannes et Accessoires de raccordement Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| 600 | AUTRES TRAVAUX DE GENIE CIVIL |  |  |  |
| 601 | Construction Brise charge Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| 602 | Construction regards y compris pose ventouse, vidanges, vannes d'arrêt, distribution Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| 603 | Stabilisation de singularités Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| 700 | CONSTRUCTION DES POINTS DE PUISAGE ET PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |
| 701 | Construction et aménagement des points de puisage y compris aires de puisage, puisard, vannes d'arrêt Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 3 |  |
| 702 | Désinfection du réseau Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| 703 | Analyse physico-chimique et bactériologique Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 1 |  |
| 704 | Formation de deux agents réparateurs et mise en place du comité de gestion Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le forfait à :……………………………. | ff | 1 |  |
| 705 | Fourniture d'une caisse à outils contenant:02 clefs à griffes,01 clef à molette,01 chalumeau, 02 bombonnes à gaz,01 monture complète de scie à métaux,01 paquet de lame de scie,01kg de colle tangit, filace et 5ml de chaque gamme de tuyau PVC Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l’unité à :……………………………. | U | 1 |  |

PIECE N°7 :

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX

| CONSTRUCTION D’UN DÉBARCADÈRE À TONDE-VILLAGE DANS L’ARRONDISSEMENT DE YABASSI, DANS LE DEPARTEMENT DU NKAM, REGION DU LITTORAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATIONS | U | QUANTITES | PRIX UNITAIRE (FCFA) | PRIX TOTAL (FCFA) |
| 1) AMENAGEMENT DU SITE PROJET ET INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |  |  |  |
| 1 | Provision pour la mise en œuvre complète du cahier de charges environnementales et sociales (Plan de gestion environnemental et social) relatif au projet Ce prix rémunère la mise en œuvre totale des mesures de suppression ou d’atténuation des impacts négatifs et de la bonification des mesures positifs identifiées dans le CCES/PGES contenues dans le DAO | ff | 1 |  |  |
| 2 | Études complémentaires (projet d'exécution et plan de recollement), étude topogragraphique assortie des données et plan d'implantation de tous les ouvrages, étude géotechnique du sol assortie des données y compris toutes sujetions | ff | 1 |  |  |
| 3 | Installation du chantier (guérite) et renovation de l'ancien hangar du marché ( toiture, carreaux et peinture) y compris toutes sujetions | ff | 1 |  |  |
| 4 | Terrassement en masse et aménagement des plate-formes (remblais et deblais) sur une surface supérieure ou égale à 3000 mètre carré y compris toutes sujetions | ff | 1 |  |  |
| 5 | Pose des pavés autoblocants d'épaisseur 13cm sur la surface non bati équivalent à 2000 m2 avec remblais pouzzolanique ép 20cm et lit de sable ép 5cm tous compacté y compris toutes sujetions de pose | ff | 1 |  |  |
| 6 | Construction de la clôture sur une hauteur de 2,5m avec protection de fil de fer barbelé sur ses 3 côtés L1 + L2 + L3 = 50,14 +(50,15 x 2) = 150,44m de long y compris toutes sujetions | ff | 1 |  |  |
| 7 | Construction de la clôture en grille métallique modèle simplifié sur une hauteur de 2,5m avec protection de fil de fer barbelé L4 = 50,14 y compris toutes sujetions | ff | 1 |  |  |
| 8 | Construction des marche d'accès au débarcadère en béton armé suivant le plan et les dimensions définies ci-après: Largeur de la marche = 28cm , hauteur de la contre marche = 17cm , Profondeur de la marche = 28cm , Largeur de la volée = 50,14m , largeur des paliers de repos P1 = 1m , P2 et P3 = 84cm sur une surface totale de 50,14 x 7,46 | ff | 1 |  |  |
| 9 | Construction d'un quai d'accostage en béton cyclopéen dosé à 300kg/m3 y compris adjuvants et toutes sujetions de pose | m3 | 200 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT AMENAGEMENT DU SITE PROJET |  |  |  |  |
| 2) TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ESPACE DETENTE (débarcadère) |  |  |  |  |  |
| LOT 100 | TRAVAUX PREPARATOIRE-ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Travaux préparatoires | ff | 1 |  |  |
| 102 | Implantation de l'ouvrage | ff | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
| LOT 200 | TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| 201 | Fouilles en puits pour semelles et amorces des poteaux | m3 | 43,56 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigole pour murs de soubassement | m3 | 115,2 |  |  |
| 203 | Remblais compacté provenant d'emprunt pour assise dallage et au droit des murs de fondations | m3 | 200,00 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |
| LOT 300 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour semelles isolées | m3 | 1,45 |  |  |
| 302 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour murs de fondation | m3 | 0,24 |  |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles et socle peron d'entrée | m3 | 3,6 |  |  |
| 304 | Béton armé pour amorces poteaux du bâtiment dosé à 350kg/m3 | m3 | 2,4 |  |  |
| 305 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour longrines du bâtiment | m3 | 7,2 |  |  |
| 306 | Béton armé dosé à 350kg/m3ép 10cm pour dallage y herissonage, couche de sable et film polyane | m3 | 15 |  |  |
| 307 | Agglos bourrés de 20x20x40 pour mur de soubassement périphériques du bâtiment | m2 | 176 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |
| LOT 400 | STRUCTURE BETON ARME ET MACONNERIE |  |  |  |  |
| 401 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux | m3 | 3,36 |  |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres et auvents | m3 | 3,3 |  |  |
| 403 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux | m3 | 2 |  |  |
| 404 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage haut | m3 | 3,6 |  |  |
| 405 | Agglos de 15x20x40 pour murs de remplissage | m2 | 42 |  |  |
| 406 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour perons d'entrée et rampe d'accès | m2 | 4,2 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| LOT 500 | CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |  |
| 501 | Pannes en bois dur traité au Koat sciage ou similaire de section 4x 8cm y compris toutes sujétions de fixation | m3 | 4,3 |  |  |
| 502 | Fermes en bois dur traité au Koat sciage ou similaire de section 3x 15 cm y compris toutes sujétions de fixation | m3 | 7,52 |  |  |
| 503 | Couverture en tôle bac alu prélaquée de 6/10è de couleur au choix du Maître d'Ouvrage y compris toutes sujétions et accessoires de pose | m2 | 235,66 |  |  |
| 504 | Faux-plafond en lambris y compris solivage , traitement fongicide et insecticide | m2 | 150 |  |  |
| 505 | Couvre-joint en bois usiné y compris traitement fongicide et insecticide | ml | 80 |  |  |
| 506 | Tôle lisse pour Plafond extérieur | m2 | 45,12 |  |  |
| 507 | Bande de rive en tôle lissse | ml | 56,4 |  |  |
| 508 | Planche de rive | ml | 56,4 |  |  |
| 509 | Gouttières métallique | ml | 56,4 |  |  |
| 510 | Tôle faitière | ml | 40,82 |  |  |
| 511 | Noue | ml | 16 |  |  |
| 512 | Descente d'eau pluviale en PVC DN110 | ml | 48 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |
| LOT 600 | REVETEMENTS ET ENDUITS |  |  |  |  |
| 601 | Enduits au mortier de ciment sur murs intérieurs | m² | 42 |  |  |
| 602 | Enduits au mortier de ciment sur murs extérieurs | m² | 42 |  |  |
| 603 | Enduits au mortier de ciment hydrofuge sur maçonnerie en parpaing bourrés en soubassement | m² | 100 |  |  |
| 604 | Carreaux grès cérame de 60x60 au choix du Maître d'Ouvrage pour boutique y compris toutes sujétions de plinthes | m² | 154,5 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 600 |  |  |  |  |
| LOT 700 | PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  |
| 701 | Réseau d'alimentation | ff | 1 |  |  |
| 702 | Réseau d'évacuation | ff | 1 |  |  |
| 703 | Appareils sanitaires et accessoires | ff | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 700 |  |  |  |  |
| LOT 800 | ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLES |  |  |  |  |
| 800.1 | Abonnement au réseau électrique existant | ff | 1 |  |  |
| 801 | Prise de terre |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 801.1 | Cuivre nu de 29mm2 | ml | 56,6 |  |  |
| 801.2 | Piquet de terre de 2m en cuivre | U | 4 |  |  |
| 801.3 | Cosse et morpion | U | 9 |  |  |
| 802 | Saignées et passage des tuyaux |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 802.1 | Gaine annelé D20 | ml | 420 |  |  |
| 802.2 | Gaine annelé D25 | ml | 240 |  |  |
| 803 | Passage des câbles |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 803.1 | Câbles TH 1,5mm2 | ml | 650,50 |  |  |
| 803.2 | Câbles TH 2,5mm2 | ml | 325,70 |  |  |
| 803.3 | Câbles TH 4mm2 | ml | 50,2 |  |  |
| 803.4 | Câble coaxiale 75 Ohm | ml | 86 |  |  |
| 804 | Pose de boîtes de dérivation et des coffrets |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 804.1 | Boitier carré à vis | U | 30 |  |  |
| 804.2 | Boite de dérivation encastrée 160×160 mm | U | 2 |  |  |
| 805 | Pose des appareils et appareillages |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 805.1 | Réglette à grille de 2x36W | U | 25 |  |  |
| 805.2 | Hublot rond étanche | U | 5 |  |  |
| 805.3 | Applique sanitaire | U | 1 |  |  |
| 805.4 | Interrupteur va-et-vient double allumage | U | 4 |  |  |
| 805.5 | Interrupteur simple allumage | U | 8 |  |  |
| 805.6 | Bouton poussoir | U | 4 |  |  |
| 805.7 | Prise de courant 2P+T 16A | U | 16 |  |  |
| 805.8 | Prise TV | U | 4 |  |  |
| 805.9 | Télérupteur modulaire 16A | U | 1 |  |  |
| 805.10 | Dismatic | U | 5 |  |  |
| 805.11 | Parafoudre | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 800 |  |  |  |  |
| LOT 900 | MENUISERIE BOIS, METALLIQUES ET ALUMINIUM |  |  |  |  |
| 908 | Garde-corps métallique h=90cm sur face principale et perons d'entrée | ml | 23,63 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 900 |  |  |  |  |
| LOT 1000 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 1001 | Préparation des surfaces à peindre | m² | 184 |  |  |
| 1002 | Application peinture vinylique de type Pantex 800 ou similaire sur murs intérieurs y compris couche d'impregnation | m² | 42 |  |  |
| 1003 | Application de la peinture vinylique de type Pantex 1300 ou similaire sur murs extérieurs y compris couche d'impregnation | m² | 142 |  |  |
| 1004 | Application du vernis sur les plafonds en lambris de bois | m² | 150 |  |  |
| 1005 | Application de la peinture glycérophatique de type Email A ou similaire sur soubassement de murs extérieurs | m² | 23,63 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 1000 |  |  |  |  |
| LOT 1100 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS & ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX |  |  |  |  |
| 1101 | Dallage des alentours du bâtiment béton legèrement armé dosé à 300kg/m3 | m3 | 3,2 |  |  |
| 1102 | Caniveau en béton armé dosé à 350kg/m3 | m3 | 6,1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 1200 |  |  |  |  |
|  | RECAPITULATIF |  |  |  |  |
|  | TRAVAUX DU GROS ŒUVRE |  |  |  |  |
| LOT 100 | TRAVAUX PREPARATOIRE-ETUDES |  |  |  |  |
| LOT 200 | TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| LOT 300 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| LOT 400 | STRUCTURE BETON ARME ET MACONNERIE |  |  |  |  |
| LOT 500 | CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |  |
|  | TOTAL GROS ŒUVRE |  |  |  |  |
|  | TRAVAUX DU SECOND ŒUVRE |  |  |  |  |
| LOT 600 | REVETEMENT-ENDUIT |  |  |  |  |
| LOT 700 | PLOMBERIE – PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  |
| LOT 800 | ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE |  |  |  |  |
| LOT 900 | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |  |
| LOT 1000 | PEINTURE |  |  |  |  |
| LOT 1100 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS & ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX |  |  |  |  |
|  | TOTAL DU SECOND ŒUVRE |  |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ESPACE DETENTE (DEBARCADERE) |  |  |  |  |
| 3) TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ESPACE GRILLADE |  |  |  |  |  |
| LOT 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Travaux préparatoires | ff | 1 |  |  |
| 102 | Implantation de l'ouvrage | ff | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
| LOT 200 | TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| 201 | Fouilles en puits pour semelles et amorces des poteaux | m3 | 21 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigole pour murs de soubassement | m3 | 49,2 |  |  |
| 203 | Remblais compacté provenant d'emprunt pour assise dallage et au droit des murs de fondations | m3 | 84,4 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |
| LOT 300 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour semelles isolées | m3 | 0,7 |  |  |
| 302 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour murs de fondation | m3 | 1,22 |  |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles et socle de l'escalier | m3 | 4 |  |  |
| 304 | Béton armé pour amorces poteaux du bâtiment dosé à 350kg/m3 | m3 | 1,4 |  |  |
| 305 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour longrines du bâtiment | m3 | 3,66 |  |  |
| 306 | Béton armé dosé à 350kg/m3ép 10cm pour dallage y herissonage, couche de sable et film polyane | m3 | 6 |  |  |
| 307 | Agglos bourrés de 20x20x40 pour mur de soubassement périphériques du bâtiment | m2 | 115 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |
| LOT 400 | STRUCTURE BETON ARME ET MACONNERIE |  |  |  |  |
| 401 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux | m3 | 1,96 |  |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres et auvents | m3 | 3,5 |  |  |
| 403 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux | m3 | 2 |  |  |
| 404 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour paillasse | m3 | 2,83 |  |  |
| 405 | Agglos de 15x20x40 pour murs de remplissage | m2 | 31,2 |  |  |
| 406 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour peron et rampe d'accès | m3 | 10 |  |  |
| 407 | Brique de terre cuite pour foyer de braise | m2 | 65 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| LOT 500 | CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |  |
| 501 | Pannes en bois dur traité au Koat sciage ou similaire de section 4x 8cm y compris toutes sujétions de fixation | m3 | 2,2 |  |  |
| 502 | Fermes en bois dur traité au Koat sciage ou similaire de section 3x 15 cm y compris toutes sujétions de fixation | m3 | 3,49 |  |  |
| 503 | Couverture en tôle bac alu prélaquée de 6/10è de couleur au choix du Maître d'Ouvrage y compris toutes sujétions et accessoires de pose | m2 | 120,96 |  |  |
| 504 | Faux-plafond en lambris y compris solivage , traitement fongicide et insecticide | m2 | 60 |  |  |
| 505 | Couvre-joint en bois usiné y compris traitement fongicide et insecticide | ml | 46 |  |  |
| 506 | Tôle lisse pour Plafond extérieur | m2 | 16 |  |  |
| 507 | Bande de rive en tôle lisse | ml | 40 |  |  |
| 508 | Planche de rive | ml | 40 |  |  |
| 509 | Gouttières métallique | ml | 42 |  |  |
| 510 | Tôle faitière | ml | 20 |  |  |
| 511 | Noue | ml | 16 |  |  |
| 512 | Descente d'eau pluviale en PVC DN110 | ml | 24 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |
| LOT 600 | REVETEMENTS ET ENDUITS |  |  |  |  |
| 601 | Enduits au mortier de ciment sur murs extérieurs et intérieurs | m² | 62,4 |  |  |
| 602 | Enduits au mortier de ciment hydrofuge sur maçonnerie en parpaing bourrés en soubassement | m² | 122 |  |  |
| 603 | Carreaux grès cérame de 30x30 au choix du Maître d'Ouvrage y compris toutes sujétions | m² | 60 |  |  |
| 604 | Carreaux grès cérame de 60x60 au choix du Maître d'Ouvrage pour paillasse y compris toutes sujétions | m² | 14,085 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 600 |  |  |  |  |
| LOT 700 | ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLES |  |  |  |  |
| 701 | Prise de terre |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 701.1 | Cuivre nu de 29mm2 | ml | 61 |  |  |
| 701.2 | Piquet de terre de 2m en cuivre | U | 4 |  |  |
| 701.3 | Cosse et morpion | U | 6 |  |  |
| 702 | Saignées et passage des tuyaux |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 702.1 | Gaine annelé D20 | ml | 87 |  |  |
| 702.2 | Gaine annelé D25 | ml | 91 |  |  |
| 703 | Passage des câbles |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 703.1 | Câbles TH 1,5mm2 | ml | 174 |  |  |
| 703.2 | Câbles TH 2,5mm2 | ml | 243 |  |  |
| 703.3 | Câbles TH 4mm2 | ml | 30 |  |  |
| 704 | Pose de boîtes de dérivation et des coffrets |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 704.1 | Boitier carré à vis | U | 22 |  |  |
| 704.2 | Boite de dérivation apparente | U | 1 |  |  |
| 705 | Pose des appareils et appareillages |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 705.1 | Hublot étanche | U | 8 |  |  |
| 705.2 | Interrupteur va-et-vient simple allumage apparent | U | 2 |  |  |
| 705.3 | Prise de courant 2P+T 16A étanche | U | 20 |  |  |
| 705.4 | Parafoudre | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 700 |  |  |  |  |
| LOT 800 | MENUISERIE BOIS, METALLIQUES ET ALUMINIUM |  |  |  |  |
| 801 | Brise solaire en bois | m2 | 37,2 |  |  |
| 802 | Grille métallique pour grillade | m² | 14,085 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 1000 |  |  |  |  |
| LOT 900 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 901 | Préparation des surfaces à peindre | m² | 184,4 |  |  |
| 902 | Application de la peinture vinylique de type Pantex 1300 ou similaire sur murs extérieurs y compris couche d'imprégnation | m² | 62,4 |  |  |
| 903 | Application du vernis sur les plafonds en lambris de bois | m² | 60 |  |  |
| 904 | Application de la peinture glycérophtalique de type Email A ou similaire sur soubassement de murs extérieurs et mur de plan de travail | m² | 122 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 900 |  |  |  |  |
|  | RECAPITULATIF |  |  |  |  |
|  | TRAVAUX DU GROS ŒUVRE |  |  |  |  |
| LOT 100 | TRAVAUX PREPARATOIRE-ETUDES |  |  |  |  |
| LOT 200 | TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| LOT 300 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| LOT 400 | STRUCTURE BETON ARME ET MACONNERIE |  |  |  |  |
| LOT 500 | CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |  |
|  | TOTAL GROS ŒUVRE |  |  |  |  |
|  | TRAVAUX DU SECOND ŒUVRE |  |  |  |  |
| LOT 600 | REVETEMENT-ENDUIT |  |  |  |  |
| LOT 700 | ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE |  |  |  |  |
| LOT 800 | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |  |
| LOT 900 | PEINTURE |  |  |  |  |
|  | TOTAL DU SECOND ŒUVRE |  |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ESPACE GRILLADE |  |  |  |  |
| 4) TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE VENTE DE POISSON |  |  |  |  |  |
| LOT 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Travaux préparatoires | ff | 1 |  |  |
| 102 | Implantation de l'ouvrage | ff | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
| LOT 200 | TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| 201 | Fouilles en puits pour semelles et amorces des poteaux | m3 | 21 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigole pour murs de soubassement | m3 | 49,2 |  |  |
| 203 | Remblais compacté provenant d'emprunt pour assise dallage et au droit des murs de fondations | m3 | 84,4 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |
| LOT 300 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour semelles isolées | m3 | 0,7 |  |  |
| 302 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour murs de fondation | m3 | 1,22 |  |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles et socle de l'escalier | m3 | 4 |  |  |
| 304 | Béton armé pour amorces poteaux du bâtiment dosé à 350kg/m3 | m3 | 1,4 |  |  |
| 305 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour longrines du bâtiment | m3 | 3,66 |  |  |
| 306 | Béton armé dosé à 350kg/m3ép 10cm pour dallage y herissonage, couche de sable et film polyane | m3 | 6 |  |  |
| 307 | Agglos bourrés de 20x20x40 pour mur de soubassement périphériques du bâtiment | m2 | 115 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |
| LOT 400 | STRUCTURE BETON ARME ET MACONNERIE |  |  |  |  |
| 401 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux | m3 | 1,96 |  |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres et auvents | m3 | 3,5 |  |  |
| 403 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux | m3 | 2 |  |  |
| 404 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour étales | m3 | 2,83 |  |  |
| 405 | Agglos de 15x20x40 pour murs de remplissage | m2 | 31,2 |  |  |
| 406 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour peron et rampe d'accès | m3 | 10 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| LOT 500 | CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |  |
| 501 | Pannes en bois dur traité au Koat sciage ou similaire de section 4x 8cm y compris toutes sujétions de fixation | m3 | 2,2 |  |  |
| 502 | Fermes en bois dur traité au Koat sciage ou similaire de section 3x 15 cm y compris toutes sujétions de fixation | m3 | 3,49 |  |  |
| 503 | Couverture en tôle bac alu prélaquée de 6/10è de couleur au choix du Maître d'Ouvrage y compris toutes sujétions et accessoires de pose | m2 | 120,96 |  |  |
| 504 | Faux-plafond en lambris y compris solivage , traitement fongicide et insecticide | m2 | 60 |  |  |
| 505 | Couvre-joint en bois usiné y compris traitement fongicide et insecticide | ml | 46 |  |  |
| 506 | Tôle lisse pour Plafond extérieur | m2 | 16 |  |  |
| 507 | Bande de rive en tôle lisse | ml | 40 |  |  |
| 508 | Planche de rive | ml | 40 |  |  |
| 509 | Gouttières métallique | ml | 42 |  |  |
| 510 | Tôle faitière | ml | 20 |  |  |
| 511 | Noue | ml | 16 |  |  |
| 512 | Descente d'eau pluviale en PVC DN110 | ml | 24 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |
| LOT 600 | REVETEMENTS ET ENDUITS |  |  |  |  |
| 601 | Enduits au mortier de ciment sur murs extérieurs et intérieurs | m² | 62,4 |  |  |
| 602 | Enduits au mortier de ciment hydrofuge sur maçonnerie en parpaing bourrés en soubassement | m² | 122 |  |  |
| 603 | Carreaux grès cérame de 30x30 au choix du Maître d'Ouvrage y compris toutes sujétions de plinthes | m² | 60 |  |  |
| 604 | Carreaux grès cérame de 60x60 au choix du Maître d'Ouvrage pour paillasse y compris toutes sujétions | m² | 14,085 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 600 |  |  |  |  |
| LOT 700 | ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLES |  |  |  |  |
| 701 | Prise de terre |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 701.1 | Cuivre nu de 29mm2 | ml | 61 |  |  |
| 701.2 | Piquet de terre de 2m en cuivre | U | 4 |  |  |
| 701.3 | Cosse et morpion | U | 6 |  |  |
| 702 | Saignées et passage des tuyaux |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 702.1 | Gaine annelé D20 | ml | 87 |  |  |
| 702.2 | Gaine annelé D25 | ml | 91 |  |  |
| 703 | Passage des câbles |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 703.1 | Câbles TH 1,5mm2 | ml | 174 |  |  |
| 703.2 | Câbles TH 2,5mm2 | ml | 243 |  |  |
| 703.3 | Câbles TH 4mm2 | ml | 30 |  |  |
| 704 | Pose de boîtes de dérivation et des coffrets |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 704.1 | Boitier carré à vis | U | 22 |  |  |
| 704.2 | Boite de dérivation apparente | U | 1 |  |  |
| 705 | Pose des appareils et appareillages |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 705.1 | Hublot étanche | U | 8 |  |  |
| 705.2 | Interrupteur va-et-vient simple allumage apparent | U | 2 |  |  |
| 705.3 | Prise de courant 2P+T 16A étanche | U | 20 |  |  |
| 705.4 | Parafoudre | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 700 |  |  |  |  |
| LOT 800 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 801 | Préparation des surfaces à peindre | m² | 184,4 |  |  |
| 902 | Application de la peinture vinylique de type Pantex 1300 ou similaire sur murs extérieurs y compris couche d'imprégnation | m² | 62,4 |  |  |
| 803 | Application du vernis sur les plafonds en lambris de bois | m² | 60 |  |  |
| 804 | Application de la peinture glycérophtalique de type Email A ou similaire sur soubassement de murs extérieurs et mur de plan de travail | m² | 122 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 900 |  |  |  |  |
|  | RECAPITULATIF |  |  |  |  |
|  | TRAVAUX DU GROS ŒUVRE |  |  |  |  |
| LOT 100 | TRAVAUX PREPARATOIRE-ETUDES |  |  |  |  |
| LOT 200 | TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| LOT 300 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| LOT 400 | STRUCTURE BETON ARME ET MACONNERIE |  |  |  |  |
| LOT 500 | CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |  |
|  | TOTAL GROS ŒUVRE |  |  |  |  |
|  | TRAVAUX DU SECOND ŒUVRE |  |  |  |  |
| LOT 600 | REVETEMENT-ENDUIT |  |  |  |  |
| LOT 700 | ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE |  |  |  |  |
| LOT 800 | PEINTURE |  |  |  |  |
|  | TOTAL DU SECOND ŒUVRE |  |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE VENTE DE POISSON |  |  |  |  |
| 5) TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC TOILETTE |  |  |  |  |  |
| LOT 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Travaux préparatoires | ff | 1 |  |  |
| 102 | implantation de l'ouvrage | ff | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
| LOT 200 | TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| 201 | Fouilles en puits pour semelles et amorces des poteaux | m3 | 5,18 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigole pour murs de soubassement | m3 | 39,14 |  |  |
| 203 | Remblais compacté provenant d'emprunt pour assise dallage et au droit des murs de fondations | m3 | 30,71 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |
| LOT 300 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour semelles isolées | m3 | 0,32 |  |  |
| 302 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour murs de fondation | m3 | 1,96 |  |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles et socle de l'escalier | m3 | 1,62 |  |  |
| 304 | Béton armé pour amorces poteaux du bâtiment dosé à 350kg/m3 | m3 | 0,29 |  |  |
| 305 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour longrines du bâtiment | m3 | 3,22 |  |  |
| 306 | Béton armé dosé à 350kg/m3ép 10cm pour dallage y herissonage, couche de sable et film polyane | m3 | 1,6 |  |  |
| 307 | Agglos bourrés de 20x20x40 pour mur de soubassement périphériques du bâtiment | m2 | 23,1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |
| LOT 400 | STRUCTURE BETON ARME ET MACONNERIE |  |  |  |  |
| 401 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux | m3 | 1,11 |  |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres et auvents | m3 | 2,01 |  |  |
| 403 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux | m3 | 0,09 |  |  |
| 404 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour paillasse | m3 | 0,24 |  |  |
| 405 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle | m3 | 4,34 |  |  |
| 406 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour béquet | m3 | 0,63 |  |  |
| 407 | Agglos de 15x20x40 pour murs de remplissage | m2 | 78,76 |  |  |
| 408 | Agglos de 10x20x40 pour murs de remplissage | m2 | 10,98 |  |  |
| 409 | Claustras | m2 | 3,99 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| LOT 500 | CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |  |
| 501 | Pannes en bois dur traité au Koat sciage ou similaire de section 4x 8cm y compris toutes sujétions de fixation | m3 | 0,22 |  |  |
| 502 | Fermes en bois dur traité au Koat sciage ou similaire de section 3x 15 cm y compris toutes sujétions de fixation | m3 | 1,02 |  |  |
| 503 | Couverture en tôle bac alu prélaquée de 6/10è de couleur au choix du Maître d'Ouvrage y compris toutes sujétions et accessoires de pose | m2 | 56,2 |  |  |
| 504 | Faux-plafond en lambris y compris solivage , traitement fongicide et insecticide | m2 | 24,09 |  |  |
| 505 | Couvre-joint en bois usiné y compris traitement fongicide et insecticide | ml | 41,68 |  |  |
| 506 | Tôle lisse pour Plafond extérieur | m2 | 13,94 |  |  |
| 507 | Bande de rive en tôle lissse | ml | 25,64 |  |  |
| 508 | Planche de rive | ml | 25,64 |  |  |
| 509 | Gouttières métallique | ml | 25,64 |  |  |
| 510 | Tôle faitière | ml | 21,76 |  |  |
| 512 | Descente d'eau pluviale en PVC DN110 | ml | 19,6 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |
| LOT 600 | REVETEMENTS ET ENDUITS |  |  |  |  |
| 601 | Enduits au mortier de ciment sur murs extérieurs | m² | 100,67 |  |  |
| 602 | Enduits au mortier de ciment hydrofuge sur maçonnerie en parpaing bourrés en soubassement et toilettes | m² | 96,76 |  |  |
| 603 | Carreaux grès cérame de 30x30 au choix du Maître d'Ouvrage pour boutique y compris toutes sujétions de plinthes | m² | 5,03 |  |  |
| 604 | Carreaux grès cérame antidérapants de 30x30 au choix du Maître d'Ouvrage pour toilettes | m² | 18,34 |  |  |
| 605 | Carreaux de faïence de 20x30 au choix du Maître d'Ouvrage pour toilettes | m² | 74,1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 600 |  |  |  |  |
| LOT 700 | PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  |
| 701 | Réseau d'alimentation |  |  |  | - |
| 701.1 | Coffret encastré L=400mm | U | 2 |  |  |
| 701.2 | Nourisse de 4 sorties | U | 2 |  |  |
| 701.3 | Nourisse de 3 sorties | U | 2 |  |  |
| 701.4 | Tuyau PPR DN32 y compris accessoire de raccordement (coude, té, réduction, etc.) | ml | 12,5 |  |  |
| 701.5 | Tuyau PPR DN25 y compris accessoire de raccordement (coude, té, réduction, etc.) | ml | 18 |  |  |
| 701.6 | Tuyau PER Ø16 y compris accessoire de raccordement (coude, té, réduction, etc.) | ml | 71,3 |  |  |
| 702 | Réseau d'évacuation |  |  |  |  |
| 702.1 | Tuyau PVC DN125 y compris accessoire de raccordement (coude, té, réduction, etc.) | ml | 16 |  |  |
| 702.2 | Tuyau PVC DN110 y compris accessoire de raccordement (coude, té, réduction, etc.) | ml | 22 |  |  |
| 702.3 | Tuyau PVC DN100 y compris accessoire de raccordement (coude, té, réduction, etc.) | ml | 23,9 |  |  |
| 702.4 | Tuyau PVC DN63 y compris accessoire de raccordement (coude, té, réduction, etc.) | ml | 8 |  |  |
| 702.5 | Tuyau PVC DN40 y compris accessoire de raccordement (coude, té, réduction, etc.) | ml | 9 |  |  |
| 703 | Appareils sanitaires et accessoires |  |  |  |  |
| 703.1 | WC à chasse basse y compris flexible de raccordement et toutes sujétions | U | 5 |  |  |
| 703.2 | Vasque y compris flexible de raccordement et toutes sujétions | U | 6 |  |  |
| 703.3 | Urinoir y compris toutes sujétions | U | 3 |  |  |
| 703.4 | Siphon de sol | U | 2 |  |  |
| 703.5 | Miroir de 180x60 | U | 2 |  |  |
| 703.6 | Porte papier hygiénique | U | 5 |  |  |
| 703.7 | Porte savon | U | 4 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 700 |  |  |  |  |
| LOT 800 | ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLES |  |  |  |  |
| 801 | Prise de terre |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 801.1 | Cuivre nu de 29mm2 | ml | 25,84 |  |  |
| 801.2 | Piquet de terre de 2m en cuivre | U | 3 |  |  |
| 801.3 | Cosse et morpion | U | 7 |  |  |
| 802 | Saignées et passage des tuyaux |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 802.1 | Gaine annelé D20 | ml | 58 |  |  |
| 802.2 | Gaine annelé D25 | ml | 30 |  |  |
| 803 | Passage des câbles |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 803.1 | Câbles TH 1,5 mm2 | ml | 116 |  |  |
| 803.2 | Câbles TH 2,5 mm2 | ml | 60 |  |  |
| 803.3 | Câbles TH 4mm2 | ml | 30 |  |  |
| 804 | Pose de boîtes de dérivation et des coffrets |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 804.1 | Boitier carré à vis | U | 3 |  |  |
| 804.2 | Boîte de dérivation | U | 2 |  |  |
| 805 | Pose des appareils et appareillages |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 805.2 | Hublot étanche | U | 5 |  |  |
| 805.3 | Applique sanitaire | U | 4 |  |  |
| 805.4 | Interrupteur simple allumage | U | 3 |  |  |
| 805.5 | Parafoudre | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 800 |  |  |  |  |
| LOT 1000 | MENUISERIE BOIS & METALLIQUES |  |  |  |  |
| 1001 | Porte en bois à âme pleine de 90x220 cm | U | 2 |  |  |
| 1002 | Porte isoplane en bois de 70x220 cm | U | 5 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 1000 |  |  |  |  |
| LOT 1100 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 1101 | Préparation des surfaces à peindre | m² | 81,61 |  |  |
| 1102 | Application peinture vinylique de type Pantex 800 ou similaire sur murs intérieurs et sous dalle y compris couche d'imprégnation | m² | 17,99 |  |  |
| 1103 | Application de la peinture vinylique de type Pantex 1300 ou similaire sur murs extérieurs y compris couche d'imprégnation | m² | 60,49 |  |  |
| 1104 | Application de la peinture glycérophtalique de type Email A ou similaire sur soubassement de murs extérieurs | m² | 3,13 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 1100 |  |  |  |  |
| LOT 1200 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS & ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX |  |  |  |  |
| 1201 | Fosse septique en béton armé | U | 1 |  |  |
| 1202 | Puisard | U | 1 |  |  |
| 1203 | Regard EU en béton armé de 70x70 | U | 4 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 1200 |  |  |  |  |
|  | RECAPITULATIF |  |  |  |  |
|  | TRAVAUX DU GROS ŒUVRE |  |  |  |  |
| LOT 100 | TRAVAUX PREPARATOIRE-ETUDES |  |  |  |  |
| LOT 200 | TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| LOT 300 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| LOT 400 | STRUCTURE BETON ARME ET MACONNERIE |  |  |  |  |
| LOT 500 | CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |  |
|  | TOTAL GROS ŒUVRE |  |  |  |  |
|  | TRAVAUX DU SECOND ŒUVRE |  |  |  |  |
| LOT 600 | REVETEMENT-ENDUIT |  |  |  |  |
| LOT 700 | PLOMBERIE – PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  |
| LOT 800 | ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE |  |  |  |  |
| LOT 900 | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |  |
| LOT 1000 | PEINTURE |  |  |  |  |
| LOT 1200 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS & ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX |  |  |  |  |
|  | TOTAL DU SECOND ŒUVRE |  |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC TOILETTE |  |  |  |  |
| 6) TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MINI SUPERMARCHE |  |  |  |  |  |
| LOT 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Travaux préparatoires | ff | 1 |  |  |
| 102 | implantation de l'ouvrage | ff | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
| LOT 200 | TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| 201 | Fouilles en puits pour semelles et amorces des poteaux | m3 | 47,19 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigole pour murs de soubassement | m3 | 77,76 |  |  |
| 203 | Remblais compacté provenant d'emprunt pour assise dallage et au droit des murs de fondations | m3 | 212,4 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |
| LOT 300 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour semelles isolées | m3 | 1,57 |  |  |
| 302 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 pour murs de fondation | m3 | 0,16 |  |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles et socle peron d'entrée | m3 | 6,2 |  |  |
| 304 | Béton armé pour amorces poteaux du bâtiment dosé à 350kg/m3 | m3 | 2,6 |  |  |
| 305 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour longrines du bâtiment | m3 | 4,86 |  |  |
| 306 | Béton armé dosé à 350kg/m3ép 10cm pour dallage y compris couche de sable et film polyane | m3 | 8 |  |  |
| 307 | Agglos bourrés de 20x20x40 pour mur de soubassement périphériques du bâtiment | m2 | 202,5 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |
| LOT 400 | STRUCTURE BETON ARME ET MACONNERIE |  |  |  |  |
| 401 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux | m3 | 3,64 |  |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poutres et auvents | m3 | 3,9 |  |  |
| 403 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour linteaux | m3 | 1,2 |  |  |
| 404 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainage haut | m3 | 2,4 |  |  |
| 405 | Agglos de 15x20x40 pour murs de remplissage | m2 | 154 |  |  |
| 406 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour perons d'entrée et rampe d'accès | m2 | 4,2 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| LOT 500 | CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |  |
| 501 | Pannes en bois dur traité au Koat sciage ou similaire de section 4x 8cm y compris toutes sujétions de fixation | m3 | 4,3 |  |  |
| 502 | Fermes en bois dur traité au Koat sciage ou similaire de section 3x 15 cm y compris toutes sujétions de fixation | m3 | 7,52 |  |  |
| 503 | Couverture en tôle bac alu prélaquée de 6/10è de couleur au choix du Maître d'Ouvrage y compris toutes sujétions et accessoires de pose | m2 | 235,66 |  |  |
| 504 | Faux-plafond en lambris y compris solivage , traitement fongicide et insecticide | m2 | 150 |  |  |
| 505 | Couvre-joint en bois usiné y compris traitement fongicide et insecticide | ml | 80 |  |  |
| 506 | Tôle lisse pour Plafond extérieur | m2 | 45,12 |  |  |
| 507 | Bande de rive en tôle lissse | ml | 56,4 |  |  |
| 508 | Planche de rive | ml | 56,4 |  |  |
| 509 | Gouttières métallique | ml | 56,4 |  |  |
| 510 | Tôle faitière | ml | 40,82 |  |  |
| 511 | Noue | ml | 16 |  |  |
| 512 | Descente d'eau pluviale en PVC DN110 | ml | 48 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |
| LOT 600 | REVETEMENTS ET ENDUITS |  |  |  |  |
| 601 | Enduits au mortier de ciment sur murs intérieurs | m² | 210 |  |  |
| 602 | Enduits au mortier de ciment sur murs extérieurs | m² | 122,5 |  |  |
| 603 | Enduits au mortier de ciment hydrofuge sur maçonnerie en parpaing bourrés en soubassement | m² | 120,1 |  |  |
| 604 | Carreaux grès cérame de 60x60 au choix du Maître d'Ouvrage pour boutique y compris toutes sujétions de plinthes | m² | 158,2 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 600 |  |  |  |  |
| LOT 700 | PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  |
| 701 | Réseau d'alimentation | ff | 1 |  |  |
| 702 | Réseau d'évacuation | ff | 1 |  |  |
| 703 | Appareils sanitaires et accessoires | ff | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 700 |  |  |  |  |
| LOT 800 | ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLES |  |  |  |  |
| 801 | Prise de terre |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 801.1 | Cuivre nu de 29mm2 | ml | 56,6 |  |  |
| 801.2 | Piquet de terre de 2m en cuivre | U | 4 |  |  |
| 801.3 | Cosse et morpion | U | 9 |  |  |
| 802 | Saignées et passage des tuyaux |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 802.1 | Gaine annelé D20 | ml | 630 |  |  |
| 802.2 | Gaine annelé D25 | ml | 240 |  |  |
| 803 | Passage des câbles |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 803.1 | Câbles TH 1,5mm2 | ml | 750,60 |  |  |
| 803.2 | Câbles TH 2,5mm2 | ml | 325,70 |  |  |
| 803.3 | Câbles TH 4mm2 | ml | 50,2 |  |  |
| 803.4 | Câble coaxiale 75 Ohm | ml | 86 |  |  |
| 804 | Pose de boîtes de dérivation et des coffrets |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 804.1 | Boitier carré à vis | U | 50 |  |  |
| 804.2 | Boite de dérivation encastrée 160×160 mm | U | 4 |  |  |
| 804.3 | Coffret TGBT complet avec disjoncteurs | Ens | 1 |  |  |
| 805 | Pose des appareils et appareillages |  |  |  |  |
|  | Ces prix comportent la fourniture et pose y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
| 805.1 | Réglette à grille de 2x36W | U | 25 |  |  |
| 805.2 | Hublot rond étanche | U | 5 |  |  |
| 805.3 | Applique sanitaire | U | 6 |  |  |
| 805.4 | Interrupteur va-et-vient double allumage | U | 4 |  |  |
| 805.5 | Interrupteur simple allumage | U | 8 |  |  |
| 805.6 | Bouton poussoir | U | 4 |  |  |
| 805.7 | Prise de courant 2P+T 16A | U | 16 |  |  |
| 805.8 | Prise TV | U | 2 |  |  |
| 805.9 | Télérupteur modulaire 16A | U | 1 |  |  |
| 805.10 | Dismatic | U | 5 |  |  |
| 805.11 | Parafoudre | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 800 |  |  |  |  |
| LOT 900 | MENUISERIE BOIS, METALLIQUES ET ALUMINIUM |  |  |  |  |
| 901 | Porte métallique de 90*220cm | m2 | 3,96 |  |  |
| 902 | Porte métallique double battant | m2 | 24,65 |  |  |
| 904 | Porte en Alu vitré double battant | m2 | 24,65 |  |  |
| 905 | Fenêtre en Alu vitré | m2 | 3,6 |  |  |
| 906 | Baie vitrée | m² | 55,91 |  |  |
| 907 | Grille métallique antivol au choix du Maître d'ouvrage | m² | 59,51 |  |  |
| 908 | Garde-corps métallique h=90cm sur perons d'entrée | ml | 8,63 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 900 |  |  |  |  |
| LOT 1000 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 1001 | Préparation des surfaces à peindre | m² | 452,60 |  |  |
| 1002 | Application peinture vinylique de type Pantex 800 ou similaire sur murs intérieurs y compris couche d'impregnation | m² | 210 |  |  |
| 1003 | Application de la peinture vinylique de type Pantex 1300 ou similaire sur murs extérieurs y compris couche d'impregnation | m² | 242,60 |  |  |
| 1004 | Application du vernis sur les plafonds en lambris de bois | m² | 150 |  |  |
| 1005 | Application de la peinture glycérophatique de type Email A ou similaire sur soubassement de murs extérieurs | m² | 88,12 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 1000 |  |  |  |  |
| LOT 1100 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS & ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX |  |  |  |  |
| 1101 | Dallage des alentours du bâtiment béton legèrement armé dosé à 300kg/m3 | m3 | 3,2 |  |  |
| 1102 | Caniveau en béton armé dosé à 350kg/m3 | m3 | 6,1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 1200 |  |  |  |  |
|  | RECAPITULATIF |  |  |  |  |
|  | TRAVAUX DU GROS ŒUVRE |  |  |  |  |
| LOT 100 | TRAVAUX PREPARATOIRE-ETUDES |  |  |  |  |
| LOT 200 | TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| LOT 300 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| LOT 400 | STRUCTURE BETON ARME ET MACONNERIE |  |  |  |  |
| LOT 500 | CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |  |
|  | TOTAL GROS ŒUVRE |  |  |  |  |
|  | TRAVAUX DU SECOND ŒUVRE |  |  |  |  |
| LOT 600 | REVETEMENT-ENDUIT |  |  |  |  |
| LOT 700 | PLOMBERIE – PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  |
| LOT 800 | ELECTRICITE COURANT FORT ET COURANT FAIBLE |  |  |  |  |
| LOT 900 | MENUISERIES METALLIQUES |  |  |  |  |
| LOT 1000 | PEINTURE |  |  |  |  |
| LOT 1100 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS & ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX |  |  |  |  |
|  | TOTAL DU SECOND ŒUVRE |  |  |  |  |
|  | SOUS TOTAL TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MINI SUPERMARCHE |  |  |  |  |
| 100 | ETUDE PRELEMINAIRE ET MOBILISATION |  |  |  |  |
| 101 | Mobilisation et Préparation du site des travaux | ff | 1 |  |  |
| 102 | études hydrauliques et hydrogéilogiques ainsi que les plans d'exécution | ff | 1 |  |  |
|  | Sous total 100 |  |  |  |  |
| 200 | CAPTAGE |  |  |  |  |
| 201 | Décapage et fouilles en puits | ff | 1 |  |  |
| 202 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0,525 |  |  |
| 203 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 Pour base de batardeau y compris toutes sujétions | m3 | 4,534 |  |  |
| 204 | Massif drainant en enrochement | m3 | 12 |  |  |
| 205 | coulage de l’aire de captage | ff | 1 |  |  |
| 206 | construction d'une clôture grillagée avec poteaux en béton armé pour protection du point de captage y compris toutes sujétions | ff | 1 |  |  |
|  | Sous total 200 |  |  |  |  |
| 300 | CONSTRUCTION DU FILTRE A TROIS COMPARTIMENTS |  |  |  |  |
| 301 | Décapage et fouilles en puits | ff | 1 |  |  |
| 302 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 0,5 |  |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 | m3 | 3,8 |  |  |
| 304 | Construction du lit filtrant | ff | 1 |  |  |
| 305 | construction d'une clôture grillagée avec poteaux en béton armé pour protection du bassin de décantation y compris toutes sujétions | ff | 1 |  |  |
|  | Sous total 300 |  |  |  |  |
| 400 | CONSTRUCTION D’UN RESERVOIR SEMI-ENTERRE DE 30 m3 |  |  |  |  |
| 401 | I- Excavation Fondation |  |  |  |  |
| 402 | Implantation | ff | 1 |  |  |
| 403 | Excavation ou fouille en pleine masse | m3 | 10,7435 |  |  |
| 404 | Remblai compacté de pouzzolane | m3 | 3,4035 |  |  |
| 405 | Béton de propreté | m3 | 1,51113 |  |  |
| 406 | Béton armé pour radier | m3 | 3,27435 |  |  |
|  | II- Parois en BA et couverture |  |  |  |  |
| 407 | Béton armé dosé 350kg/m3 y compris adjuvant d'étanchéité pour bâche à eau | m3 | 15,586 |  |  |
| 408 | Béton armé dosé 350kg/m3 y compris adjuvant d'étanchéité pour dalle de couverture | m3 | 10,9135 |  |  |
| 409 | Plomberie divers, et équipement du château d'eau (trappe, regards, vannes et échelle métallique) | FF | 1 |  |  |
| 410 | Peinture alimentaire à l'intérieur de la bâche à eau en BA | m2 | 30,77852 |  |  |
| 411 | Construction d'un regard de 1,20*1,20 | ff | 1 |  |  |
| 412 | Remblai compacté de terre autour du voile | m3 | 16,5 |  |  |
| 413 | Dallage de stabilisation autour du voile, | m3 | 1,3125 |  |  |
| 414 | construction d'une clôture grillagée avec poteaux en béton armé pour protection du réservoir y compris toutes sujétions | ff | 1 |  |  |
|  | Sous total 400 |  |  |  |  |
| 500 | POSE CANALISATION |  |  |  |  |
| 501 | Fouille en terrain normale (0,7 x 0,4) | ml | 1000 |  |  |
| 502 | Fourniture et pose tuyaux galva Ø 90 | ml | 200 |  |  |
| 503 | Fourniture et pose tuyaux Polyéthylène PEHD (PN12,5) Ø63 y compris toutes sujétions | ml | 500 |  |  |
| 505 | Fourniture et pose tuyaux Polyéthylène PEHD (PN10) Ø32 y compris toutes sujétions | ml | 300 |  |  |
| 508 | Vannes et Accessoires de raccordement | ff | 1 |  |  |
|  | Sous total 500 |  |  |  |  |
| 600 | AUTRES TRAVAUX DE GENIE CIVIL |  |  |  |  |
| 601 | Construction Brise charge | ff | 1 |  |  |
| 602 | Construction regards y compris pose ventouse, vidanges, vannes d'arrêt, distribution | ff | 1 |  |  |
| 603 | Stabilisation de singularités | ff | 1 |  |  |
|  | Sous total 600 |  |  |  |  |
| 700 | CONSTRUCTION DES POINTS DE PUISAGE ET PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  |
| 701 | Construction et aménagement des points de puisage y compris aires de puisage, puisard, vannes d'arrêt | U | 3 |  |  |
| 702 | Désinfection du réseau | ff | 1 |  |  |
| 703 | Analyse physico-chimique et bactériologique | U | 1 |  |  |
| 704 | Formation de deux agents réparateurs et mise en place du comité de gestion | ff | 1 |  |  |
| 705 | Fourniture d'une caisse à outils contenant:02 clefs à griffes,01 clef à molette,01 chalumeau, 02 bombonnes à gaz,01 monture complète de scie à métaux,01 paquet de lame de scie,01kg de colle tangit, filace et 5ml de chaque gamme de tuyau PVC | U | 1 |  |  |
|  | Sous total 700 |  |  |  |  |
|  | SOUS-TOTAL TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ADDUCTION EN EAU POTABLE |  |  |  |  |
| RECAPITULATIF |  |  |  |  |  |
| COUT GLOBAL DU PROJET |  |  |  |  |  |
| REF | DESIGNATIONS DES TRAVAUX | NOMBRE | MONTANT TOTAL |  |  |
|  |  |  | H TVA | TVA | TTC |
| 1 | A) AMENAGEMENT DU SITE PROJET | 1 |  |  |  |
| 2 | B) TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU DEBARCADERE | 1 |  |  |  |
| 3 | C) TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ESPACE GRILLADE | 1 |  |  |  |
| 4 | D) TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR DE VENTE DE POISSON | 1 |  |  |  |
| 5 | E) TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC TOILETTE | 1 |  |  |  |
| 6 | F) TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MINI SUPERMARCHE | 1 |  |  |  |
| 7 | G) TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ADDUCTION EN EAU POTABLE | 1 |  |  |  |
|  | MONTANT GLOBAL PROJET HTVA |  |  |  |  |

PIECE N°8 :

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES

| DEISGNATION : _____________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° LOT | Rendement journalier | Quantité (Qté) | Unité | Durée activité |
| I |  |  |  |  |
| Main d'œuvre | Catégorie | Salaire journalier | jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| Matériels et engins | Types | Frais | jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| Matériaux divers | Type | Prix Unitaire | Consommation | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A + B + C |  |
| E | Risque généraux du chantier | 10% | D x % |  |
| F | Frais généraux du siège | 5% | D x % |  |
| G | COUTS DE REVIENT |  | D + E + F |  |
| M | Risques + bénéfices | 10% | G x % |  |
| P | Prix de vente Total HORS Taxes |  | G +M |  |
| V | Prix de vente unitaire Hors Taxes |  | P/Qté |  |

PIECE N°9 :

FORMULAIRES TYPE

FORMULAIRES ET MODELES

ANNEXE 1 : Modèle de fiche de renseignements généraux concernant le soumissionnaire

ANNEXE 2 : Cadre pour la liste du matériel (engins et équipement) que le soumissionnaire compte utiliser pour l'exécution des travaux

ANNEXE 3 : Liste du personnel que le soumissionnaire compte utiliser pour l'exécution des travaux

ANNEXE 4 : Cadre du programme d'exécution des travaux

ANNEXE 5 : Liste des sous-traitants et importance des fournitures matériaux et travaux sous-traites

ANNEXE 6 : Modèle de Soumission

ANNEXE 7 : Modèle d’engagement du soumissionnaire

ANNEXE 8 : Modèles de Garanties Bancaires de :

8.1. Cautionnement provisoire

8.1. Cautionnement définitif

8.3. Cautionnement de l’Avance de Forfaitaire

8.4. Cautionnement de la Retenue de Garantie

ANNEXE 9 : Cadre d’accord de groupement

ANNEXE 10 : Modèle d’attestation de disponibilité

ANNEXE 11 : Pouvoir de signature.

ANNEXE 12 : Attestation de solvabilité (capacité financière).

ANNEXE 1

MODELE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX

CONCERNANT LE SOUMISSIONNAIRE

1.	Nom ou Raison Sociale : _____________________________

Adresse : __________________________________________

Téléphone : _______________ Télécopie ________________

Date d'enregistrement : ______________________________

Capital enregistré : _________________________________

Capital versé : _____________________________________

2.	Personne bénéficiant de procuration et signant les documents relatifs à l’offre (Nom(s), Prénom(s)) et fonction

__________________________________________________

__________________________________________________

3.	Effectif approximatif du personnel permanent (1) _________

Fait à ___________ le _____________

(Nom et Signature du Soumissionnaire)

(1) Ingénieurs, techniciens, Chef d’équipe, mécaniciens, laborantins, chefs de chantiers etc.

ANNEXE 2

CADRE POUR LA LISTE DU MATERIEL (Engins et Équipement) QUE LE SOUMISSIONNAIRE COMPTE UTILISER POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX

La liste sera proposée par le soumissionnaire en fonction de la nature des travaux à exécuter conformément au cadre du tableau ci-dessous.

| CATEGORIE |  | NATURE DU MATERIEL | AGE | IDENTIFICATION |  |  | CARACTERISTIQUES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Appellation |  |  | Marque | Type | N° | PRINCIPALES |

Fait à ____________ le ____________

(Nom et Signature du Soumissionnaire)

ANNEXE 3

MODELE DE PRESENTATION DES MOYENS EN PERSONNEL

A- LISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL

Je soussigné ______________________________________________________ (nom, prénoms, qualité), agissant au nom et pour le compte de _______________________ (nom et coordonnées du soumissionnaire),

Déclare que le personnel dont la liste nominative suit, participeront à l'exécution du marché : POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DÉBARCADÈRE À TONDE-VILLAGE DANS L’ARRONDISSEMENT DE YABASSI, DANS LE DÉPARTEMENT DU NKAM, RÉGION DU LITTORAL.

| Nom -Prénom | Qualification | Diplôme Universitaire | Ancienneté dans l’entreprise | Années d’expérience | Années dans le poste |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

S'il s'avérait, dès le démarrage du chantier ou en cours d'exécution, que le personnel est insuffisant, nous nous engageons à le renforcer de façon à conduire les travaux à bonne fin dans les délais prévus et dans les conditions imposées par le dossier d'appel d'offres.

Si le personnel cité ci-dessus s’avérait indisponible, nous nous engageons à le remplacer par des personnes ayant une qualification et une ancienneté au moins équivalente.

Les remplacements du personnel clé devront obtenir l’agrément préalable de l’Ingénieur.

Fait à _____________, le _____________

Le Soumissionnaire

ANNEXE 4

CADRE DU PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le Cocontractant doit présenter un programme d'exécution détaillé montrant pour chaque tranche toutes les activités nécessaires pour la réalisation des travaux. Ce programme fera apparaître l’ordre desdites activités quantitativement et mensuellement suivant le délai d’exécution.

Ce programme devra en outre faire apparaître la possibilité d’un échelonnement dans la livraison de certains ouvrages. L’échéance d’exécution des travaux sera établie par le Cocontractant en incluant la période de préparation. Cette période débute à la date de la notification de l’approbation du marché.

Fait à ____________ le ____________

(Nom et Signature du Soumissionnaire)

ANNEXE 5

LISTE DES SOUS-TRAITANTS ET IMPORTANCE DES FOURNITURES MATERIAUX ET TRAVAUX SOUS-TRAITES

Dans l'annexe 6, le Cocontractant devra donner la liste des Sous-traitants qu'il envisage de faire participer aux travaux du présent marché et préciser l'importance, la nature et les quantités de travaux qu'il envisage de sous-traiter.

Par ailleurs, il devra donner la liste des fournisseurs de matériaux et matériels qu'il envisage utiliser pour les besoins du chantier.

Le pourcentage des travaux à sous-traiter est plafonné à trente pour cent (30 %) du montant de la soumission.

Fait à ____________ le ____________

(Nom et Signature du Soumissionnaire)

ANNEXE 6 : MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné…...................................................…… [Indiquer le nom et la qualité du signataire]

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8)…..............Dont le siège social est à ……………….

Inscrite au registre du commerce …………………... sous le n°……………….......……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es)additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à ……..… Francs CFA Hors TVA [en chiffres et en lettres],et à ...................................... Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

En cas d'agrément de la présente soumission, la constitution du cautionnement définitif, ou l'engagement de la caution solidaire en tenant lieu sera effectué dans les conditions et délais prévus et les frais de timbre et d'enregistrement seront acquittés.

Je demande que les sommes dues par le Maître d’Ouvrage me soient payées en francs CFA, au compte ouvert à la Banque ______________, sous le n° 	________________.

Sont annexés à la présente soumission, datées et signées les pièces prévues à l'article 3 du règlement particulier de l'appel d'offres.

Fait à________________ le_____________________

Le Soumissionnaire

ANNEXE 7

DECLARATION D’ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE

Je soussigné (Non du Représentant habileté),

De nationalité ___________,

Faisant élection de domicile à _________, BP ________, Tél : ________,

Agissant au nom et pour le compte de : (Nom de l’Entreprise),

Inscrit au registre de commerce de _______,

Sous le numéro : ________,

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier d’appel d’offres national ouvert n°____/AONO/CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL/CIPM/2026du ______ pour__________.

Me soumets et m’engage à exécuter ces prestations conformément au dossier de consultation et moyennant les prix que j’ai dressé après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations.

M’engage à entreprendre dès réception de l’ordre de service de démarrer les prestations émis par le chef de service, la mise en place du personnel et des moyens logistiques tel que prévu dans les termes du marché.

M’engage à respecter les délais maxima prévus par le planning d’exécution que j’ai moi-même établi.

M’engage à pré financer les travaux à hauteur de 20% au moins du montant toutes taxes comprises de ma soumission.

Date, Signature et cachet du Soumissionnaire

ANNEXE 8

MODELES DE GARANTIES BANCAIRES

8.1- Cautionnement provisoire

8.2- Cautionnement définitif

8.3- Restitution de l’Avance

8.4- Remplacement de la Retenue de Garantie

Annexe n° 1 - DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné ………………………….(Indiquer le nom et la qualité du signataire)

Représentant de l’Entreprise ……………………………………………….

Dont le siège social est à …………………………………………………….

Inscrite au registre de commerce de……………………………………..

Sous le numéro ………………………………………………………………….

Adresse complète (boîte postale, mail, numéro téléphone) ;

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant au dossier ……………………. (Rappeler le numéro de la consultation).

Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et les difficultés relatives à l’exécution desdites prestations,

Viens auprès de l’Autorité Contractante présenter mon intention de soumissionner.

Déclare, sous peine de sanctions éditées par l’article 2 du décret N°45/596 du 11 juin 1945 :

- Que mon Entreprise n’est pas en état de faillite ou en liquidation judiciaire ;

- Qu’aucun gérant, Administrateur ou Directeur de l’Entreprise ne tombe sous le coup de condamnation, déchéance ou sanctions prévues par la loi N°47/1635 du 30 Août 1945 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles ;

En vertu de quoi, je m’engage à soumissionner, sans tricherie, pour le_________________ (rappeler l’objet de la consultation)

Je m’engage en outre à maintenir mon offre dans un délai de 120 (cent-vingt jours) à compter de la date limite de remise des offres.

Fait à …………… le …………………

Signature ………………………..

Qualité ……………………….

Nom………………………………..

#### Annexe n° 2 : SOUMISSION

Je soussigné, ……………………………………………. (Indiquer le nom et la qualité du signataire)

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement (indiquer les raisons sociales et adresses) …………. dont le siège social est à ………..inscrit(e) au registre du commerce de …………………. Sous le n°……………………………

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d’Appel d’Offres y compris l(es) additif (s),  (rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offre) :

- Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres.

- Me soumets et m’engage à exécuter les travaux conformément au Dossier d’Appel d’Offres, moyennant les prix que j’ai établis moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre pour le lot à

- ………………………….  (en lettres et en chiffres)  francs CFA Hors TVA, et à

……………………………. Francs CFA Toutes Taxes Comprises (en lettres et en chiffres)

- M’engage à exécuter les travaux dans un délai de ……………. Mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ……………… jours (indiquer la durée de validité, en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI) à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots) :

Le maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………………… ouvert au nom de ……………… auprès de la banque…………. Agence de …………………………

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à………….. Le ……………………

Signature de …………………………..

En qualité de…………………..

Dûment autorisé à signer les soumissions

Pour et au nom de (9) ………………….

#### Annexe n° 3 : CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à (indiquer l’Autorité Contractante et son adresse), « l’Autorité Contractante »

Attendu que l’entreprise…. ci-dessous désignée, «  le soumissionnaire », a soumis son offre en date du …………………… pour (rappeler l’objet de l’Appel d’Offres), ci-dessous désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à (indiquer le montant) francs CFA,

Nous ………………………..nom et adresse de la banque, représentée par …………………… (Noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de (indiquer le montant) Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

Ou

Si le soumissionnaire s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

- Manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) conditions(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin de délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

À……………… le …………….

#### Annexe n° 4 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………………………………

Adressée à (indiquer l’Autorité Contractante et son adresse au Cameroun, ci-dessous désigné « l’Autorité Contractante »

Attendu que ………………………………… (Nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné (indiquer la nature des travaux)

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, d’un montant égal à (indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5%) du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché.

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous,……………………………………………………………….. (Nom et adresse de banque)

Représentée par ……………………………………………………… (Noms des signataires)

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer à l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ……………………………………

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, par l’Autorité Contractante, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Signature et authentifié par la banque à………………..le…….

Signature de la banque)

# ANNEXE 8.1 : MODELE DE CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

(GARANTIE BANCAIRE)

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse], « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que l’entreprise…………..  , ci-dessous désignée «le soumissionnaire» ,a soumis son offre en date du .............…..  Pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée

« L’offre »,et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] Francs CFA,

Nous…………......….. [Nom et adresse de la banque], représentée par………….. [Noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage ,s’oblige antelle-même ,ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ; ou Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s)condition(s)a(ont)joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Laprésentecautionestsoumisepoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Les tribunauxduCamerounserontseulscompétentspourstatuersurtoutcequiconcerneleprésent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à…..................le……………...........…..

[Signature de la banque]

# ANNEXE 8.2 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

(GARANTIE BANCAIRE)

Banque :

Référence de la Caution:N°……………..................................………..

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que………......................................……….. [Nom et adresse de l’entreprise],ci-dessous désigné

« L’entrepreneur » ,s’est engagé, en exécution du marché désigné «le marché», à réaliser

[Indiquer la nature des travaux]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attenduquenousavonsconvenudedonneràl’entrepreneurcecautionnement,

Nous,…………….............. [Nom et adresse de banque], représentée par................[Noms des signataires],

ci-dessous désignée «la banque» ,nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage ,dans un délai maximum de huit (08)semaines ,sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché ,sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit ,toute somme jusqu’à concurrence de la somme de……………................................ [En chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de [indiquerledélai]àcompterdeladatederéceptionprovisoiredestravaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A…………….................le…………….........

[Signature de la banque]

# ANNEXE 8.3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE L’AVANCE DE DEMARRAGE (GARANTIE BANCAIRE)

Banque : référence, adresse……………...............................................................................................

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : …………….............................................................[Letitulaire], au profit de

Maître d’Ouvrage

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

(« Le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..    [le titulaire]  ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché  …………............. du ……….......................relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot ,éventuellement],de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt(20)%]du montant Toutes TaxesComprisesdumarchén°…………............................,payabledèslanotificationdel’ordrede service correspondant, soit:………...............…….. Francs CFA.

La présente garantie entrer a en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de ………….................	[le titulaire] ouverts auprès de la banque ............……..……… Sous le n°………….................……..…………....

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

LaloietlajuridictionapplicablesàlagarantiesontcellesdelaRépubliqueduCameroun.

Signé et authentifié par la banque

à…......le……………........

[Signature de la banque]

# ANNEXE 8.4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE

(GARANTIE BANCAIRE)

Banque:………...........................……………………

Référence de la Caution : N°…………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage] [Adresse du Maître d’Ouvrage]

Ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que ………….......................................……………… [Nom et adresse de l’entreprise],

Ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous,…………...................................... [Nom et adresse de la banque], représentée par …………...........................… [Noms des signataires] ,et ci-dessous désignée «la banque»,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de…………...........................………… [en chiffres et en lettres], correspondant à 10% du montant du marché.

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égalà10% du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Laprésentegarantieentreenvigueurdèssasignature.Elleseralibéréedansundélaidetrente(30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandé avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

Fait à…......le……………...........

[Signature de la banque]

ANNEXE 9 : CADRE D'ACCORD DE GROUPEMENT

1- Noms et adresses des partenaires du Groupement solidaire :

2- Noms et adresses des institutions bancaires du Groupement :

3- Rôle de chaque associé :

PRECISER LA NATURE DES TACHES DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

4- Nature du Groupement :

Groupement solidaire pour la réalisation de : PRECISER N° APPEL D'OFFRES ET NATURE DES TRAVAUX

5- Mandataire :

NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE

6- Signature

SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES DU GROUPEMENT

# ANNEXE 10

ATTESTATION DE DISPONIBILITE AU POSTE DE……. (Indiquer le poste)

Je soussigné, ………………………… ; B.P. : …….. ; Tél. : ……… ; titulaire d’un diplôme de …………………, autorise l’entreprise ……………. B.P.……………… à présenter ma candidature au poste de ………………, dans le cadre du Dossier d’Appel d’Offre national ouvert                         N° ……………. du ………………pour ……………..

Je déclare par la présente ma disponibilité à travailler avec l’entreprise ……………pendant toute la période d’exécution des travaux suscités.

En foi de quoi la présente attestation est établie pour servir et valoir ce que droit.

Fait à ………. le …………………

(Signature + Nom et Prénom)

ANNEXE 11 POUVOIR DE SIGNATURE

Je soussignée, …………………………. de nationalité Camerounaise et domicilié à …………………

Agissant en qualité de Directeur général de l’entreprise ………….. ; B.P. …….. Téléphone : …………….

Autorise Monsieur ………………… à signer tous les documents de la soumission à l’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d'urgence N° ………………..DU ………. pour …………………………………………………………………

En foi de quoi la présente procuration (pouvoir de signature) est établie pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à …………..le …………………

(Signature + Nom et Prénom)

ANNEXE 12

MODELE D’ATTESTATION DE SOLVABILITE (CAPACITE FINANCIERE)

Nous soussignés [NOM ET ADRESSE COMPLETE DE LA BANQUE]

Attestons que :

[NOM ET ADRESSE COMPLETE DU SOUMISSIONNAIRE], titulaire du compte [NUMERO DU COMPTE] ouvert dans nos livres, dispose des ressources suffisantes (ou peut facilement avoir accès au crédit) pour financer des contrats à concurrence de [MONTANT DE LA SOLVABILITE FINANCIERE].

En foi de quoi cette attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à [Lieu], le [Date].

Le Directeur de [NOM DE LA BANQUE]

PIECE N°10:

MODELE DU MARCHE

| #### REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie -------- REGION DU LITTORAL --------- CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL --------- |  | # REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland -------- LITTORAL REGION ---------- LITTORAL REGIONAL COUNCIL ----------- |
| --- | --- | --- |

LETTRE-COMMANDE N° ________/LC/LT/CR/CIPM/2026

Passée après Appel d’Offres Ouvert

N°_______/AONO/LT/CR/CIPM/2026 DU_________

TITULAIRE ……………………………………………………….

B.P : _____ à_____________Tél__________Fax :_____________

N° RC : ____________ à ______________________

N° Contribuable : ____________________

OBJET : POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN DÉBARCADÈRE À TONDE-VILLAGE DANS L’ARRONDISSEMENT DE YABASSI, DANS LE DÉPARTEMENT DU NKAM, RÉGION DU LITTORAL.

DELAI D’EXECUTION : six (06) mois

MONTANT EN FCFA :

| Désignations | Montant en chiffre | Montant en lettre |
| --- | --- | --- |
| TTC |  |  |
| HTVA |  |  |
| T.V.A (19,25%) |  |  |
| AIR (2,2% ou 5,5%) |  |  |
| Net à mandater |  |  |

FINANCEMENT : FONDS PROPRES CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL (FISCALITE LOCALE) – Exercice 2026

IMPUTATION 	:	…………………………………….

SOUSCRITE, LE_____________________

SIGNEE, LE _________________________

NOTIFIEE, LE _______________________

ENREGISTREE, LE ___________________

# ENTRE

LE CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL représentée par le PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL ci-après dénommé « Autorité Contractante »

# D’une part,

# Et

L’Entreprise___________________

B.P……………………………………………………………….….

TEL. :……………………………………….………………….……

RC N° :……………………………………………………….…….

CONTRIBUABLE N° :……………………………………..……..

Représentée par son Directeur Général Monsieur/Mme/Mlle_________________________________ dénommé ci-après « L’ENTREPRENEUR »

# D’AUTRE PART,

# IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

# SOMMAIRE

TITRE1: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVESPARTICULIERES (CCAP)

# TITRE2: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES  (CCTP)

# TITRE3: BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

# TITRE4: DETAIL ESTIMATIF (DE)

ENTRE :

Le Conseil Régional du Littoral, représenté par Monsieur BANLOG Polycarpe, Président du dit Conseil, ci-après désigné « LE MAITRE D’OUVRAGE »

D’une part,

ET :

L’Entreprise ………….  Dont le siège social est à ….

Représentée par Monsieur/Madame ………. ……………, son …………, ci-après désigné « LE COCONTRACTANT »

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 	:

SOMMAIRE

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

TITRE II : DESCRIPTION DES FOURNITURES

TITRE III : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

TITRE IV : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

TITRE V : SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES

Page………….. Et dernière de la lettre commande N° ______/LC/LT/CR /CIPM/2026

Passée après Appel d’Offres National Ouvert N°_______/AONO/LT/CR /CIPM/2026 DU__________ 2026

Avec ______________________________________________

Montants en FCFA :

| Désignations | Montant en chiffre | Montant en lettre |
| --- | --- | --- |
| TTC |  |  |
| HTVA |  |  |
| T.V.A (19,25%) |  |  |
| AIR (2,2%ou 5,5%) |  |  |
| Net à mandater |  |  |

VISAS ET SIGNATURES

### Lue et acceptée par l’entrepreneur

DOUALA, le ………………………

### Signée par l’Autorité Contractante

DOUALA, le ………………………

### Enregistrement

PIECE N°11 :

CHARTE D’INTEGRITE

C H A R T E D ’ I N T E G R I T E

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES : ______________________________________

[ à préciser lors du montage du DAO]

________________________________________________________________________

LE « …….SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente charte d’intégrité

MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE »

      - Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’un des cas suivants :

  - Être en état ou avoir fait l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de cessation d’activité ou être dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature ;

  - Figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et tout autre Partenaire Technique et Financier, le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché ;

  - Avoir produit de fausses informations ou fourni de faux documents exigés dans le cadre de la présente consultation.

      - Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n’est, dans l’une des situations de conflit d’intérêt suivantes :

  - Actionnaire contrôlant le Maître d’Ouvrage ou filiale contrôlées par le Maître d’Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

  - Avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre des services du Maître d’Ouvrage impliqué dans le processus de passation ou de contrôle du marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les décisions du Maître d’Ouvrage ;

  - contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’un autre soumissionnaire ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les décisions du Maître d’Ouvrage ;

  - Être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec nos obligations vis à vis du Maître d’Ouvrage ;

  - Dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’un marché de travaux ou de fournitures :

        - Avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée ; être nous-mêmes ou l’une des firmes auxquelles nous sommes affiliées ;

        - Recrutés, ou devant l’être, par le Maître d’Ouvrage pour effectuer la supervision où le contrôle des travaux dans le cadre du Marché

      - Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d’une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles de la comptabilité privée, que nous ne sont pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué concerné, sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des Marchés Publics

      - Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d’Ouvrage, qui en informera l’Autorité chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 à 3 qui précèdent

      - Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

  - Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime ;

  - Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) contraires à nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime ;

  - Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à (i)toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l’Etat, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme agent public dans l’Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles ;

  - Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles ;

  - Nous n’avons pas promis offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’Ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents aux Acteurs en charge du contrôle de l’exécution du marché qui résulterait de la consultation, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer leur objectivité ;

  - Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas au Maître d’ouvrage, à ses collaborateurs, aux Présidents et membres de Commissions des marchés et de sous-commission d’analyse, un avantage indu de toute nature susceptible d’influencer le processus de passation du Marché ;

  - Nous nous abstenons et nous promettons de s’abstenir de toute action ou pratique collusoire et anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ou à limiter l’accès au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

- Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage et les Commissions des Marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat.

- Faute pour Nous, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Nom

Signature

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de :

En date du _________________________

PIECE N°12

DECLARATION D’ENGAGEMENT AU RESPECT DES CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNENTALES

INTITULE DE L’APPEL D’OFFRES : ______________________________________

[ à préciser lors du montage du DAO]

________________________________________________________________________

LE « …….SOUMISSIONNAIRE…… » s’engage à respecter les termes de la présente charte d’intégrité

MONSIEUR LE « MAITRE D’OUVRAGE »

Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

          - Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les conventions internationales ratifiées, notamment(i)le respect du salaire minimum prévu par le code du travail et diverses conventions collectives(ii)l’interdiction d’employer les enfants âgés de moins de 14 ans(iii)du respect de la nature des travaux respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes(iv) le repos hebdomadaire obligatoire(v) le droit de jouissance des congés (vi) le respect des conditions du travail de nuit(vii)les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu du travail(viii)le port obligatoire des équipements de protections individuelles.

          - En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux, dans la notice d’impact environnemental fournie le cas échéant par le Maître d’Ouvrage. En tout état de cause, nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l’ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les directives recommandant l’utilisation des appareils ayant un faible impact sur l’environnement.

          - Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d’ouvrage, les Commissions des marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l’ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l’Etat

          - Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur.

Nom :

Signature :

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de :

En date du ___________

PIECE N°14 :

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES

FINANCIERS AGRÉES

A –ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES

- AFRILAND FIRST BANK (FIRST BANK)

- BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN (BACM)

- BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BCPME-SA)

- BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFI BANK)

- BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’ÉPARGNE ET LE CREDIT (BICEC)

- BAN OF AFRICA CAMEROUN (BOA CAMEROUN)

- CITY BANK CAMEROON (CITI-C)

- COMMERCIAL BANK OF CAMEROON (CBC)

- CREDIT COMMUNAUTAIRED’AFRIQUE BANK (CCA BANK)

- ECOBANKCAMEROON (ECOBANK)

- NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC-BANK)

- SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE DU CAMEROUN (SCBCAMEROUN)

- SOCIETE GENERALE CAMEROUN (SGC)

- STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON

- UNION BANK OF CAMEROON (UBC)

- UNION BANK OF AFRICA (UBA)

- BANG BANK

B-ORGANISMES FINANCIERS.

- ACTIVA ASSURANCES

- AREA ASSURANCES S.A

- ATLANTIQUE ASSURANCES S.A

- BENEFICIAL GENERAL INSURANCE S.A

- CHANAS ASSURANCES S.A

- CPA S.A

- NSIA ASSURANCES

- PRO ASSUR S.A

- SAAR S.A

- SAHAM ASSURANCE

- ZENITH INSURANCE.

PIECE N°15 :

PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES EN LIGNE

LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-après :

Étape 1 : Enregistrement de l’Entreprise dans la plateforme COLEPS

- Se connecter à COLEPS à partir de l’adresse https://www.marchespublics.cm ou https://www.publicscontratcs.cm ;

- Aller dans l’onglet « Enregistrement des soumissionnaires » et renseigner minutieusement le formulaire de demande ;

- Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le système ;

- Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure et y apposer le cachet de l’entreprise ;

- Déposer le formulaire dûment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des pièces suivantes :

i) Photocopie d’une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois) ;

ii) Photocopie du Registre de Commerce ;

iii) Photocopie de la Domiciliation Bancaire ;

iv) Photocopie de l’Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois). Étape 2 : Acquisition du Certificat Électronique

- Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger sur le site de l’ANTIC à l’adresse http://www.camgovca.cm dans la rubrique « Demande de Certificats (Entreprise) » ;

- Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des pièces suivantes :

i) Reçu de paiement des frais d’acquisition de Certificat Électronique d’un montant de

50.000 FCFA à verser dans le compte de l’ANTIC auprès de SCB Cameroun sous le numéro 10002 00031 12493593150 94;

ii) Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.

- S’enrôler auprès de l’opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de Certificat ;

- Se connecter à l’adresse http://www.camgovca.cm/fr/operations-certicats.html et télécharger dans un support amovible (vierge) le Certificat Électronique à partir des informations

(Numéro de référence et Code d’autorisation) contenues dans le récépissé

(Bien conserver le mot de passe pour les connexions à COLEPS).

Étape 3 : Enregistrement du Certificat Électronique dans COLEPS

- Se connecter à COLEPS à partir de l’adresse https://www.marchespublics.cm ou https://www.publicscontratcs.cm ;

- Aller dans l’onglet « Enregistrement des soumissionnaires », puis la rubrique

« Enregistrement nouveau / Certificat supplémentaire » ; identifier l’entreprise à partir du numéro de Registre de Commerce, puis ajouter le Certificat après avoir minutieusement renseigné le formulaire.

Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d’un problème lié à l’utilisation de la plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 237 084/677 006 110 ou écrire à l’adresse email dsi@minmap.cm.

PIECE N°16 :

CADRE DES PLANS DE L’OUVRAGE